## Hárok1
Logický celok č. 3: Vzduchotechnika
Názov | Jednotka | Počet jednotiek | Cena za jednotku v EUR | Cena celkom v EUR
Zariadenie č. 1: Vetranie technologickej časti
VZT rekuperačná jednotka strešné prevedenie; Q=6.700 /6.000 m3/h; 400 V | ks | 1 |  | 0
Digitálna MaR RD5 - externé ovládanie ethernet | ks | 1 |  | 0
Kondenzačná jednotka ; Qch=10 kW; 400 V | ks | 2 |  | 0
Komunikačný adaptér ; 0-10 V | ks | 2 |  | 0
Cu potrubie 10/16 mm vr. tepelnej izolácie | bm | 10 |  | 0
Konzola pod kondenzačnú jednotku | ks | 2 |  | 0
Tlmič hluku THH 1200x700/500 | ks | 2 |  | 0
Tlmič hluku THH 1200x700/1000 | ks | 2 |  | 0
Vírivý anemostat VVKN-600x600, vr. plénum boxu PB-VVK-600x600/250 | ks | 3 |  | 0
Výustka NOVA-C1-325x75-R1 | ks | 7 |  | 0
Výustka NOVA-C1-425x125-R1 | ks | 17 |  | 0
Výustka NOVA-C1-525x125-R1 | ks | 5 |  | 0
Výustka NOVA-C2-325x75-R1 | ks | 3 |  | 0
Výustka NOVA-C2-425x125-R1 | ks | 10 |  | 0
Výustka NOVA-C2-525x125-R1 | ks | 5 |  | 0
Regulačná klapka DRU 100 | ks | 1 |  | 0
Regulačná klapka DRU 125 | ks | 1 |  | 0
Regulačná klapka DRU 160 | ks | 2 |  | 0
Regulačná klapka DRU 250 | ks | 3 |  | 0
Regulačná klapka DRU 280 | ks | 2 |  | 0
Regulačná klapka DRU 355 | ks | 3 |  | 0
Regulačná klapka DRU 400 | ks | 1 |  | 0
Štvorhranné pozinkované potrubie sk.l. : |  |  |  | 0
do odvodu 4.000mm, vr. tvarovky | bm | 5 |  | 0
do odvodu 2.400 mm, vr. tvarovky | bm | 25 |  | 0
Kruhové pozinkované potrubie sk.l. : |  |  |  | 0
do priemeru 100 mm, vr. tvarovky | bm | 6 |  | 0
do priemeru 125 mm, vr. tvarovky | bm | 27 |  | 0
do priemeru 160 mm, vr. tvarovky | bm | 6 |  | 0
do priemeru 200 mm, vr. tvarovky | bm | 18 |  | 0
do priemeru 250 mm, vr. tvarovky | bm | 29 |  | 0
do priemeru 280 mm, vr. tvarovky | bm | 18 |  | 0
do priemeru 355 mm, vr. tvarovky | bm | 24 |  | 0
do priemeru 400 mm, vr. tvarovky | bm | 15 |  | 0
do priemeru 450 mm, vr. tvarovky | bm | 6 |  | 0
do priemeru 500 mm, vr. tvarovky | bm | 9 |  | 0
do priemeru 560 mm, vr. tvarovky | bm | 6 |  | 0
Tepelná izolácia Al Clad 25 mm do exteriéru | m2 | 80 |  | 0
Zariadenie č. 2: Vetranie šatní, dennej miestnosti a soc. zázemia
Radiálny ventilátor TD 160/100 NT; 230 V | ks | 1 |  | 0
Radiálny ventilátor TD 500/160 T; 230 V | ks | 2 |  | 0
El. ohrev MBE 160/1,4; 230 V | ks | 1 |  | 0
Filtračná kazeta MFL 160 | ks | 1 |  | 0
Protidažďová žalúzia PZ AL 200x200-UR-S | ks | 1 |  | 0
Protidažďová žalúzia PZ AL 250x200-UR-S | ks | 2 |  | 0
Plénum box pre PZ AL 200x200 | ks | 1 |  | 0
Plénum box pre PZ AL 250x200 | ks | 2 |  | 0
Tlmič SLU 100/600 | ks | 2 |  | 0
Tlmič SLU 160/600 | ks | 3 |  | 0
Tanierový ventil DVS 100 | ks | 1 |  | 0
Tanierový ventil DVS 125 | ks | 6 |  | 0
Spätná klapka RSK 100 | ks | 1 |  | 0
Spätná klapka RSK 160 | ks | 1 |  | 0
Kruhové pozinkované potrubie sk.l. : |  |  |  | 0
do priemeru 100 mm, vr. tvarovky | bm | 10 |  | 0
do priemeru 160 mm, vr. tvarovky | bm | 20 |  | 0
is1 - samolepiaca tepelná izolácia H-DUCT hr. 20mm | m2 | 4 |  | 0
Zariadenie č. 4: Vetranie skladu odpadov
Radiálny ventilátor TD 1300/250 3 V | ks | 1 |  | 0
Regulátor INTER 4P | ks | 1 |  | 0
Protidažďová žalúzia PZ AL 400x315-UR-S | ks | 1 |  | 0
Tlmič hluku SLU 250/900 | ks | 1 |  | 0
Spätná klapka RSK 250 | ks | 1 |  | 0
Výustka NOVA-C1-525x125-R1 | ks | 3 |  | 0
Kruhové potrubie do Ø250, vr. tvarovky | bm | 6 |  | 0
is1 - samolepiaca tepelná izolácia H-DUCT hr. 20mm | m2 | 3 |  | 0
Zariadenie č. 5: Vetranie kotolne
Protidažďová žalúzia PZ AL 400x355-UR-S | ks | 2 |  | 0
Krycia mriežka KMH 400x355 | ks | 2 |  | 0
Štvorhranné pozinkované potrubie sk.l. do odvodu 1500mm, vr. tvarovky | bm | 0.5 |  | 0
is1 - samolepiaca tepelná izolácia H-DUCT hr. 20mm | m2 | 1 |  | 0
Prenájom lešenia | kpl | 1 |  | 0
Zdvíhacie mechanizmy | kpl | 1 |  | 0
Montážny a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
Montáž,spustenie oživenie zaregulovanie | kpl | 1 |  | 0
Dopravné náklady | kpl | 1 |  | 0
0
Zariadenie : Technologické chladenie miestnosti : 1.03, 1.04
Kondenzačná jednotka Qch = 10kW, 400V | ks | 2 |  | 0
Výparník stropný, výfuk na jednu stranu, chladivo R32 | ks | 1 |  | 0
Výparník stropný, výfuk do dvoch strán, chladivo R32 | ks | 2 |  | 0
Komunikačný adapter 0-10V | ks | 1 |  | 0
Ovládanie teploty | ks | 1 |  | 0
Prepojovacie potrubie 10/16mm | m | 20 |  | 0
Inštalačný materiál | ks | 3 |  | 0
Chladivo R32 | kg | 3.2 |  | 0
Certifikácia | ks | 2 |  | 0
Odvod kondenzu | ks | 3 |  | 0
Montáž technológie | ks | 2 |  | 0
Zariadenie : Technologické chladenie miestnosti : 1.08
Kondenzačná jednotka Qch = 12kW, 400V | ks | 1 |  | 0
Výparník stropný, výfuk na jednu stranu, chladivo R32 | ks | 1 |  | 0
Prepojovacie potrubie 10/16mm | m | 10 |  | 0
Inštalačný materiál | ks | 1 |  | 0
Chladivo R32 | kg | 2 |  | 0
Certifikácia | ks | 1 |  | 0
Odvod kondenzu | ks | 1 |  | 0
Montáž technológie | ks | 1 |  | 0
0
Zariadenie : Technologické chladenie miestnosti : 1.05, 1.06, 1.07
Kondenzačná jednotka Qch = 6,5kW, 230V | ks | 1 |  | 0
Výparník nástenný, chladivo R32 | ks | 3 |  | 0
Prepojovacie potrubie 10/6mm | m | 25 |  | 0
Inštalačný materiál | ks | 3 |  | 0
Certifikácia | ks | 1 |  | 0
Odvod kondenzu | ks | 3 |  | 0
Montáž technológie | ks | 3 |  | 0
Cena spolu bez DPH |  |  |  | 0