|  |  |
| --- | --- |
| Obstarávateľ  | **AGRIFOP, a.s. Stakčín**Na Troskách 1635/3, 974 01 Banská Bystrica |
| Predmet zákazky | **INTELIGENTNÉ METEOSTANICE** |

**Technická špecifikácia a Cenová kalkulácia ponúkaného tovaru**

|  |
| --- |
| **Subjekt prekladajúci cenovú ponuku** |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH (ak je platca) |  |
| Kontakt (tel., e-mail): |  |
| Platca DPH (áno/nie) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúkaného výrobku :** |  |
| **Typ , Výrobca** |  |

**Technická špecifikácia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Požadovaný technický parameter** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní):** |
| **áno / nie / prípadne uviesť** |
| 1. | Mranie údajov pre poľnohospodárske potreby ako sú teplota, rýchlosť a smer vetra, vlhkosť vzduchu, intenzita zrážok a vlhkosť pôdy | áno/nie |   |
| 2. | Posielanie dát stanice v reálnom čase na server | áno/nie |   |
| 3. | Senzor vlhkosti vzduchu | áno/nie |   |
| 4. | Senzor: zrážkomer | áno/nie |   |
| 5. | Senzor rýchlosti vetra | áno/nie |   |
| 6. | Senzor: Určenie smeru vetra | áno/nie |   |
| 7. | Senzor pôdnej vlhkosti a teploty | áno/nie |   |
| 8. |  Senzor slnečného žiarenia |  |  |
| 9. | VYHODNOCOVACÍ PROGRAM na predpovedanie mrazov, plesní, škodcov a i. | áno/nie*(uviesť rozsah)* |  |
| 10. | Montáž s potrebným režijným materiálom | áno/nie |  |
| 11. | Zaškolenie obsluhy - minimálne dvoch osôb  | áno/nie |  |

**Cenová kalkulácia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.**  | **Názov položky** | **Množstvo** | **Jednotková cena bez DPH** | **Cena celkom v Eur bez DPH** |
| 1. | Inteligentná meteostanica  | 2 ks |   |   |
| **Celkom v Eur bez DPH**  |   |
| DPH (20 %) v Eur |   |
| Celkom v Eur s DPH |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Záruka:**  |  min. 12 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia dodávky  |
| **Súčasť dodania predmetu zákazky**

|  |
| --- |
|  Vyplní uchádzač |

**Lehota dodania:**  | Manuál -návod na použitie v slovenskom resp. českom jazyku Do 30 dní od vystavenia objednávky |

***Pozn. Cenu uvádzate aj priamo v systéme JOSEPHINE.***

Týmto **prehlasujeme,** že navrhovaný tovar/výrobok spĺňa všetky nami uvedené funkčné vlastnosti, technické vlastnosti a parametre tak ako sú uvedené v tomto dokumente: Príloha č. 1 Technická špecifikácia a cenová kalkulácia. Všetky údaje sú pravdivé a **na požiadanie tieto všetky funkčné vlastnosti, technické vlastnosti a parametre vieme preukázať produktovým listom alebo obdobným relevantným dokladom** napr. vyhlásenie výrobcu, vyhlásenie importéra, vyhlásenie oprávneného zástupcu výrobcu, iný doklad oprávnenej nezávislej inštitúcie, skúšobne, certifikačného orgánu a pod.)

**Dátum vystavenia ponuky**:

**Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby**: