| Názov obstarávateľa: | Poľnohospodárske družstvo "Vršatec" |
| --- | --- |
| IČO: | 00 200 166 |
| Predmet zákazky (stroj): | N-senzor |
| Množstvo: | 1 ks |

Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

Počet snímacích hláv 2 ks

Počet vlnových dĺžiek spektrometru 4 ks

Vlnové dĺžky spektrometru : 670, 730, 740, 770 nm

Rozlíšenie (FWHM) 10 nm

Frekvencia záblesku svetla

Zorné pole 28°

Priemerný uhol snímania 50° od zvislice

Inštalačná výška 2 - 4 m nad zemou

Snímaná plocha 20 – 60 m2/s, v závislosti od monitorovacej výšky a rýchlosti

Interval akvizície dát 1 s

Polohové dáta – GPS príjmač

Rozmery - komplet 208 x 21 x 32 cm

Snímacia hlava 22,7 x 19,4 x 13 cm

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| --- | --- |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Oprávnený zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |

|  | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v eur bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis oprávnenej osoby