Príloha č. 1.1. Rozklad ceny

Časť 1:  Čistenie, údržba, prevádzkovanie a opravy fontán v mestských častiach Dúbravka, Karlová Ves, Staré Mesto I, Petržalka

Kalkulácia nákladov časť 1:

###### 1.1 Odstránenie nedostatkov po 1 mesiaci bez údržby

Na fontánach, ktoré  nemali v mesiaci február 2024 Zimné čistenie a údržbu je potrebné vykonať  dodatočné úkony, ktoré nie je možné presne špecifikovať. Úkony budú pomenované a vysvetlené pri prevzatí fontán a následnej fakturácií  úspešným uchádzačom.  Jednotlivé zložky tejto časti a ich reálna potreba a cena musia byť odsúhlasené zástupcom verejného obstarávateľa. V cenovej ponuke požaduje verejný obstarávateľ kvalifikovaný odhad, ako maximálnu finančnú čiastku.

###### 1.2 Zimné obdobie - zimná údržba

Zimné čistenie a údržbu je potrebné vykonať podľa prevádzkového poriadku fontán /sú tam vyšpecifikované činnosti, ktoré je nutné vykonať a zároveň aj početnosť úkonov za 1 mesiac/.

| Č. | Položka | Množstvo | Mesačný paušál bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | # Zimné čistenie a údržba /vykonáva sa v mesiaci I., II., III., XI., XII./ |  |  |
| 1. | Technická na Batkovej ulici | 1 |  |
| 2. | Technická na Ožvoldíkovej ulici | 1 |  |
| 3. | Hríby na Karloveskej ulici | 1 |  |
| 4. | Technická na Jurigovom nám. | 1 |  |
| 5. | Technická na Novackého ulici | 1 |  |
| 6. | Technická na Borskej ulici | 1 |  |
| 7. | Marta na Záhradníckej ulici | 1 |  |
| 8. | Nataša na Záhradníckej ulici | 1 |  |
| 9. | Ganymedova na Hviezoslavovom nám. | 1 |  |
| 10. | Dievča so srnkou na Hviezdoslavovom nám. | 1 |  |
| 11. | Kačacia na Šafarikovom nám. | 1 |  |
| 12. | s figurou leva na Nám. SNP | 1 |  |
| 13. | Maximiliánova na Hlavnom nám. | 1 |  |
| 14. | Triton a nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca | 1 |  |
| 15. | Cikacia na Uršulinskej ulici | 1 |  |
| 16. | Žena s krčahom na Františkánske nám. | 1 |  |
| 17. | Strážna búdka s pitnou fontánkou na Hlavnom nám. | 1 |  |
| 18. | pitná na Nám. SNP | 1 |  |
| 19. | pitná I na Hviezdoslavovom nám. | 1 |  |
| 20. | pitná II na Hviezdoslavovom nám. | 1 |  |
| 21. | # Pomník O.Trebitschovej s fontánou | 1 |  |
| 22. | # Hmlová, Námestie republiky | 1 | 0 |
| 23. | # Rozprašovač, Hlavné námestie | 1 | 0 |
| 24. | # Rozprašovač, Nám. SNP | 1 | 0 |
| 25. | # Rozprašovač, Hviezdoslavovo nám. | 1 | 0 |
| 26. | # Rozprašovač, Dulovo nám. | 1 | 0 |
| 27. | # Rozprašovač, park A.Hlinku | 1 | 0 |
| 28. | # Rozprašovač, Medická záhrada | 1 | 0 |
| 29. | # Rozprašovač, Námestie Slobody | 1 | 0 |
| 30. | # Rozprašovač, Nám. M. Benku | 1 | 0 |
| 1.2 | Celkom za zimné obdobie za 1 mesiac: |  |  |

.

###### 1.4 Letné obdobie – letná údržba

Letné čistenie, údržbu a prevádzku  je potrebné vykonať podľa prevádzkového poriadku fontán          /sú tam vyšpecifikované činnosti, ktoré je nutné vykonať a zároveň aj početnosť úkonov za 1 mesiac/.

| Č. | Položka | Množstvo | Mesačný paušál bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | # Letné čistenie, údržba a prevádzka /vykonáva sa v mesiaci IV., V., VI., VII., VII., IX.X./ |  |  |
| 1. | Technická na Batkovej ulici | 1 |  |
| 2. | Technická na Ožvoldíkovej ulici | 1 |  |
| 3. | Hríby na Karloveskej ulici | 1 |  |
| 4. | Technická na Jurigovom nám. | 1 |  |
| 5. | Technická na Novackého ulici | 1 |  |
| 6. | Technická na Borskej ulici | 1 |  |
| 7. | Marta na Záhradníckej ulici | 1 |  |
| 8. | Nataša na Záhradníckej ulici | 1 |  |
| 9. | Ganymedova na Hviezoslavovom nám. | 1 |  |
| 10. | Dievča so srnkou na Hviezdoslavovom nám. | 1 |  |
| 11. | Kačacia na Šafarikovom nám. | 1 |  |
| 12. | s figurou leva na Nám. SNP | 1 |  |
| 13. | Maximiliánova na Hlavnom nám. | 1 |  |
| 14. | Triton a nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca | 1 |  |
| 15. | Cikacia na Uršulinskej ulici | 1 |  |
| 16. | Žena s krčahom na Františkánske nám. | 1 |  |
| 17. | Strážna búdka s pitnou fontánkou na Hlavnom nám. | 1 |  |
| 18. | pitná na Nám. SNP | 1 |  |
| 19. | pitná I na Hviezdoslavovom nám. | 1 |  |
| 20. | pitná II na Hviezdoslavovom nám. | 1 |  |
| 21. | # Pomník O.Trebitschovej s fontánou | 1 |  |
| 22. | # Hmlová, Nám. republiky | 1 |  |
| 23. | # Rozprašovač, Hlavné námestie | 1 |  |
| 24. | # Rozprašovač, Nám. SNP | 1 |  |
| 25. | # Rozprašovač, Hviezdoslavovo nám. | 1 |  |
| 26. | # Rozprašovač, Dulovo nám. | 1 |  |
| 27. | # Rozprašovač, park A.Hlinku | 1 |  |
| 28. | # Rozprašovač, Medická záhrada | 1 |  |
| 29. | # Rozprašovač, Námestie Slobody | 1 |  |
| 30. | # Rozprašovač, Nám. M. Benku | 1 |  |
|  | Celkom za letné obdobie za 1 mesiac: |  |  |
| 1. 4 | Celkom za letné obdobie za 4 mesiace: |  |  |

###### 1.3 Príprava fontána na letnú prevádzku - odzimovanie

Odzimovanie je potrebné vykonať podľa prevádzkového poriadku fontán /sú tam vyšpecifikované činnosti, ktoré je nutné vykonať/.

| Č. | Položka | Množstvo | Mesačný paušál bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | # Príprava fontán na letnú prevádzku /vykonáva sa od 15.03 do 31.03. bežného roka/ |  |  |
| 1. | Technická na Batkovej ulici | 1 |  |
| 2. | Technická na Ožvoldíkovej ulici | 1 |  |
| 3. | Hríby na Karloveskej ulici | 1 |  |
| 4. | Technická na Jurigovom nám. | 1 |  |
| 5. | Technická na Novackého ulici | 1 |  |
| 6. | Technická na Borskej ulici | 1 |  |
| 7. | Marta na Záhradníckej ulici | 1 |  |
| 8. | Nataša na Záhradníckej ulici | 1 |  |
| 9. | Ganymedova na Hviezoslavovom nám. | 1 |  |
| 10. | Dievča so srnkou na Hviezdoslavovom nám. | 1 |  |
| 11. | Kačacia na Šafarikovom nám. | 1 |  |
| 12. | s figurou leva na Nám. SNP | 1 |  |
| 13. | Maximiliánova na Hlavnom nám. | 1 |  |
| 14. | Triton a nymfa na nádvorí Mirbachovho paláca | 1 |  |
| 15. | Cikacia na Uršulinskej ulici | 1 |  |
| 16. | Žena s krčahom na Františkánske nám. | 1 |  |
| 17. | Strážna búdka s pitnou fontánkou na Hlavnom nám. | 1 |  |
| 18. | pitná na Nám. SNP | 1 |  |
| 19. | pitná I na Hviezdoslavovom nám. | 1 |  |
| 20. | pitná II na Hviezdoslavovom nám. | 1 |  |
| 21. | # Pomník O.Trebitschovej s fontánou | 1 |  |
| 22. | # Hmlová, Námestie republiky | 1 |  |
| 23. | # Rozprašovač, Hlavné námestie | 1 |  |
| 24. | # Rozprašovač, Nám. SNP | 1 |  |
| 25. | # Rozprašovač, Hviezdoslavovo nám. | 1 |  |
| 26. | # Rozprašovač, Dulovo nám. | 1 |  |
| 27. | # Rozprašovač, park A.Hlinku | 1 |  |
| 28. | # Rozprašovač, Medická záhrada | 1 |  |
| 29. | # Rozprašovač, Námestie Slobody | 1 |  |
| 30. | # Rozprašovač, Nám. M. Benku | 1 |  |
| 1.3 | Celkom za odzimovanie : |  |  |

###### 1.5 Opravy fontán

Jednotkové ceny ďalších činností, ktoré budú zabezpečené mimo Prevádzkového poriadku fontán a budú sa vykonávať až po výzve obstarávateľa. Ich rozsah nie je možné určiť dopredu. Výzvu  na vykonanie odstránenia havárie, opravy, rekonštrukcie fontán a ďalších činností obdrží dodávateľ písomne  až po predložení špecifikácie a jej odsúhlasení. Verejný obstarávateľ určil  požadované objemy ako 5/12 pôvodného  ročného rozpočtu.

| Č. | Položka | Množstvo | M.j. | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH | Sadzba a výška DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | # Ďalšie činnosti zabezpečené mimo prevádzkového poriadku, opravy a rekonštrukcie fontán /predpokladané množstvo za rok/ |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakrytie, odkrytie fontán /18 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Oprava krytov /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Oprava čerpadla /33 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Montáž čerpadla /22 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Demontáž čerpadla /18hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Vodoinštalačné práce /115 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Elektroinštalačné práce /95 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Zámočnícke práce /22 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Murárske práce /22 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Betonárske práce /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Natieračské práce /dno bazénov, kovové konštr./ - /72 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Obkladačské práce /obklad, dlažba/ - /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Manipulačné práce /ručné naloženie a vyloženie/ - /48 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Prečistenie upchatých kanalizažných potrubí /krtkovanie/ - /72 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Odvoz a likvidácia odpadov vzniknutých počas opráv /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Výkopové práce /28 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Zemné práce /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Práca žeriavu /5 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Záhradnícke práce /zeleň/ - 48 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Rôzne práce inak nešpecifikované /190 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Dopravné náklady /1300 km/ | 1 | km |  |  |  |  |
| 1.5 | Celkový súčet jednotkových cien za činnosti mimo prevádzkového poriadku, opravy a rekonštrukcie fontán |  |  |  |  |  |  |

Náklady na materiály potrebné  na zabezpečenie opráv, rekonštrukcii,  nákup nových čerpadiel, úpravy vody, náterov dna nádrží budú odsúhlasené objednávateľom v špecifikácii prác, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

###### 1.6  Fixná čiastka na spotrebný materiál, náhradné diely  a bazénovú chémiu- maximálny finančný objem

Táto čiastka je fixná ( určená verejným obstarávateľom) a predstavuje maximálny finančný objem na celé obdobie. Čerpanie a fakturácia v rámci tejto položky podliehajú  odsúhlaseniu zástupcom verejného obstarávateľa (potreba každej jednej položky musí byť odôvodnená, vysvetlená a odsúhlasená zástupcom verejného obstarávateľa). Podrobnejšie je potreba chémie na úpravu bazénovej vody určená v prílohe 2.2.

Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť tabuľku v prílohe č .2.2 iba informatívne, pre potreby získania informácií pre následné zadávanie zákaziek.

Časť 2: Čistenie, údržba, prevádzkovanie, opravy a rekonštrukcie fontán v mestských častiach Rača, Nové Mesto, Ružinov I

Kalkulácia nákladov časť 2:

###### 2.1 Odstránenie nedostatkov po 1 mesiaci bez údržby

Na fontánach, ktoré  nemali v mesiaci február 2024 Zimné čistenie a údržbu je potrebné vykonať  dodatočné úkony, ktoré nie je možné presne špecifikovať. Úkony budú pomenované a vysvetlené pri prevzatí fontán a následnej fakturácií  úspešným uchádzačom.  Jednotlivé zložky tejto časti a ich reálna potreba a cena musia byť odsúhlasené zástupcom verejného obstarávateľa. V cenovej ponuke požaduje verejný obstarávateľ kvalifikovaný odhad, ako maximálnu finančnú čiastku.

###### 2.2 Zimné obdobie- zimná údržba

Zimné čistenie a údržbu je potrebné vykonať podľa prevádzkového poriadku fontán /sú tam vyšpecifikované činnosti, ktoré je nutné vykonať a zároveň aj početnosť úkonov za 1 mesiac/.

| Č. | Položka | Množstvo | Mesačný paušál bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | # Zimné čistenie a údržba /vykonáva sa v mesiaci I., II., III., XI., XII./ |  |  |
| 1. | Drak na Plickovej ulici | 1 |  |
| 2. | Kozmická na Jurkovičovej ulici | 1 |  |
| 3. | Vlna na Peknej ceste | 1 |  |
| 4. | Technická na Ľudovom nám. | 1 |  |
| 5. | Kvet pri Nák. Stred. SLIMÁK | 1 |  |
| 6. | Puk lipy na ulici I.Horvátha | 1 |  |
| 7. | Mária na Prechtlovej ulici | 1 |  |
| 8. | s raketou na Kvačalovej ulici | 1 |  |
| 9. | Kozmický kameň na ul. Vl.Clementisa | 1 |  |
| 10. | Lopatková na Bystrého ulici | 1 |  |
| 11. | pre Zuzanu na Kupeckého ulici | 1 |  |
| 12. | Uránový kameň na Uránovej ulici | 1 |  |
| 13. | Mozaiková na Rezedovej ulici | 1 |  |
|  | Celkom za zimné obdobie za 1 mesiac: |  |  |

V prípade potreby rozsah a početnosť vykonaných úkonov pri jednotlivých fontánach určí obstarávateľ 5 dní pred začatím príslušného kalendárneho mesiaca. Tieto činnosti budú súčasťou mesačného paušálu.

###### 2.4 Letné obdobie – letná údržba

Letné čistenie, údržbu a prevádzku  je potrebné vykonať podľa prevádzkového poriadku fontán          /sú tam vyšpecifikované činnosti, ktoré je nutné vykonať a zároveň aj početnosť úkonov za 1 mesiac/.

| Č. | Položka | Množstvo | Mesačný paušál bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | # Letné čistenie, údržba a prevádzka /vykonáva sa v mesiaci IV., V., VI., VII., VII., IX. X./ |  |  |
| 1. | Drak na Plickovej ulici | 1 |  |
| 2. | Kozmická na Jurkovičovej ulici | 1 |  |
| 3. | Vlna na Peknej ceste | 1 |  |
| 4. | Technická na Ľudovom nám. | 1 |  |
| 5. | Kvet pri Nák. Stred. SLIMÁK | 1 |  |
| 6. | Puk lipy na ulici I.Horvátha | 1 |  |
| 7. | Mária na Prechtlovej ulici | 1 |  |
| 8. | s raketou na Kvačalovej ulici | 1 |  |
| 9. | Kozmický kameň na ul. Vl.Clementisa | 1 |  |
| 10. | Lopatková na Bystrého ulici | 1 |  |
| 11. | pre Zuzanu na Kupeckého ulici | 1 |  |
| 12. | Uránový kameň na Uránovej ulici | 1 |  |
| 13. | Mozaiková na Rezedovej ulici | 1 |  |
|  | Celkom za letné obdobie za 1 mesiac: |  |  |
| 2.4 | Celkom za letné obdobie za 4 mesiace: |  |  |

V prípade potreby rozsah a početnosť vykonaných úkonov a taktiež počet fontán, ktoré budú uvedené do prevádzky určí obstarávateľ 5 dní pred začatím príslušného kalendárneho mesiaca. Na fontánach, ktoré nebudú v prevádzke sa budú vykonávať iba práce uvedené v zimnom období, t.j. množstvo vykonaných prác bude podľa zimného obdobia.

###### 2.3 Príprava fontána na letnú prevádzku - odzimovanie

Odzimovanie je potrebné vykonať podľa prevádzkového poriadku fontán /sú tam vyšpecifikované činnosti, ktoré je nutné vykonať/.

| Č. | Položka | Množstvo | Mesačný paušál bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | # Príprava fontán na letnú prevádzku /vykonáva sa od 15.03 do 31.03. bežného roka/ |  |  |
| 1. | Drak na Plickovej ulici | 1 |  |
| 2. | Kozmická na Jurkovičovej ulici | 1 |  |
| 3. | Vlna na Peknej ceste | 1 |  |
| 4. | Technická na Ľudovom nám. | 1 |  |
| 5. | Kvet pri Nák. Stred. SLIMÁK | 1 |  |
| 6. | Puk lipy na ulici I.Horvátha | 1 |  |
| 7. | Mária na Prechtlovej ulici | 1 |  |
| 8. | s raketou na Kvačalovej ulici | 1 |  |
| 9. | Kozmický kameň na ul. Vl.Clementisa | 1 |  |
| 10. | Lopatková na Bystrého ulici | 1 |  |
| 11. | pre Zuzanu na Kupeckého ulici | 1 |  |
| 12. | Uránový kameň na Uránovej ulici | 1 |  |
| 13. | Mozaiková na Rezedovej ulici | 1 |  |
| 2.3 | Celkom za odzimovanie : |  |  |

###### 2.5 Opravy fontán

Jednotkové ceny ďalších činností, ktoré budú zabezpečené mimo Prevádzkového poriadku fontán a budú sa vykonávať až po výzve obstarávateľa. Ich rozsah nie je možné určiť dopredu. Výzvu  na vykonanie odstránenia havárie, opravy fontán a ďalších činností obdrží dodávateľ písomne  až po predložení špecifikácie a jej odsúhlasení. Verejný obstarávateľ určil  požadované objemy ako 5/12 pôvodného  ročného rozpočtu.

| Č. | Položka | Množstvo | M.j. | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH | Sadzba a výška DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | # Ďalšie činnosti zabezpečené mimo prevádzkového poriadku, opravy a rekonštrukcie fontán /predpokládané množstvo za rok/ |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakrytie, odkrytie fontán /18 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Oprava krytov /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Oprava čerpadla /32 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Montáž čerpadla /22 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Demontáž čerpadla /18hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Vodoinštalačné práce /115 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Elektroinštalačné práce /95 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Zámočnícke práce /22 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Murárske práce /22 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Betonárske práce /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Natieračské práce /dno bazénov, kovové konštr./ - /70 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Obkladačské práce /obklad, dlažba/ - /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Manipulačné práce /ručné naloženie a vyloženie/ - /48 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Prečistenie upchatých kanalizažných potrubí /krtkovanie/ - /72 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Odvoz a likvidácia odpadov vzniknutých počas opráv /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Výkopové práce /28 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Zemné práce /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Práca žeriavu /5 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Záhradnícke práce /zeleň/ - 48 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Rôzne práce inak nešpecifikované /190 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Dopravné náklady /1300 km/ | 1 | km |  |  |  |  |
| 2.5 | Celkový súčet jednotkových cien za činnosti mimo prevádzkového poriadku, opravy a rekonštrukcie fontán |  |  |  |  |  |  |

Náklady na materiály potrebné  na zabezpečenie opráv, rekonštrukcii,  nákup nových čerpadiel, úpravy vody, náterov dna nádrží budú odsúhlasené objednávateľom v špecifikácii prác, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

###### 2.6  Fixná čiastka na spotrebný materiál, náhradné diely  a bazénovú chémiu- maximálny finančný objem

Táto čiastka je fixná ( určená verejným obstarávateľom) a predstavuje maximálny finančný objem na celé obdobie. Čerpanie a fakturácia v rámci tejto položky podliehajú  odsúhlaseniu zástupcom verejného obstarávateľa (potreba každej jednej položky musí byť odôvodnená, vysvetlená a odsúhlasená zástupcom verejného obstarávateľa). Podrobnejšie je potreba chémie na úpravu bazénovej vody určená v prílohe 2.2.

Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť tabuľku v prílohe č .2.2 iba informatívne, pre potreby získania informácií pre následné zadávanie zákaziek.

Časť 3: Čistenie, údržba, prevádzkovanie a opravy fontán v mestských častiach Staré Mesto II, Ružinov II

Kalkulácia nákladov časť 3:

###### 3.1 Odstránenie nedostatkov po 1 mesiaci bez údržby

Na fontánach, ktoré  nemali v mesiaci február 2024 Zimné čistenie a údržbu je potrebné vykonať  dodatočné úkony, ktoré nie je možné presne špecifikovať. Úkony budú pomenované a vysvetlené pri prevzatí fontán a následnej fakturácií  úspešným uchádzačom.  Jednotlivé zložky tejto časti a ich reálna potreba a cena musia byť odsúhlasené zástupcom verejného obstarávateľa. V cenovej ponuke požaduje verejný obstarávateľ kvalifikovaný odhad, ako maximálnu finančnú čiastku.

###### 3.2 Zimné obdobie – zimná údržba

Zimné čistenie a údržbu je potrebné vykonať podľa prevádzkového poriadku fontán /sú tam vyšpecifikované činnosti, ktoré je nutné vykonať a zároveň aj početnosť úkonov za 1 mesiac/.

| Č. | Položka | Množstvo | Mesačný paušál bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | # Zimné čistenie a údržba /vykonáva sa v mesiaci I., II., III., XI., XII./ |  |  |
| 1. | Závojová na Ružinovskej ulici | 1 |  |
| 2. | Vejárová na Ružinovskej ulici | 1 |  |
| 3. | Milenci na Dulovom nám. | 1 |  |
| 4. | Zuzka na Karadžičovej ulici | 1 |  |
| 5. | Technická na Nám. M.Benku | 1 |  |
| 6. | Poézia – Marína na Šafarikovom nám. | 1 |  |
| 7. | pred AVIONom na Americkom nám. | 1 |  |
| 8. | Družba na Nám. Slobody | 1 |  |
| 9. | Radosť zo života v záhrade Grassalkovichovho paláca | 1 |  |
| 10. | Planéta mieru na Hodžovom nám. | 1 |  |
| 11. | pitná – Palugyayova studňa na Zelenej 1 | 1 |  |
| 12. | pitná u Červeného raka na Michalskej ul. 26 | 1 |  |
| 13. | pitná – Putto s rybou na Bielej ulici | 1 |  |
| 14. | pitná – Pálffyovská v Pálffyho paláci | 1 |  |
| 15. | pitná - Ryba | 1 |  |
| 16. | pitná – Váza | 1 |  |
| 17. | pitná – Župné nám. | 1 |  |
| 18. | Pitná fontánka, park Svoradová | 1 |  |
| 19. | Pitná fontánka, Hradný vrch I | 1 |  |
| 20. | Pitná fontánka, Hradný vrch II | 1 |  |
| 21. | studňa na Župnom nám. | 1 |  |
| 22. | studňa na Primaciálnom nám. | 1 |  |
| 23. | studňa u Červeného raka na Michalskej ul. | 1 |  |
| 24. | Pijúce holubice, Sad Janka Kráľa | 1 |  |
| 3.2 | Celkom za zimné obdobie za 1 mesiac: |  |  |

V prípade potreby rozsah a početnosť vykonaných úkonov pri jednotlivých fontánach určí obstarávateľ 5 dní pred začatím príslušného kalendárneho mesiaca. Tieto činnosti budú súčasťou mesačného paušálu.

###### 3.4 Letné obdobie – letná údržba

Letné čistenie, údržbu a prevádzku  je potrebné vykonať podľa prevádzkového poriadku fontán          /sú tam vyšpecifikované činnosti, ktoré je nutné vykonať a zároveň aj početnosť úkonov za 1 mesiac/.

| Č. | Položka | Množstvo | Mesačný paušál bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | # Letné čistenie, údržba a prevádzka /vykonáva sa v mesiaci IV., V., VI., VII., VII., IX.X./ |  |  |
| 1. | Závojová na Ružinovskej ulici | 1 |  |
| 2. | Vejárová na Ružinovskej ulici | 1 |  |
| 3. | Milenci na Dulovom nám. | 1 |  |
| 4. | Zuzka na Karadžičovej ulici | 1 |  |
| 5. | Technická na Nám. M.Benku | 1 |  |
| 6. | Poézia – Marína na Šafarikovom nám. | 1 |  |
| 7. | pred AVIONom na Americkom nám. | 1 |  |
| 8. | Družba na Nám. Slobody | 1 |  |
| 9. | Radosť zo života v záhrade Grassalkovichovho paláca | 1 |  |
| 10. | Planéta mieru na Hodžovom nám. | 1 |  |
| 11. | pitná – Palugyayova studňa na Zelenej 1 | 1 |  |
| 12. | pitná u Červeného raka na Michalskej ul. 26 | 1 |  |
| 13. | pitná – Putto s rybou na Bielej ulici | 1 |  |
| 14. | pitná – Pálffyovská v Pálffyho paláci | 1 |  |
| 15. | pitná - Ryba | 1 |  |
| 16. | pitná – Váza | 1 |  |
| 17. | pitná – Župné nám. | 1 |  |
| 18. | Pitná fontánka, park Svoradová | 1 |  |
| 19. | Pitná fontánka, Hradný vrch I | 1 |  |
| 20. | Pitná fontánka, Hradný vrch II | 1 |  |
| 21. | studňa na Župnom nám. | 1 |  |
| 22. | studňa na Primaciálnom nám. | 1 |  |
| 23. | studňa u Červeného raka na Michalskej ul. | 1 |  |
| 24. | Pijúce holubice, Sad Janka Kráľa | 1 |  |
|  | Celkom za letné obdobie za 1 mesiac: |  |  |
| 3.4 | Celkom za letné obdobie za 4 mesiace: |  |  |

V prípade potreby rozsah a početnosť vykonaných úkonov a taktiež počet fontán, ktoré budú uvedené do prevádzky určí obstarávateľ 5 dní pred začatím príslušného kalendárneho mesiaca. Na fontánach, ktoré nebudú v prevádzke sa budú vykonávať iba práce uvedené v zimnom období, t.j. množstvo vykonaných prác bude podľa zimného obdobia.

###### 3.3 Príprava fontána na letnú prevádzku - odzimovanie

Odzimovanie je potrebné vykonať podľa prevádzkového poriadku fontán /sú tam vyšpecifikované činnosti, ktoré je nutné vykonať/.

| Č. | Položka | Množstvo | Mesačný paušál bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | # Príprava fontán na letnú prevádzku /vykonáva sa od 15.03 do 31.03. bežného roka/ |  |  |
| 1. | Závojová na Ružinovskej ulici | 1 |  |
| 2. | Vejárová na Ružinovskej ulici | 1 |  |
| 3. | Milenci na Dulovom nám. | 1 |  |
| 4. | Zuzka na Karadžičovej ulici | 1 |  |
| 5. | Technická na Nám. M.Benku | 1 |  |
| 6. | Poézia – Marína na Šafarikovom nám. | 1 |  |
| 7. | pred AVIONom na Americkom nám. | 1 |  |
| 8. | Družba na Nám. Slobody | 1 |  |
| 9. | Radosť zo života v záhrade Grassalkovichovho paláca | 1 |  |
| 10. | Planéta mieru na Hodžovom nám. | 1 |  |
| 11. | pitná – Palugyayova studňa na Zelenej 1 | 1 |  |
| 12. | pitná u Červeného raka na Michalskej ul. 26 | 1 |  |
| 13. | pitná – Putto s rybou na Bielej ulici | 1 |  |
| 14. | pitná – Pálffyovská v Pálffyho paláci | 1 |  |
| 15. | pitná - Ryba | 1 |  |
| 16. | pitná – Váza | 1 |  |
| 17. | pitná – Župné nám. | 1 |  |
| 18. | Pitná fontánka, park Svoradová | 1 |  |
| 19. | Pitná fontánka, Hradný vrch I | 1 |  |
| 20. | Pitná fontánka, Hradný vrch II | 1 |  |
| 21. | studňa na Župnom nám. | 1 |  |
| 22. | studňa na Primaciálnom nám. | 1 |  |
| 23. | studňa u Červeného raka na Michalskej ul. | 1 |  |
| 24. | Pijúce holubice, Sad Janka Kráľa | 1 |  |
| 3. 3 | Celkom za odzimovanie : |  |  |

###### 3.5 Opravy fontán

Jednotkové ceny ďalších činností, ktoré budú zabezpečené mimo Prevádzkového poriadku fontán a budú sa vykonávať až po výzve obstarávateľa. Ich rozsah nie je možné určiť dopredu. Výzvu  na vykonanie odstránenia havárie, opravy fontán a ďalších činností obdrží dodávateľ písomne  až po predložení špecifikácie a jej odsúhlasení. Verejný obstarávateľ určil  požadované objemy ako 5/12 pôvodného  ročného rozpočtu.

| Č. | Položka | Množstvo | M.j. | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH | Sadzba a výška DPH | Celková cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | # Ďalšie činnosti zabezpečené mimo prevádzkového poriadku, opravy fontán /predpokládané množstvo za rok/ |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakrytie, odkrytie fontán /18 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Oprava krytov /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Oprava čerpadla /32 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Montáž čerpadla /22 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Demontáž čerpadla /18hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Vodoinštalačné práce /110 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Elektroinštalačné práce /90 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Zámočnícke práce /22 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Murárske práce /22 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Betonárske práce /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Natieračské práce /dno bazénov, kovové konštr./ - /70 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Obkladačské práce /obklad, dlažba/ - /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Manipulačné práce /ručné naloženie a vyloženie/ - /48 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Prečistenie upchatých kanalizažných potrubí /krtkovanie/ - /70 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Odvoz a likvidácia odpadov vzniknutých počas opráv /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Výkopové práce /28 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Zemné práce /38 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Práca žeriavu /5 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Záhradnícke práce /zeleň/ - 48 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Rôzne práce inak nešpecifikované /190 hod./ | 1 | hod. |  |  |  |  |
|  | Dopravné náklady /1300 km/ | 1 | km |  |  |  |  |
| 3.5 | Celkový súčet jednotkových cien za činnosti mimo prevádzkového poriadku, opravy a rekonštrukcie fontán |  |  |  |  |  |  |

Náklady na materiály potrebné  na zabezpečenie opráv, rekonštrukcii,  nákup nových čerpadiel, úpravy vody, náterov dna nádrží budú odsúhlasené objednávateľom v špecifikácii prác, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

###### 3.6  Fixná čiastka na spotrebný materiál, náhradné diely  a bazénovú chémiu- maximálny finančný objem

Táto čiastka je fixná ( určená verejným obstarávateľom) a predstavuje maximálny finančný objem na celé obdobie. Čerpanie a fakturácia v rámci tejto položky podliehajú  odsúhlaseniu zástupcom verejného obstarávateľa (potreba každej jednej položky musí byť odôvodnená, vysvetlená a odsúhlasená zástupcom verejného obstarávateľa). Podrobnejšie je potreba chémie na úpravu bazénovej vody určená v prílohe 2.2.

Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť tabuľku v prílohe č .2.2 iba informatívne, pre potreby získania informácií pre následné zadávanie zákaziek.