## Opravy kotlov Wehrle Werk
Cenová ponuka - Návrh na plnenie kritérií Opravy kotlov K1, K2
Meno uchádzača/Názov spoločnosti:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Oprávnená osoba konajúca za uchádzača:
Kontaktná osoba:
Mailová adresa:
Telefónne číslo:
Miesto:
Dátum:
Platca DPH v SR (áno/nie):
Časť 1 | Dodávka a montáž trvalých konzol pre lešenie v oblasti "L" v 2. a 3 ťahu kotlov K1, K2
| Rozsah pre 1 kotol | [5 empty] | Celkový rozsah
| p.č. | Položka | Jednotka | Počet (ks) | Cena za jednotku | Cena za položku (EUR) | K1 | K2 | Súčet K1 + K2
| 1 | Práca
| 2 | Technické spracovanie - dodanie dokumentácie | komplet | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| 3 | Demontážne a montážne práce | ks | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0
| 4 | Materiál
| 5 | Chladená konzola pre lešenie (prevedenie NiCr625) | ks | 12 |  | 0 | 1 | 1 | 0
| 6 | Σ Práca a materiál v K1, K2 | [6 empty] | 0
Časť 2 | Oprava membránových stien v K1, K2 návarom NiCr625
| Rozsah pre 1 kotol | [5 empty] | Celkový rozsah
| p.č. | Popis položky | Pozícia | Výška (mm) | Plocha (m2) | Cena za pozíciu (EUR) | K1 | K2 | Súčet K1 + K2
| 1 | Naváranie vrstvy NiCr625 v III. ťahu kotla všetky steny, od +17,470 m do + 20,500 m | oblasť "A" | 3030 | 46.5 |  | 1 | 1 | 0
| 2 | Naváranie vrstvy NiCr625 na deliacej membránovej stene (obojstranne) medzi 2. a 3. ťahom nad komorou +15,400 m | oblasť "B" | 120 | 1.25 |  | 1 | 1 | 0
| 3 | Naváranie vrstvy NiCr625 vo výsypke na prednej membránovej stene 2. ťahu | oblasť "C" | 1280 | 6.5 |  | 1 | 1 | 0
| 4 | Naváranie vrstvy NiCr625 vo výsypke na zadnej membránovej stene 3. ťahu | oblasť "D" | 1580 | 8 |  | 1 | 1 | 0
| 5 | Naváranie vrstvy NiCr625 na bočných stenách výsypky 2. a 3. ťahu | oblasť "E"(K1) | 100 | 0.6 |  | 1 | 0 | 0
| 6 | Naváranie vrstvy NiCr625 na bočných stenách výsypky 2. a 3. ťahu | oblasť "E"(K2) | 250 | 1.4 |  | 0 | 1 | 0
| 7 | Naváranie vrstvy NiCr625 v K1 na prvej rúrke od podávacieho stola na bočných stenách (vľavo + vpravo) | oblasť "F" | 1300 | 0.35 |  | 1 | 0 | 0
| 8 | Naváranie vrstvy NiCr625 na zadnej membránovej stene spaľovacej komory od kóty + 15,470 m po kótu + 17,530 m | oblasť "G" | 2060 | 10.5 |  | 1 | 1 | 0
| 9 | Naváranie vrstvy NiCr625 po obvode komory +23,500 m medzi 1. a 2. ťahom (celý povrch komory s NiCr625 návarom) | oblasť "H" | 700 | 3.2 |  | 1 | 1 | 0
| 10 | Σ Rozsah opráv v K1, K2 | [6 empty] | 0
Časť 3 | Dodávka a výmena zavodňovacích rúr a vstupných otvorov v K1, K2
| Rozsah pre 1 kotol | [5 empty] | Celkový rozsah
| p.č. | Položky pre 1 kotol | jednotka | počet | Cena za jednotku | Cena za položku (EUR) | K1 | K2 | Súčet K1 + K2
Oblasť "I" - Dodávka a výmena 6 ks zavodňovacích rúr Ø 88,9 nad komorou +23,500 m medzi 1. a 2. ťahom kotlov
| 1 | Materiál
| 2 | Vertikálna zavodňovacia rúra nad komorou +23,5m | ks | 6 |  |  | 1 | 1 | 0
| 3 | Práca
| 4 | Technické spracovanie - dodanie dokumentácie | komplet | 1 |  |  | 1 |  | 0
| 5 | Výmena zavodňovacích rúr | komplet | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
| 6 | Σ za oblasť "I" | [6 empty] | 0
Oblasť "J" - Dodanie a výmena vstupných otvorov v obratovej komore medzi 2. a 3. ťahom kotlov
| p.č. | Položky pre 1 kotol | jednotka | počet | Cena za jednotku | Cena za položku (EUR) | K1 | K2 | Súčet K1 + K2
| 7 | Materiál
| 8 | Vyhnuté švové rúry Ø 60,3 x 5,0 - vlezový otvor SET | set | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
| 9 | Liatinové dvere 500 x 800 | ks | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
| 10 | Práca
| 11 | Technické spracovanie - dodanie dokumentácie | komplet | 1 |  |  | 1 |  | 0
| 12 | Výmena setu rúr okolo vlezového otvoru v obratovej komore 2. a 3. ťahu | komplet | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
| 13 | Σ za oblasť "J" | [6 empty] | 0
| p.č. | Položky pre 1 kotol | jednotka | počet | Cena za jednotku | Cena za položku (EUR) | K1 | K2 | Súčet K1 + K2
Oblasť "K" - Dodanie a výmena 6 ks zavodňovacích rúr Ø 88,9 pred 4. ťahom kotlov, pred prehrievačom pary I/1
| 14 | Materiál
| 15 | Vertikálna zavodňovacia rúra | ks | 6 |  |  | 1 | 1 | 0
| 16 | Práca
| 17 | Technické spracovanie - dodanie dokumentácie | komplet | 1 |  |  | 1 |  | 0
| 18 | Výmena zavodňovacích rúr | komplet | 1 |  |  | 1 | 1 | 0
| 19 | Σ za oblasť "K" | [6 empty] | 0
| 20 | ∑ Spolu za oblasti "I" , "J", "K" | [6 empty] | 0
Časť 4 | Modernizácia pneumatických oklepov na prehrievačoch pary I/1 a I/2 (výmena za vysokofrekvenčné)
| Rozsah pre 1 kotol | [5 empty] | Celkový rozsah
| p.č. | Položky pre 1 kotol | jednotka | počet | Cena za jednotku | Cena za položku (EUR) | K1 | K2 | Súčet K1 + K2
Modernizácia pneumatických oklepov na prehrievačoch pary I/1 a I/2 (výmena za vysokofrekvenčné)
| 1 | Materiál
| 2 | Vysokofrekvenčný oklepávač so sadov piestov a riadiacou jednotkou - podľa špecifikácie kotlov | set | 6 |  | 0 | 1 | 1 | 0
| 3 | Adaptér - Príruba na montáž oklepávačov na existujúce konzoly (upgrade zhotoviteľa) | ks | 6 |  | 0 | 1 | 1 | 0
| 4 | Tesniaci materiál | set | 6 |  | 0 | 1 | 1 | 0
| 5 | Pripojovací materiál pre prívod stlačeného vzduchu DN12 a vnútorné prípojky DN6, 3/2 cestný ventil a regulátor tlaku s manometrom | set | 6 |  | 0 | 1 | 1 | 0
| 6 | Práca
| 7 | Technické spracovanie - dodanie dokumentácie | komplet | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| 8 | Demontážne, montážne a upgrade práce | komplet | 6 |  | 0 | 1 | 1 | 0
| 9 | Σ Dodávka a montáž pre K1 a K2 | [6 empty] | 0
Časť 5 | Ceny za naviac práce a náklady na prepravu nástrojov a dodávok pre kotle K1 a K2
| p.č. | Nacenenie prác | Jednotka | Cena za jednotku | Počet človekohodín |  | K1 | K2 | Súčet K1 + K2
| 1 | Hodinový paušál za montážne práce položka nemusí byť vyčerpaná/uplatnená | hodina |  | 66 |  | 1 |  | 0
| 2 | Náklady na prepravu nástrojov | komplet |  |  |  | 1 |  | 0
| 3 | Náklady na balenie a prepravu dodávok (materiálu) | komplet |  |  |  | 1 |  | 0
| 4 | Σ za položky 1 až 3 | [6 empty] | 0
Časť 6 | Náhradné diely pre kotly K1, K2
| p.č. | Náhradný diel | Jednotka | Cena za jednotku | Umiestnenie |  | Množstvo |  | Spolu
| 1 | Oceľová reťaz okrúhla Ø10 x 28 - dĺžka 16m - položka č.136422 | ks |  | Čistiace zariadenie ECO K1, K2 |  | 4 |  | 0
| 2 | Ozubené koleso (horné) pre kruhové oceľové reťaze Ø10 x 28, z=14 - položka č.107440 | ks |  | Čistiace zariadenie ECO K1, K2 |  | 4 |  | 0
| 3 | Pero tesné DIN 6885 pre poz. č.2 A20 x 12 x 60 položka č. 153269 | ks |  | Čistiace zariadenie ECO K1, K2 |  | 8 |  | 0
| 4 | Strmeň vidlicový (spojovací článok medzi kruhovou reťazou a závesným okom) položka č.116203 | ks |  | Čistiace zariadenie ECO K1, K2 |  | 10 |  | 0
| 5 | Okrúhla kefa s obojstranným závitom M10 Ø80 x 2,808 x 2,676 (vrátane montážneho materiálu) položka č.152827 | ks |  | Čistiace zariadenie ECO K1, K2 |  | 96 |  | 0
| 6 | Σ spolu za náhradné diely | [6 empty] | 0
Časť | p.č. | Súhrn jednotlivých prác | Cena (Eur)
1 | 1 | Inštalácia permanentných konzol pre lešenie v 2. a 3. ťahu kotlov K1, K2 | 0
2 | 2 | Oprava membránových stien návarom NiCr625 po inštalácii permanentných konzol v K1, K2 | 0
3 | 3 | Dodanie a výmeny tlakových rúr (zavodňovacích a vlezových) | 0
4 | 4 | Modernizácia pneumat. oklepov na prehrievačoch pary I/1 a I/2 | 0
5 | 5 | Doplnkové práce a náklady na opravu kotlov K1, K2 | 0
6 | 6 | Náhradné diely | 0
| 7 | Σ Súhrn prác | 0
* všetky ceny uvedené bez DPH
** uchádzač vyplní šedé políčka
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača (podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača)