## Príloha č. 1
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky
Názov predmetu PTK:
Profesionálne dezinfekčné prípravky
Časť č. 7 - Profesionálne dezinfekčné prostriedky - POKOŽKA
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Dezinfekčný alkoholový prípravok na odmastenie a dezinfekciu pokožky pred punkciou, injekciou, odberom krvi, očkovaním, odstránením stehov. Bez obsahu jódu - bezfarebný
1. | Na báze alkoholu min. 50%
2. | Baktericídna před vpichom do 15s miesta s nízkym výskytom mazových žliaz do 1min, miesta s vysokým výskytom mazových žliaz do 1,5min podľa DGHM , EN 13727 alebo EN1500(2/2)
3. | Virucídna podľa EN 14476 (Vaccinia) alebo DVV/RKI (BVDV, Vaccinia) do 1min
4. | Tuberkulocídna podľa EN 14348 alebo DGHM do 30s
5. | Candida albicans podľa EN 13624 alebo DGHM do 15s
6. | Remanentný účinok
7. | Test na dezinfekciu kože podľa metodiky VAH 2015 (DGHM)
8. | Požadované veľkosti balenia | 0,25 - 5 l
Položka č. 2 - Dezinfekčný alkoholový prípravok na odmastenie a dezinfekciu pokožky pred punkciou, injekciou, odberom krvi, očkovaním, odstránením stehov. Bez obsahu jódu - farebný
1. | Obsah na báze alkoholu min. 50%
2. | Baktericídna před vpichom do 15s miesta s nízkym výskytom mazových žliaz do 1min, miesta s vysokým výskytom mazových žliaz do 1,5min podľa DGHM , EN 13727 alebo EN1500(2/2)
3. | Virucídna podľa EN 14476 (Vaccinia) alebo DVV/RKI (BVDV, Vaccinia) do 1min
4. | Tuberkulocídna podľa EN 14348 alebo DGHM do 30s
5. | Candida albicans podľa EN 13624 alebo DGHM do 15s
6. | Remanentný účinok
7. | Test na dezinfekciu kože podľa metodiky VAH 2015 (DGHM)
8. | Požadované veľkosti balenia | 0,25 - 1 l
Položka č. 3 - Alkoholový prípravok na priame použitie so širokým antimikrobiálnym účinkom zabezpečujúcim rýchlu dezinfekciu pokožky s predĺženým účinkom, na báze alkoholu a inej účinnej látky, zabezpečujúcej predĺžený účinok
1. | Účinná látka: na báze kombinácie alkoholu a chlorhexidínu
2. | Baktericídna pred vpichom do 15s miesta s nízkym výskytom mazových žliaz do 1min, miesta s vysokým výskytom mazových žliaz do 2min podľa DGHM a EN 13727 alebo EN1500(2/2) do 30s
3. | Virucídna podľa EN 14476 do 30s
4. | Candida albicans podľa EN 13624 do 30s
5. | Remanentný (predĺžený) účinok min.3 hod.
6. | Požadované veľkosti balenia | 0,25 - 1 l
Položka č. 4 - Farebný alkoholový prípravok na priame použitie so širokým antimikrobiálnym účinkom zabezpečujúcim rýchlu dezinfekciu pokožky s predĺženým účinkom, na báze alkoholu a inej účinnej látky, zabezpečujúcej predĺžený účinok, s pridaným farbivom pre označenie operačného poľa
1. | Účinná látka: na báze kombinácie alkoholu a chlorhexidínu
2. | Baktericídna před vpichom do 15s miesta s nízkym výskytom mazových žliaz do 1min, miesta s vysokým výskytom mazových žliaz do 2min podľa DGHM a EN 13727 alebo EN1500(2/2) do 30s
3. | Virucídna podľa EN 14476 do 30s
4. | Candida albicans podľa EN 13624 do 30s
5. | Remanentný (predĺžený) účinok min.3 hod.
6. | Požadované veľkosti balenia | 0,1 - 1 l
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
V:
Dňa:
podpis:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky
Názov predmetu PTK:
Profesionálne dezinfekčné prípravky
Časť č. 7 - Profesionálne dezinfekčné prostriedky - POKOŽKA
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Kategori- začný kód | Číslo rozhodnutia | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH | Uvieť veľkosť balenia + mernú jednotku
1. | Dezinfekčný alkoholový prípravok na odmastenie a dezinfekciu pokožky pred punkciou, injekciou, odberom krvi, očkovaním, odstránením stehov. Bez obsahu jódu - bezfarebný Balenie 0,25 - 5 l (uviesť cenu za 1 l) | 1 l | 420 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Dezinfekčný alkoholový prípravok na odmastenie a dezinfekciu pokožky pred punkciou, injekciou, odberom krvi, očkovaním, odstránením stehov. Bez obsahu jódu - farebný Balenie 0,25 - 1 l (uviesť cenu za 1 l) | 1 l | 700 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Alkoholový prípravok na priame použitie so širokým antimikrobiálnym účinkom zabezpečujúcim rýchlu dezinfekciu pokožky s predĺženým účinkom, na báze alkoholu a inej účinnej látky, zabezpečujúcej predĺžený účinok Balenie 0,25 - 1 l (uviesť cenu za 1 l) | 1 l | 150 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Farebný alkoholový prípravok na priame použitie so širokým antimikrobiálnym účinkom zabezpečujúcim rýchlu dezinfekciu pokožky s predĺženým účinkom, na báze alkoholu a inej účinnej látky, zabezpečujúcej predĺžený účinok, s pridaným farbivom pre označenie operačného poľa Balenie 0,1 - 1 l (uviesť cenu za 1 l) | 1 l | 23 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
podpis:
V: |  |  |  |  | meno:
Dňa: |  |  |  |  | pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Príloha č. 3 - Sortiment ponúkaného predmetu zákazky
Názov predmetu PTK:
Profesionálne dezinfekčné prípravky
Časť č. 7 - Profesionálne dezinfekčné prostriedky - POKOŽKA
Položka č. 1 - Dezinfekčný alkoholový prípravok na odmastenie a dezinfekciu pokožky pred punkciou, injekciou, odberom krvi, očkovaním, odstránením stehov. Bez obsahu jódu - bezfarebný
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 2 - Dezinfekčný alkoholový prípravok na odmastenie a dezinfekciu pokožky pred punkciou, injekciou, odberom krvi, očkovaním, odstránením stehov. Bez obsahu jódu - farebný
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 3 - Alkoholový prípravok na priame použitie so širokým antimikrobiálnym účinkom zabezpečujúcim rýchlu dezinfekciu pokožky s predĺženým účinkom, na báze alkoholu a inej účinnej látky, zabezpečujúcej predĺžený účinok
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 4 - Farebný alkoholový prípravok na priame použitie so širokým antimikrobiálnym účinkom zabezpečujúcim rýchlu dezinfekciu pokožky s predĺženým účinkom, na báze alkoholu a inej účinnej látky, zabezpečujúcej predĺžený účinok, s pridaným farbivom pre označenie operačného poľa
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
podpis:
V: | [6 empty] | meno:
Dňa: | [6 empty] | pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač