## pre Časť 2 - Necertifikované
Výzva č. 21/2024 - Názov: DNS VAKM výzva 21/2024 pre závod Košice(Košické Olšany) - pre Časť 2
Príloha č. 1
Technická špecifikácia
Č. | Materiál | MJ | Množstvo | Výrobca naceneného materiálu | Typológia naceneného materiálu | Cena za MJ | Cena celkom
1 | Montážna vložka liatinová DN80 PN16 L=187 | ks | 1
2 | Montážna vložka liatinová DN150 PN16 L=187 | ks | 1
3 | Fólia výstražná červeno-biela, PE, šírka: 70-80mm, balenie: 100m | m | 100
4 | Fólia vystražná (biela) 300x0,075mm/100m | m | 300
5 | Čistič na zváranie rúr z PE na báze etylalkoholu 1L | ks | 1
6 | Čistiace utierky na zváranie rúr z PE balenie, min. 100ks | ks | 1
7 | Popisovač na HDPE rúry, vodoodolný, šírka stopy minimálne 1mm | ks | 1
8 | Vodič CY 6,0mm zeleno-žltý | m | 300
9 | Tesnenie prírubové s oceľovou vložkou EPDM DN80 PN10-16 | ks | 11
10 | Tesnenie prírubové s oceľovou vložkou EPDM DN100 PN10-16 | ks | 8
11 | Tesnenie prírubové s oceľovou vložkou EPDM DN150 PN10-16 | ks | 6
12 | Ventil pre redukciu tlaku DN80 PN10 (antikorózny náter, sekundárny tlak 1-15 bar, teplotný rozsah 0-40 °C, L=310 mm) | ks | 1
Cena celkom bez DPH | [6 empty] | 0
Identifikácia dodávateľa
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Kontaktná osoba:
Mobil a e-mail kontaktnej osoby: |  |  |  |  | podpis
V:
Dňa:
UPOZORNENIE! | Povinné polia, ktoré vypĺňa uchádzač