**Technická špecifikácia a jednotkové ceny:**

**Logický celok č.2: Digitálny refraktometer (1 ks)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota parametra** | **Splnenie technickej požiadavky**  **Ponúkané parametre** |
| LCD displej | áno |  |
| Ochrana proti vode IP65 | áno |  |
| Rýchle výsledky do: | max. 3 sekúnd |  |
| Presnosť obsahu cukru pri 25°C | min. ±0,2 % |  |
| Potrebný objem vzorky | max. 120 μl |  |
| Typ batérie: 9 V | áno |  |
| Rozlíšenie obsahu cukru | min. 0,1% |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

**Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.**

**V ........................ dňa ................................**

**-----------------------------------------------------**

**podpis + pečiatka**