## DNS elektromateriál
Názov | Množstvo | MJ | Jednotková cena/ks | Cena spolu | Popis | Poznámka | Navrhovaná dodacia lehota
Svorkovnica skr.DEGSON DG308-2.54-03P | 100 | ks |  | 0 | DEGSON DG308-2.54-03P-14-00Z(H) svorkovnica 3pól, rozstup 2,54mm, 8A/130V, vstup 90 °, skrutka, zelená
Nabíjateľná LED baterka Superfire s powerbankou | 4 | ks |  | 0 | 440lm, micro USB 1500mAh 5módov
Laboratórny zdroj KPS3010D 30V 5A/10A | 5 | ks |  | 0 | Regulovateľný laboratórny zdroj je veľmi užitočnou pomôckou pri testovaní a prototypovaní projektov
Konektor S-DT06-2S DEUTSCH. | 20 | ks |  | 0 | Typ konektora: kábel-kábel, séria konektoru: DT, druh konektoru: zásuvka, počet pinov: 2, elektrická montáž: krimpovacie, stupeň ochrany: IP68, prierez vodiča: 0.75-2mm2, rozmer kontaktu: 16, maximálny prúd: 13A, kompletná súprava
Bužírka zmršťovacia TZH1 37/14mm s lepidlom | 10 | ks |  | 0
Bužírka zmršťovacia TZH2 42/16mm s lepidlom | 10 | ks |  | 0
Bužírka zmršťovacia TZH3 47/19mm s lepidlom | 10 | ks |  | 0
Bužírka zmršťovacia TZH5 89/37mm s lepidlom | 5 | ks |  | 0
Batéria lítiová GP 189, LR54 | 20 | ks |  | 0
Batéria lítiová CR1220 3V | 10 | ks |  | 0
Ohrievacie teleso pre akumulačné pece FIKO č.14609, 230V, 666W, dĺžka 1357mm | 20 | ks |  | 0
Poistková vložka OEZ-PC10 4A gPV 10x38mm | 50 | ks |  | 0
Poistková vložka OEZ-PC10 6A gPV 10x38mm | 50 | ks |  | 0
Istič DC C6/1 10KA C, 6A 1-pólový, 41849 | 35 | ks |  | 0
Kolík mosadzný plochý s poistkou 6,3mm | 200 | ks |  | 0
Skúšačka napätia BEHA AMPROBE 2100DELTA | 5 | ks |  | 0
Vodič H07V-U 1,5mm čierny | 300 | m |  | 0
Istič LTN-UC-10C-1, 41851 | 20 | ks |  | 0
Istič LTN-UC-16C-1, 41853 | 10 | ks |  | 0
Krokosvorka 400A 160mm červená | 8 | ks |  | 0
Krokosvorka 400A 160mm čierna | 8 | ks |  | 0
Páska sťahovacia VPCE 5/200 červená | 2500 | ks |  | 0
Páska sťahovacia VPMO 5/200 modrá | 2500 | ks |  | 0
Štítok označovací káblový 60x25mm, zatvárací PE | 2000 | ks |  | 0
Predlžovací kábel na bubne, kovový podstave, 4 uzemnené zásuvky, 30m, IP44, 3x1,5mm | 1 | ks |  | 0 | Typ kábla: H07RN-F 3G1,5mm2, dĺžka kábla: 30m, zapnutie tepelnej poistky: áno, výkon v navinutom stave: 250V~/max.1000W, výkon v rozvinutom stave: 250V~/max.3000W, stupeň ochrany: IP44
0
Dňa:
Spracoval: | Podpis:
Schválil: | Podpis: