Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa		Naše číslo			Vybavuje/linka			       Miesto/dátum

SVO-RVO3-2024/000622-009                    Ing. Beáta Škanderová /+421250944571	       Bratislava/06.06.2024

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky – č.1

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48  zákona č.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňujeme v elektronickom prostriedku Josephine (ďalej len „EPJ“) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre predmet zákazky „Nákup hasičského materiálu na tvorbu dopravného a útočného vedenia“  v rámci verejnej súťaže uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod zn. 2024/S 92-279004 zo dňa 13.05.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 92/2024 zo dňa 14.05.2024 pod zn. 12591 – MST.

Otázka č. 1

Položka č.1 Požiarna hadica B75-VO požaduje  spojky DIN. Majú mať dané spojky označenie na tele spojky DIN, požaduje VO doložiť certifikát,  že spojka  spĺňa  normu DIN,  alebo  VO mal na mysli spojky Storz bez označenej normy a doloženého certifikátu?
Odpoveď na otázku č.1

Verejný obstarávateľ požaduje certifikát, že zásahové hadice spĺňajú uvedenú normu DIN 14 811:2008-01. Samostatné hadicové spojky nemusia mať certifikát ani označenie DIN, verejný obstarávateľ umožňuje predložiť aj spojky Storz.

Verejný obstarávateľ upravuje nasledovné znenie uvedené v položke č.1:

- Hadica musí byť vybavená na oboch koncoch tlakovou hadicovou spojkou DIN B75 zo zliatiny hliníku

Nové znenie:

- Hadica musí byť vybavená na oboch koncoch tlakovou hadicovou spojkou B75 zo zliatiny hliníku

Otázka č. 2
Položka č.2 Požiarna hadica C52- VO požaduje spojky DIN. Majú mať dané spojky označenie na tele spojky DIN, požaduje VO doložiť certifikát, že  spojka  spĺňa normu  DIN, alebo VO mal na mysli  spojky Storz  bez označenej normy a doloženého certifikátu?
Odpoveď na otázku č.2

Verejný obstarávateľ požaduje certifikát, že zásahové hadice spĺňajú uvedenú normu DIN 14 811:2008-01. Samostatné hadicové spojky nemusia mať certifikát ani označenie DIN, verejný obstarávateľ umožňuje predložiť aj spojky Storz.

Verejný obstarávateľ upravuje nasledovné znenie uvedené v položke č.2:

- Hadica musí byť vybavená na oboch koncoch tlakovou hadicovou spojkou DIN C52 zo zliatiny hliníku

Nové znenie:

- Hadica musí byť vybavená na oboch koncoch tlakovou hadicovou spojkou C52 zo zliatiny hliníku

Otázka č. 3
Položka č.3 Požiarna hadica C42- VO požaduje spojky DIN. Majú mať dané spojky označenie na tele spojky DIN, požaduje VO doložiť certifikát, že spojka spĺňa normu DIN, alebo  VO  mal  na mysli  spojky  Storz bez označenej normy a doloženého certifikátu?

Odpoveď na otázku č.3
Verejný obstarávateľ požaduje certifikát, že zásahové hadice spĺňajú uvedenú normu DIN 14 811:2008-01. Samostatné hadicové spojky nemusia mať certifikát ani označenie DIN, verejný obstarávateľ umožňuje predložiť aj spojky Storz.

Verejný obstarávateľ upravuje znenie uvedené v položke č.3:

- Hadica musí byť vybavená na oboch koncoch tlakovou hadicovou spojkou DIN C52 zo zliatiny hliníku

Nové znenie:

- Hadica musí byť vybavená na oboch koncoch tlakovou hadicovou spojkou C52 zo zliatiny hliníku

Otázka č. 4
Položka č.4 Požiarna hadica D2 - VO požaduje spojky DIN. Majú  mať dané spojky označenie na tele spojky DIN, požaduje  VO doložiť certifikát, že spojka spĺňa normu DIN, alebo   VO mal na mysli  spojky Storz  bez označenej normy a doloženého certifikátu?
Odpoveď na otázku č.4

Verejný obstarávateľ požaduje certifikát, že zásahové hadice spĺňajú uvedenú normu DIN 14 811:2008-01. Samostatné hadicové spojky nemusia mať certifikát ani označenie DIN, verejný obstarávateľ umožňuje predložiť aj spojky Storz.

Verejný obstarávateľ upravuje znenie uvedené v položke č.4:

- Hadica je vybavená na oboch koncoch tlakovou hadicovou spojkou DIN D25 zo zliatiny hliníku

Nové znenie:

- Hadica je vybavená na oboch koncoch tlakovou hadicovou spojkou D25 zo zliatiny hliníku

Otázka č. 5
Položka č.5 Kombinovaná prúdnica  C52 - VO požaduje  posuvný ventil,  s ktorým sa nastavuje prietok.  Uvedený model  prúdnice  nedisponuje posuvným ventilom ale  guľovým ventilom a  prietok u nej  nie je možné nastaviť na páke  ventilu  ale  otočným  zariadením  na tele prúdnice.  Požaduje  VO  kĺzny ventil  ktorým  nastavuje  prietok prúdnice alebo VO požaduje guľový ventil a nastavenie na tele prúdnice ako má prúdnica Galaxia? 
Odpoveď na otázku č.5

Verejný obstarávateľ požaduje guľový ventil na otvorenie/zatvorenie prúdu a klzný ventil na nastavenie prietoku.

V súvislosti s vyššie uvedeným verejný obstarávateľ dopĺňa v rámci položky č.5 nasledovné znenie:

- Musí byť vybavená guľovým ventilom na zatváranie/otváranie prúdu

Zároveň verejný obstarávateľ upravuje znenie uvedené v položke č.5:

- Musí byť vybavená posuvným ventilom s reguláciou prietoku

- Spojka musí byť vyrobená z hliníkovej zliatiny s veľ. DIN C52

Nové znenie:

- Musí byť vybavená klzným ventilom s reguláciou prietoku

- Spojka musí byť vyrobená z hliníkovej zliatiny s veľ. C52

Otázka č. 6
Položka č.6 Kombinovaná prúdnica D25 - VO požaduje  posuvný ventil, s ktorým  sa  nastavuje prietok.  Uvedený model  prúdnice  nedisponuje  posuvným  ventilom  ale guľovým ventilom a prietok u nej nie je možné nastaviť na páke  ventilu  ale  otočným  zariadením  na  tele  prúdnice.  Požaduje  VO  kĺzny  ventil  ktorým  nastavuje  prietok prúdnice alebo VO požaduje guľový ventil a nastavenie na tele prúdnice ako má prúdnica Debolite?
Odpoveď na otázku č.6

Verejný obstarávateľ požaduje guľový ventil na otvorenie/zatvorenie prúdu a klzný ventil na nastavenie prietoku.

V súvislosti s vyššie uvedeným verejný obstarávateľ dopĺňa v rámci položky č.6 nasledovné znenie:

- Musí byť vybavená guľovým ventilom na zatváranie/otváranie prúdu

Zároveň verejný obstarávateľ upravuje znenie uvedené v položke č.6:

- Musí byť vybavená posuvným ventilom s reguláciou prietoku

- Spojka musí byť vyrobená z hliníkovej zliatiny s veľ. DIN D25

Nové znenie:

- Musí byť vybavená klzným ventilom s reguláciou prietoku

- Spojka musí byť vyrobená z hliníkovej zliatiny s veľ. D25

Otázka č. 7
Položka č.7 -VO požaduje dĺžku prúdnice 100cm. Požaduje je celkovú dĺžku 100cm alebo len funkčnú časť, ktorú je možné použiť na hasenie aby mala 100cm,bez časti za ventilom.
Odpoveď na otázku č.7

Verejný obstarávateľ požaduje dĺžku funkčnej časti 100 cm.

Otázka č. 8
VO  pri  ostatných položkách  kde sú uvedené spojky DIN požaduje spojky s označením normy DIN a doloženého certifikátu ,alebo ma na mysli akékoľvek spojky Storz bez certifikátu.

Odpoveď na otázku č.8

Samotné hadicové spojky pri ostatných položkách (položky č.8,9,10,11,12,15 a 16) nemusia byť označené značkou DIN a nemusia byť certifikované – verejný obstarávateľ umožňuje predložiť aj spojky Storz bez certifikátu.

Verejný obstarávateľ zároveň mení pôvodne stanovené lehoty uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania  nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum a čas: 18.06.2024  10:00 hod.

Informácie o otváraní ponúk:

Dátum a čas: 19.06.2024  10:00 hod.

sa menia nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum a čas: 25.06.2024  10:00 hod.

Informácie o otváraní ponúk:

Dátum a čas: 26.06.2024  10:00 hod.

Uvedené zmeny budú aktualizované na elektronickej tabuli systému JOSEPHINE a budú publikované aj v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku verejného obstarávania v rámci redakčnej opravy predmetného oznámenia

S pozdravom

.................................................

Ing. Branislav Chlebana

generálny  riaditeľ

sekcie verejného obstarávania MV SR

Príloha: Príloha č.1 Opis predmetu zákazky, technické požiadavky_aktualizácia 05.06.2024