Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa		Naše číslo			Vybavuje/linka			       Miesto/dátum

SVO-RVO3-2024/000622-012                 Ing. Beáta Škanderová /+421250944571	       Bratislava17.06.2024

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky – č.2

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48  zákona č.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňujeme v elektronickom prostriedku Josephine (ďalej len „EPJ“) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre predmet zákazky „Nákup hasičského materiálu na tvorbu dopravného a útočného vedenia“  v rámci verejnej súťaže uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod zn. 2024/S 92-279004 zo dňa 13.05.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 92/2024 zo dňa 14.05.2024 pod zn. 12591 – MST.

Otázka č. 1

V opise predmetu zákazky Príloha č.1 požaduje verejný obstarávateľ :
pri položke č.1 - maximálnu hmotnosť hadice so spojkami 9 kg,
pri položke č.2 - maximálna hmotnosť hadice so spojkami 6 kg.
Máme za to že uvedený parameter je postavený iba na jeden druh požiarnej hadice a tým diskriminujete ostatných záujemcov aby sa zúčastnili Vášho obstarávania s kvalitnejšími profesionálnymi hadicami. 
Väčšina  Veľkých  Európskych  nadnárodných  spoločností  nedokáže  vyrobiť  vami opísaný produkt tak aby splnili celkovú  váhu  pri  tých  dvoch  položkách. Tieto  firmy  dodávajú do väčšiny Európskych krajín svoje produkty a sú lídrami vo svojom segmente. Ich výrobky garantujú vysokú životnosť, kvalitné materiálové a technické spracovanie. 
Bude verejný obstarávateľ akceptovať parametre:
Pri položke č.1 - maximálnu hmotnosť hadice so spojkami 11,30 kg
Pri položke č.2 - maximálnu hmotnosť hadice so spojkami 6,70 kg
Odpoveď na otázku č.1

Verejný obstarávateľ trvá pri položke č. 1 Požiarna zásahová hadica B75 s jednovrstvovou izoláciou pre profesionálne využitie na maximálnej hmotnosti hadice so spojkami 9 kg a pri položke č.2 Požiarna zásahová hadica C52 s jednovrstvovou izoláciou pre profesionálne využitie na maximálnej hmotnosti hadice so spojkami 6 kg.

Otázka č.2

Verejný obstarávateľ požaduje v Opise predmetu zákazky, technické požiadavky v bode 4. Osobitné požiadavky, aby súčasťou ponuky bola aj užívateľská dokumentácia výrobku (návod na obsluhu) a dokumenty a technická dokumentácia jednotlivých položiek (informácie o preprave, manipulovaní, skladovaní, o uvedení do prevádzky, o údržbe a informácie o lehotách a obsahom pravidelných revízií, kontrol a skúšok jednotlivých položiek nákupu).

Zároveň verejný obstarávateľ požaduje, aby všetky dokumenty boli vyhotovené v slovenskom jazyku (úradný preklad), akceptovaný je aj český jazyk.

Podľa nášho názoru je táto požiadavka neadekvátna, nakoľko uchádzači musia vynaložiť veľké finančné náklady na úradné preklady týchto rozsiahlych dokumentov a predstavuje to značné administratívne zaťaženie, preto žiadame verejného obstarávateľa, aby tieto dokumenty žiadal len od úspešného uchádzača, prípadne aby akceptoval tieto dokumenty v anglickom, resp. v jazyku výrobcu.

Zároveň žiadame verejného obstarávateľa o opravu lehoty na predkladanie ponúk v systéme JOSEPHINE, nakoľko je tam stále termín18.06.2024 10:00:00 napriek tomu, že vo Vysvetlení informácií potrebných na vypracovanie

ponuky – č.1 zo dňa 06.06.2024 verejný obstarávateľ upravil lehotu na predkladanie ponúk na 25.06.2024 10:00 hod.

Odpoveď na otázku č.2

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie užívateľskej dokumentácie výrobku (návod na obsluhu) v slovenskom alebo českom jazyku, pričom sa nevyžaduje jeho úradný preklad do slovenského jazyka.

Verejný obstarávateľ však trvá na predložení úradného prekladu ostatných dokumentov uvedených v bode 4 Prílohy č.1 súťažných podkladov do slovenského jazyka, pričom je akceptovaný aj český jazyk.

Verejný obstarávateľ uvádza, že lehota na predkladanie ponúk a lehota na otváranie ponúk bola v systéme Josephine zmenená na aktuálne platné lehoty.

S pozdravom

.................................................

Ing. Branislav Chlebana

generálny  riaditeľ

sekcie verejného obstarávania MV SR