Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa		Naše číslo			Vybavuje/linka			       Miesto/dátum

SVO-RVO3-2024/000622-016                 Ing. Beáta Škanderová /+421250944571	       Bratislava 20.06.2024

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky – č.3

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48  zákona č.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňujeme v elektronickom prostriedku Josephine (ďalej len „EPJ“) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre predmet zákazky „Nákup hasičského materiálu na tvorbu dopravného a útočného vedenia“  v rámci verejnej súťaže uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod zn. 2024/S 92-279004 zo dňa 13.05.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 92/2024 zo dňa 14.05.2024 pod zn. 12591 – MST.

Otázka č. 1

Verejný obstarávateľ pre položku č.3 Požiarna zásahová hadica C42 s jednovrstvovou izoláciou pre profesionálne využitie s vnútorným priemerom hadice 42 mm požaduje, aby hadica bola vybavená na oboch koncoch tlakovou hadicou spojkou C52 zo zliatiny hliníku.

Mohol by verejný obstarávateľ potvrdiť, či naozaj požaduje, aby zásahová hadica C42 mala na oboch koncoch spojky C52? Podľa nášho názoru sa jedná o chybu, pretože by to viedlo k nesprávnemu tesneniu  a potenciálnemu

úniku.

Odpoveď na otázku č.1

Verejný obstarávateľ požaduje zásahové hadice C42 s hadicovými spojkami, ktoré zabezpečia vzájomnú prepojiteľnosť s koncovkami C52.

Otázka č.2:

Verejný obstarávateľ vo Vysvetlení informácií potrebných na vypracovanie ponuky - č.2 v odpovedi na otázku č.1 odpovedal, že trvá na maximálnej hmotnosti hadíc so spojkami pre položku č.1 a č.2.

Mohol by verejný obstarávateľ odôvodniť, prečo trvá na uvedenej maximálnej hmotnosti?

Od viacerých celosvetových aj európskych výrobcov profesionálnych hadíc máme informáciu, že požadovanú maximálnu hmotnosť so spojkami spĺňa len jeden konkrétny výrobca, čo je v rozpore s princípom nediskriminácie vo verejnom obstarávaní. Nakoľko vo verejnom obstarávaní by malo ísť o čo najefektívnejšie využitie finančných prostriedkov, malo by byť umožnené zúčastnenie sa čo najväčšiemu počtu uchádzačov. Preto  žiadame  verejného

obstarávateľa o prehodnotenie tohto parametra a akceptovanie aj vyššej maximálnej hmotnosti so spojkami o cca 1 až 1,5 kg, čo podľa nášho názoru nemé vôbec žiadny vplyv na kvalitatívne a funkčné vlastnosti hadíc.

Odpoveď na otázku č.2

Verejný obstarávateľ upravuje pri položke č. 1 Požiarna zásahová hadica B75 s jednovrstvovou izoláciou pre profesionálne využitie, znenie parametra - maximálna hmotnosť hadice so spojkami 9 kg na znenie - maximálna hmotnosť hadice bez spojok 9 kg a pri položke č.2 Požiarna zásahová hadica C52 s jednovrstvovou izoláciou pre profesionálne využitie, znenie parametra - maximálna hmotnosť hadice so spojkami 6 kg na znenie - maximálna hmotnosť hadice bez spojok 6 kg.

Otázka č.3:

Verejný obstarávateľ v Špecifikácií predmetu zákazky požaduje pri položkách 1 až 4 - požiarne zásahové hadice, aby hadice spĺňali požiadavku na ČSN 80 8711.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať ekvivalent k tejto požadovanej norme, nakoľko norma ČSN je česká a každý výrobca spĺňa požiadavky pre výrobu a dodávanie hadíc v štáte, v ktorom sa hadice vyrábajú. Pri ostatných

položkách uvádza verejný obstarávateľ, že požaduje normy EN.

Odpoveď na otázku č.3

Verejný obstarávateľ bude akceptovať ekvivalent k norme ČSN 80 8711.

Otázka č.4:

Verejný obstarávateľ požaduje presný model prúdnic pre položky č.5 a č.6 a to od výrobcu POK prúdnicu Galaxia 500 a Debolite 150, zároveň s požiadavkami na guľový ventil na zatváranie/otváranie prúdu a klzný ventil s reguláciou prietoku.

Obidve uvedené prúdnice disponujú guľovým ventilom na zatváranie/otváranie prúdu a obe disponujú aj reguláciou prietoku mechanizmom - otočným ovládačom, ale nie klzným ventilom.

Mohol by verejný obstarávateľ objasniť, či klzným ventilom myslí otočný ovládač, resp. ak požaduje klzný ventil, žiadame verejného obstarávateľa o ilustračné foto.

Odpoveď na otázku č.4

Verejný obstarávateľ uvádza, že klzným ventilom sa rozumie otočný ovládač na reguláciu prietoku.

Otázka č. 5:

Prosím o vysvetlenie pri položkách 1,2,3,4, VO požaduje aby hadice spĺňali normu DIN 14811 a normu CSN 80 8711. Požaduje VO obe normy? Žiadame VO o úpravu povolenej váhy hadice nakoľko VO žiada určenú váhu so spojkou.

Odôvodnenie: tieto parametre spĺňa len jeden výrobca, čo považujeme za diskriminačné. Nakoľko je jasne dané čim ľahšia hadica tým nekvalitnejšia (slabý oplet, tenšia guma, nekvalitné spojky). Žiadame o ponechanie váhy hadice, ale bez spojky.

Odpoveď na otázku č.5:

Verejný obstarávateľ požaduje, aby zásahové hadice uvedené v pol. č.1,2,3 a 4 Prílohy č.1 SP spĺňali normu DIN 14811 a normu ČSN 80 8711, pričom pri norme ČSN 80 8711 verejný obstarávateľ bude akceptovať ekvivalent k tejto norme.

Verejný obstarávateľ upravuje pri pol. č.1,2,3 a 4 Prílohy č.1 SP  znenie parametra „maximálna hmotnosť hadice so spojkami“ na nasledovné znenie:

Položka č. 1:    Maximálna hmotnosť hadice bez spojok 9 kg

Položka č. 2:    Maximálna hmotnosť hadice bez spojok 6 kg

Položka č. 3:    Maximálna hmotnosť hadice bez spojok 6 kg

Položka č. 4:    Maximálna hmotnosť hadice bez spojok 3 kg

Verejný obstarávateľ zároveň mení pôvodne stanovené lehoty uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania  nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum a čas: 25.06.2024  10:00 hod.

Informácie o otváraní ponúk:

Dátum a čas: 26.06.2024  10:00 hod.

sa menia nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum a čas: 02.07.2024  10:00 hod.

Informácie o otváraní ponúk:

Dátum a čas: 03.07.2024  10:00 hod.

Uvedené zmeny budú aktualizované na elektronickej tabuli systému JOSEPHINE a budú publikované aj v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku verejného obstarávania v rámci redakčnej opravy predmetného oznámenia

S pozdravom

.................................................

Ing. Branislav Chlebana

generálny  riaditeľ

sekcie verejného obstarávania MV SR