Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa		Naše číslo			Vybavuje/linka			       Miesto/dátum

SVO-RVO3-2024/000622-021                 Ing. Beáta Škanderová /+421250944571	       Bratislava 26.06.2024

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky – č.4

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48  zákona č.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňujeme v elektronickom prostriedku Josephine (ďalej len „EPJ“) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre predmet zákazky „Nákup hasičského materiálu na tvorbu dopravného a útočného vedenia“  v rámci verejnej súťaže uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod zn. 2024/S 92-279004 zo dňa 13.05.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 92/2024 zo dňa 14.05.2024 pod zn. 12591 – MST.

Otázka č. 1

Verejný obstarávateľ v Špecifikácií predmetu zákazky požaduje pri položkách 1 až 4 - požiarne zásahové hadice, aby hadice spĺňali požiadavky na DIN 14 811:2008-01 a aj na ČSN 80 8711.

Podľa nášho názoru a názoru viacerých svetových výrobcov hadíc máme za to, že DIN 14811 a norma ČSN 808711 sú rovnaké. Jedná sa o duplicitnú požiadavku, nakoľko obe normy definujú požiadavky pre

hadice používane v hasičstve.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať pri položkách 1 - 4 len normu DIN 14 811, resp. mohol by verejný obstarávateľ upraviť požiadavku tak, že uvedené položky musia spĺňať požiadavky DIN 14 811:2008-01 alebo ČSN  80 8711?

Odpoveď na otázku č.1

Verejný obstarávateľ v rámci Vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.3 zo dňa 20.06.2024 uviedol, že pri položkách č.1 až 4 požaduje, aby zásahové hadice spĺňali normu DIN 14 811:2008-01 a ČSN 80 8711,  pričom pri norme ČSN 80 8711 bude akceptovať aj ekvivalentné normy. Verejný obstarávateľ má za to, že uvedené normy nie sú totožné, nakoľko ak zásahová hadica spĺňa normu  DIN 14 811:2008-01, tak automaticky spĺňa aj normu ČSN 80 8711, pričom opak nie je pravdou.

Vzhľadom na vyššie uvedené verejný obstarávateľ nebude upravovať požiadavku týkajúcu sa požadovaných noriem DIN 14 811:2008-01 a ČSN  80 8711 pri položkách č.1- 4.

S pozdravom

.................................................

Ing. Branislav Chlebana

generálny  riaditeľ

sekcie verejného obstarávania MV SR