Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa		Naše číslo			Vybavuje/linka			       Miesto/dátum

SVO-RVO3-2024/000622-024                 Ing. Beáta Škanderová /+421250944571	       Bratislava 01.07.2024

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky – č.5

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48  zákona č.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňujeme v elektronickom prostriedku Josephine (ďalej len „EPJ“) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre predmet zákazky „Nákup hasičského materiálu na tvorbu dopravného a útočného vedenia“  v rámci verejnej súťaže uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod zn. 2024/S 92-279004 zo dňa 13.05.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 92/2024 zo dňa 14.05.2024 pod zn. 12591 – MST.

Otázka č. 1

Verejný obstarávateľ požaduje pre položky č. 9, 10 a 11, že musia spĺňať požiadavky EN 17407 a DIN 14345.
Norma DIN 14345:2012-05 však bola oficiálne nahradená dňa 19. decembra 2020 normou DIN EN 17407:2020-11.
Týmto žiadame verejného obstarávateľa o odstránenie požiadavky na DIN 14345 a aj o úpravu Opisu predmetu zákazky v súťažných podkladoch.

Odpoveď na otázku č.1

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Prílohe č.1 Opis predmetu zákazky, technické požiadavky v položkách č.9, 10 a 11 špecifikoval, že rozdeľovač musí spĺňať požiadavky EN 17407, DIN 14345.

Verejný obstarávateľ uvádza, že aj napriek skutočnosti, že norma DIN 14345:2012-05 bola nahradená normou DIN EN 17407:2020-11, niektoré požiarne zásahové rozdeľovače sú testované podľa obidvoch noriem a aj v technických listoch požiarnych zásahových rozdeľovačov sú uvádzané obidve normy.

Verejný obstarávateľ požaduje pri položkách 9, 10 a 11 normu DIN EN 17407:2020-11 a taktiež normu DIN 14345:2012-05, pričom pri norme DIN 14345:2012-05 akceptuje aj ekvivalentné normy (napr. DIN EN 17407:2020-11).

Otázka č. 2

Bude verejný obstarávateľ akceptovať požiarnu zásahovú hadicu B75 s jednovrstvovou izoláciou pre profesionálne využitie aj s hmotnosťou 9,4 kg ?

Odpoveď na otázku č.2
Nie.  Verejný   obstarávateľ  pri  položke č. 1: Požiarna  zásahová  hadica  B75   s   jednovrstvovou  izoláciou   pre profesionálne využitie  bude  akceptovať maximálnu hmotnosť  hadice  bez spojok 9 kg. Uvedené bolo predmetom vysvetlenia informácií na vypracovanie ponuky č.3 zo dňa 20.06.2024.

Otázka č. 3

Mohol by verejný obstarávateľ opraviť opis predmetu zákazky na základe vysvetlení?

Odpoveď na otázku č.3
Verejný obstarávateľ nebude upravovať Prílohu č.1 Opis predmetu zákazky, technické požiadavky. Záujemca je povinný postupovať v súlade s bodom 2.9 súťažných podkladov, kde je uvedené:

„Záujemca môže požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie. Otázka musí byť doručená verejnému obstarávateľovi dostatočne včas tak, aby verejný obstarávateľ mohol poskytnúť vysvetlenie v súlade s § 48 zákona. Verejný obstarávateľ prípadné vysvetlenia a oznámenia o vybavení žiadosti o nápravu zverejní v elektronickom prostriedku JOSEPHINE a požaduje, aby ich záujemcovia zapracovali do svojich ponúk.“

S pozdravom

.................................................

Ing. Branislav Chlebana

generálny  riaditeľ

sekcie verejného obstarávania MV SR