## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Perikardiálna záplata s konským perikardom
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
Položky predmetu zákazky
Por. číslo | Názov položky predmetu zákazky
1. | Perikardiálna záplata s konským perikardom, veľkosť 5x5 cm
2. | Perikardiálna záplata s konským perikardom, veľkosť 10x5 cm
3. | Perikardiálna záplata s konským perikardom, veľkosť 8x4 cm
4. | Perikardiálna záplata s konským perikardom, veľkosť 8x8 cm
5. | Perikardiálna záplata s konským perikardom, veľkosť 10x10 cm
Perikardiálna záplata s konským perikardom
1.1 | pozostáva z biologického konského perikardu
1.2 | je upravená procesom decelularizácie
1.3 | je bezbunková
1.4 | je vyrobená bez použitia glutaraldehydov
1.5 | je bez kalcifikačných zmien
1.6 | nevyvoláva imunitnú reakciu
1.7 | je s potenciálom pre remodeling
1.8 | je vysokej kvality pri použití stehu
1.9 | požadujú sa veľkosti: 5x5 cm, 10x5 cm, 8x4 cm, 8x8 cm, 10x10 cm minimálne však veľkosti 5x5 cm a 8x4 cm. Všetky veľkosti sú v rovnakých jednotkových cenách.
1.10 | každý kus záplaty musí byť zabalený v sterilnom obale s peel efektom otvárania, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje:
1.10.1 | názov
1.10.2 | katalógové číslo
1.10.3 | exspiráciu
1.10.4 | veľkosť
1.10.5 | čiarový kód
Obchodné meno/Názov uchádzača
Sídlo/miesto podnikania uchádzača
V:
Dňa
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenej osoby