## pre Časť 2 - Necertifikované
Výzva č. 46/2024 - Názov: DNS VAKM výzva 46/2024 pre závod Svidník (Krajná Poľana) - pre Časť 2
Príloha č. 1
Technická špecifikácia
Č. | Materiál | MJ | Množstvo | Výrobca naceneného materiálu | Typológia naceneného materiálu | Cena za MJ | Cena celkom
1 | Montážna vložka liatinová DN 100 PN25 (pitná voda) | ks | 1
2 | Montážna vložka liatinová DN 80 PN25 (pitná voda) | ks | 3
3 | Popisovač na HDPE rúry, vodoodolný, šírka stopy minimálne 1mm | ks | 5
4 | Fólia vystražná (biela) 300x0,075mm/100m | m | 1000
5 | Vodič CY 4,0 zelenožltý | m | 1000
6 | Čistič na zváranie rúr z PE na báze etylalkoholu 1L | ks | 10
7 | Tesnenie prírubové s oceľovou vložkou EPDM DN125 PN25 | ks | 5
8 | Tesnenie prírubové s oceľovou vložkou EPDM DN100 PN25 | ks | 6
9 | Tesnenie prírubové s oceľovou vložkou EPDM DN150 PN25 | ks | 1
10 | Tesnenie prirubové s oceľovou vložkou EPDM DN 50 PN25 | ks | 2
11 | Tesnenie prirubové s oceľovou vložkou EPDM DN 200 PN25 | ks | 2
12 | Posúcač liatinový prírubvý, kráty s elektropohonom DN 80 PN25, elektrický servopohon: P=0,55 kW, 3x380V, 50Hz s tepelnou ochranou, viacotačkový, s ovládacou jednotkou/ručne ovládanie, s výstupom pre diaľkovú signalizáciu, IP 67, s ukazovateľom polohy,teplota okolia -25°C až 55°C | ks | 1
13 | Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d140/22° SDR7,4 PN25 | ks | 1
14 | Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d140/30° SDR7,4 PN25 | ks | 1
15 | Tvarovka HDPE elektrofúzna redukcia d140/125 SDR7,4 PN25 | ks | 1
16 | Tvarovka HDPE na tupo lemový nákružok d140 SDR7,4 PN25 | ks | 1
17 | PP príruba s oceľovým jadrom d140/125 PN25 | ks | 1
18 | Tvarovka liatinová prírubová FFR DN125/100 PN25 | ks | 1
19 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN80/1000 PN25, 8 dierová príruba | ks | 6
20 | Posúvač liatinový prírubový krátky DN100 PN25 | ks | 1
21 | Posúvač liatinový prírubový krátky DN80 PN25 L=200mm | ks | 4
22 | Koleso ručné k posúvaču DN 100 PN25 (kompatibilné s položkou č. 20) | ks | 1
23 | Koleso ručné k posúvaču DN80 (kompatibilné s položkou č. 21) | ks | 1
24 | Spätná klapka liatinová /prirubová/disková s odkaľovacou zátkou DN 80 PN25 | ks | 2
Cena celkom bez DPH | [6 empty] | 0
Identifikácia dodávateľa
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Kontaktná osoba:
Mobil a e-mail kontaktnej osoby: |  |  |  |  | podpis
V:
Dňa:
UPOZORNENIE! | Povinné polia, ktoré vypĺňa uchádzač