Dobrý deň,

Dňa 16.5.2024 bola doručená žiadosť o vysvetlenie.

Obstarávateľ nižšie uvádza svoju odpoveď,  a zároveň pod por. č. 3 zasiela informáciu o zmene – konkrétne o novom výkaze výmer, ktorý má byť v súťaži použitý.:

| Por. č. | Otázky žiadateľov / zmeny | Odpoveď |
| --- | --- | --- |
| 2 | z dôvodu, že výkaz výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov podľa nášho názoru neobsahuje niektoré práce, ktoré sú potrebné k realizácii zákazky, žiadame obstarávateľa o doplnenie nasledovných položiek: • Rezanie existujúceho asfaltového krytu hĺbky do 50 mm – 22m • Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm – 22m • Postrek asfaltový spojovací asfaltovou emulziou – 22x0,5= 11m2 • Betón asfaltový ACo 11 I.tr., ručné vysprávky plôch – 1,5 t • Asfaltová zálievka styčnej škáry – 22 m Z dôvodu pojazdnosti je podľa nášho názoru parkový obrubník šírky 5 cm nevyhovujúci, navrhujeme obrubníky šírky 10-15 cm , vo výkaze výmer pol.č.20 | Obstarávateľ danú otázku zodpovie v čo najbližšej dobe. |
| 3 | Obstarávateľ informuje, že pôvodný výkaz výmer sa nahrádza jeho novým znením. Aktuálny dokument má názov „Príloha č. 1A Výkaz výmer_aktualizovaný vysvetlením a zmenou 2“. S touto zmenou obstarávateľ zároveň predlžuje lehotu na predkladanie a otváranie ponúk tak, ako je uvedené v dokumente s názvom „výzva na predloženie ponuky_aktualizovaná vysvetlením a zmenou 2“ – pozri body 7 a 9 danej výzvy. |  |