Dobrý deň,

Dňa 16.5.2024 bola doručená žiadosť o vysvetlenie.

Obstarávateľ nižšie uvádza svoju odpoveď, a zároveň pod por. č. 3 zasiela informáciu o zmene – konkrétne o novom výkaze výmer, ktorý má byť v súťaži použitý.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Por. č.** | **Otázky žiadateľov / zmeny** | **Odpoveď** |
| 2 | z dôvodu, že výkaz výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov podľa  nášho názoru neobsahuje niektoré práce, ktoré sú potrebné k realizácii  zákazky, žiadame obstarávateľa o doplnenie nasledovných položiek:  • Rezanie existujúceho asfaltového krytu hĺbky do 50 mm – 22m  • Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100  do 150 mm – 22m  • Postrek asfaltový spojovací asfaltovou emulziou – 22x0,5= 11m2  • Betón asfaltový ACo 11 I.tr., ručné vysprávky plôch – 1,5 t  • Asfaltová zálievka styčnej škáry – 22 m  Z dôvodu pojazdnosti je podľa nášho názoru parkový obrubník šírky 5  cm nevyhovujúci, navrhujeme obrubníky šírky 10-15 cm , vo výkaze  výmer pol.č.20 | Obstarávateľ danú otázku zodpovie v čo najbližšej dobe. |
| 3 | Obstarávateľ informuje, že pôvodný výkaz výmer sa nahrádza jeho novým znením. Aktuálny dokument má názov „Príloha č. 1A Výkaz výmer\_aktualizovaný vysvetlením a zmenou 2“.  S touto zmenou obstarávateľ zároveň predlžuje lehotu na predkladanie a otváranie ponúk tak, ako je uvedené v dokumente s názvom „výzva na predloženie ponuky\_aktualizovaná vysvetlením a zmenou 2“ – pozri body 7 a 9 danej výzvy. | |