Názov zákazky:  	Projektová dokumentácia na zakreslenie skutkového stavu elektriny pre novú a starú budovu

Miesto poskytnutia predmetu zákazky:

Univerzita Komenského v Bratislave

Rektorát

Šafárikovo nám. 6

814 99  Bratislava - mestská časť Staré mesto

Doba dodania PD :

Do 20 pracovných dní odo dňa zaslania objednávky (elektronickou formou).

Miesto stavby:

Univerzita Komenského v Bratislave

Rektorát

Šafárikovo nám. 6

814 99  Bratislava - mestská časť Staré mesto

Predmet zákazky je:

- Vypracovanie projektovej dokumentácie skutkového stavu elektrických rozvodov a súvisiacej elektroinštalácie, typy osadených svetiel pre novú budovu UK;

- vypracovanie projektovej dokumentácie skutkového stavu elektrických rozvodov a súvisiacej elektroinštalácie, typy osadených svetiel pre historickú budovu UK;

- vypracovanie konštrukčnej dokumentácie pre nový podružný rozvádzač na 2. NP novej budovy.

Spôsob dodania:

Projektová dokumentáciu požadujeme odovzdať (pre každú budovu zvlášť): 1x papierová forma, 1x formát PDF a 1x v editovateľnom formáte dwg.

Úspešný uchádzač sa zaväzuje mať počas celej doby realizácie predmetu zmluvy k dispozícii  odborníka, ktorého odbornú spôsobilosť deklaroval na základe požiadaviek verejného obstarávateľa:

osvedčenie Elektrotechnik – špecialista na projektovanie alebo konštruovanie VTZ elektrických alebo iný ekvivalentný doklad vydaný podľa platných právnych predpisov členských štátov EÚ