**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

**Predmet zákazky:** Jednorazové operačné oblečenie a jednorazové ochranné odevné pomôcky pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania

***Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:***

**Časť 1. Plášte operačné sterilné**

|  |
| --- |
| 1. **Plášť operačný sterilný nevystužený**
 |
| **Výrobca** |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** |  |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** |  |
| **Parameter** | **Charakteristika** | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňapožadovaný parameter áno/nieresp. uviesť konkrétnyúdaj: |
| Funkcia | Operačný sterilný jednorazový operačný plášť na nosenie pri operačných zákrokoch s nízkym objemom tekutín, minimalizácia prenosu infekčného materiálu pri priamom kontakte medzi operačným týmom a operačnou ranou. |  |
| Materiál/Prevedenie | zosilnený dvojvrstvový krčný lem |  |
| krčný lem ukončený v zadnej časti úväzkami alebo pevným suchým zipsom |  |
| zapínanie - úväzky: tkanice alebo suchý zips |  |
| úväzky odolné voči pretrhnutiu |  |
| dlhý rukáv ukončený dvojvrstvovou manžetou |  |
| Strih zavinovací |  |
| chrbtová časť so širokým prekrytím ; ergonomický |  |
| pohodlný pri nosení a vykonávaní operačných úkonov |  |
| materiál: netkaná textília typu spunlace, spunbond |  |
| gramáž min. 35g / m2  |  |
| ochrana pred premoknutím, odpudzovaním povrchových kvapalín s nízkym napätím, nenasiakavý |  |
| ľahký a pevný, |  |
| neuvoľňujúci vlákna a bezprašný, antistatický,  |  |
| vhodný pre alergikov, bez obsahu latexu, zdravotne nezávadný materiál |  |
| Farba | stálofarebná - uviesť farbu |  |
| Veľkosť | M dĺžka min 110 - 120cm |  |
| L dĺžka min 130 cm |  |
| XL dĺžka min 150 cm |  |
| XXL dĺžka min 170 cm |  |
| Balenie | Otváranie sterilizačného obalu spôsobom peel efekt |  |

|  |
| --- |
| 1. **Plášť operačný sterilný vystužený**
 |
| **Výrobca** |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** |  |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** |  |
| **Parameter** | **Charakteristika** | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňapožadovaný parameter áno/nieresp. uviesť konkrétnyúdaj: |
| Funkcia | Operačný plášť stredná - štandardná kategória pre náročné, dlhšie trvajúce operačné zákroky s predpokladom väčšieho výskytu tekutín. Minimalizácia prenosu infekčného materiálu pri priamom kontakte medzi operačným týmom a operačnou ranou. |  |
| Materiál/Prevedenie | zosilnený dvojvrstvový krčný lem |  |
| lem ukončený v zadnej časti úväzkami alebo pevným suchým zipsom,  |  |
| zapínanie, úväzky sú odolné voči pretrhnutiu |  |
| dlhý rukáv ukončený dvojvrstvovou manžetou |  |
| Strih zavinovací s výstužou |  |
| chrbtová časť so širokým prekrytím; ergonomický |  |
| výstuže vyrobené z materiálu, ktorý „nešuští“, nesmie neobťažovať operatéra |  |
| výstuže zvnútra odolné voči tekutinám v oblasti rukávov a v prednej časti hrudníku  |  |
| pohodlný pri nosení a vykonávaní operačných úkonov |  |
| materiál: z hydrofóbneho materiálu, netkaného, s antistatickou úpravou, odolnou proti oderu, |  |
|  netvoriace žmolky, neplstiaci sa, priedušný, pohodlný,  |  |
| odolný voči presaku tekutín a baktérií. |  |
| Polypropylén spracovávaný formou vrstiev SMMS Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond), ktorý neprepúšťa baktérie a tekutiny, ale prepúšťa paru teplo a vzduch |  |
| zosilnené prevedenie: hrudník, rukávy ; širšie zosilnený , aj laterálne |  |
|  antistatický, vhodný pre alergikov,bez obsahu latexu, zdravotne nezávadný |  |
| polypropylénová 100% netkaná textília  |  |
| textília min. 35 g/m2 |  |
| Farba | stálofarebná - uviesť farbu |  |
| Veľkosť | M dĺžka min. 115 cm |  |
| L dĺžka min. 125 cm |  |
| XL dĺžka min. 140 cm |  |
| XXL dĺžka min. 155 cm |  |
| Balenie | Sterilizačný obal: otváranie sterilizačného obalu spôsobom peel efekt |  |

|  |
| --- |
| 1. **Plášť operačný sterilný špeciálne vystužený**
 |
| **Výrobca** |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** |  |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** |  |
| **Parameter** | **Charakteristika** | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňapožadovaný parameter áno/nieresp. uviesť konkrétnyúdaj: |
| Funkcia | Operačný plášť a ochranný plášť s vysokou odolnosťou proti prieniku tekutín a baktérií; so zníženou mierou uvoľňovania vlákien a odolnosťou voči oderu . |  |
| Materiál/Prevedenie |  netkaná textília z tekutinu odpudzujúca tekutinu s medzivrstvou z mikrovlákna |  |
| dodatočná ochrana proti pretekaniu tekutiny:- Netkaná laminátová fólia v prednej časti a oblasti predlaktia , každý s gramážou 42 g//m² |  |
| Odolnosť voči prieniku tekutiny ≥ 40 cm H2O EN 20811 |  |
| Odolnosť proti prieniku mikróbov 3,1 IB EN ISO 22610 |  |
| dlhý rukáv ukončený dlhou pletenou elastickou manžetou |  |
| extra široké prekrývanie na zadnej strane |  |
|  so zosilnením v oblasti hrudníka a rukávov |  |
| polypropylén netkaný spracovávaný formou vrstiev SMS ktorý neprepúšťa baktérie a tekutiny,  |  |
| antistatický, vhodný pre alergikov, bez obsahu latexu, kolofónie, zdravotne nezávadný |  |
| polypropylénová 100% netkaná textília  |  |
| textília gramáž min. 40 g/m2 |  |
| Farba | stálofarebná - uviesť farbu |  |
| Veľkosť | M | dĺžka min. 115 cmšírka min. 150 cm dĺžka výstuže v prednej časti min. 80 cm |  |
| L | dĺžka min. 125 cmšírka min. 157 cm dĺžka výstuže v prednej časti min. 90 cm |  |
| XL | dĺžka min. 140 cmšírka min. 165 cm dĺžka výstuže v prednej časti min. 100 cm |  |
| XXL | dĺžka min. 155 cmšírka min. 170 cmdĺžka výstuže v prednej časti min. 100 cm |  |
| Balenie | jednotlivé zapečatené v sterilnom primárnom obale |  |

Obchodné meno:

Dňa:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/ resp. osoby poverenej za predloženie ponuky