**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

**Predmet zákazky:** „Jednorazové operačné oblečenie a jednorazové ochranné odevné pomôcky pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania.

***Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:***

**Časť 2. Plášte ochranné nesterilné**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Plášť návštevnícky, nesterilný** | | | | |
| **Výrobca** | | |  | |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** | | |  | |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** | |  | | |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** | |  | | |
| **Parameter** | **Charakteristika** | | | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa  požadovaný parameter áno/nie  resp. uviesť konkrétny  údaj pri možnostiach: |
| Funkcia | Jednorazový plášť vhodný na krátkodobé použitie ako ochrana odevu pred jeho znečistením a kontamináciou,; ochrana pred prenosom choroboplodných zárodkov | | |  |
| Materiál/  Prevedenie | zosilnený krčný lem | | |  |
| krčný lem ukončený v zadnej časti úväzkami alebo pevným suchým zipsom | | |  |
| zapínanie minimálne na dvoch miestach ( na krku a v páse) pre lepšiu fixáciu zo zadnej strany plášťa alebo v časti krku a omotania šnúry okolo pása, ktorá je o plášť fixne uchytená | | |  |
| úväzky alebo suchý zips odolné voči pretrhnutiu | | |  |
| dlhé rukávy ukončené elastickými manžetami respektíve elastickým lemom, resp. všitými gumičkami - uviesť | | |  |
| strih: zavinovací | | |  |
| materiál: netkaná textília | | |  |
| gramáž min. 25g / m2 | | |  |
| ľahký a pevný, neuvoľňujúci vlákna a bezprašný | | |  |
| zo zdravotne nezávadného materiálu | | |  |
| Farba | stálobarevná: zelená, modrá, biela - uviesť | | |  |
| Veľkosť | univerzálna | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Plášť ochranný, nesterilný** | | | | |
| **Výrobca** | | |  | |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** | | |  | |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** | |  | | |
| **ŠÚKL kód (ak je relevantné)** | |  | | |
| **Parameter** | **Charakteristika** | | | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa  požadovaný parameter áno/nie  resp. uviesť konkrétny  údaj pri možnostiach: |
| Funkcia | Ochranný plášť určený na ochranu zdravotníckeho personálu pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti | | |  |
| Materiál/  Prevedenie | zosilnený krčný lem | | |  |
| krčný lem ukončený v zadnej časti pevným suchým zipsom | | |  |
| zapínanie minimálne v dvoch miestach ( na krku a v páse) pre lepšiu fixáciu zo zadnej strany plášťa alebo v časti krku a omotania šnúry okolo pása, ktorá je o plášť fixne uchytená | | |  |
| úväzky alebo suchý zips odolné voči pretrhnutiu | | |  |
| dlhý rukáv | | |  |
| rukávy musia byť ukončené pletenými manžetami | | |  |
| strih: zavinovaci | | |  |
| materiál: netkaná textília | | |  |
| gramáž min. 35 g / m2 | | |  |
| zdravotne nezávadný materiál | | |  |
| neobmedzujúci v pohybe, ľahký a pevný, bezprašný | | |  |
| Farba | stálofarebná zelená, modrá, biela (iná - uviesť) | | |  |
| Veľkosť | univerzálna | | |  |

Obchodné meno:

Dňa:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/ resp. osoby poverenej za predloženie ponuky