## pre Časť 2 - Necertifikované
Výzva č. 69/2024 - Názov: DNS VAKM výzva 69/2024 pre závod Svidník - pre Časť 2
Príloha č. 1
Technická špecifikácia
Č. | Materiál | MJ | Množstvo | Výrobca naceneného materiálu | Typológia naceneného materiálu | Cena za MJ | Cena celkom
1 | Hydrantový nadstavec DN 80/2xC52 | ks | 1
2 | Vodič CY 4,0mm zeleno-žltý | m | 500
3 | Poklop kanalizačný - okruhlý, D 400kN, DN600, kompozit | ks | 2
4 | Poklop kanalizačný - okruhlý, A 15kN, DN600, kompozit | ks | 2
5 | Posúvač prírubový DN 150 PN16 L-350mm, s elektrickým servopohonom: P=0,55 kW, 3x380V, 50Hz s tepelnou ochranou, viacotačkový, s ovládacou jednotkou/ručne ovládanie, s výstupom pre diaľkovú signalizáciu, IP 67, s ukazovateľom polohy.Teplota okolia -25°C až 55°C. | ks | 1
Cena celkom bez DPH | [6 empty] | 0
Identifikácia dodávateľa
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Kontaktná osoba:
Mobil a e-mail kontaktnej osoby: |  |  |  |  | podpis
V:
Dňa:
UPOZORNENIE! | Povinné polia, ktoré vypĺňa uchádzač