Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta pre akciu:

- Topoľčianky, Centrálny logistický sklad, rekonštrukcia spevnenej plochy - Časť 1,

- Topoľčianky, Centrálny logistický sklad, Kasárne, rekonštrukcia objektu - Časť 2,

- Topoľčianky, Centrálny logistický sklad, rekonštrukcia tepelného hospodárstva - Časť 3.

Opis predmetu zákazky je v nasledovnom rozsahu:

- Zabezpečenie vstupných podkladov

- zameranie súčasného stavu a  zabezpečenie prieskumov inžinierskych sietí a technických zariadení v rozsahu potrebnom pre vypracovanie realizačného projektu.

- Zabezpečenie projektovej prípravy stavby – realizačný projekt

- vypracovanie realizačného projektu na základe schválenej základnej požiadavky investičnej akcie a podľa pokynov objednávateľa uvedených v časti B tohto opisu, v rozsahu prílohy č. 3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností – UNIKA“, ktorý sa použije aj na účely stavebného konania, vrátane popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu stavby,

- zabezpečenie dokladov - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii (vrátane odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby podľa zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - ďalej len „zákon o BOZP“-  z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a k vyhradeným technickým zariadeniam) k realizačnému projektu stavby v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie. Stanoviská odborných zložiek MV SR ako aj podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia zabezpečí verejný obstarávateľ,

- zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk odborných zložiek MV SR a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii do realizačného projektu stavby.

- Počas realizácie stavby

zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta v nasledovnom rozsahu:

- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,

- účasť na kontrolných dňoch stavby,

- zabezpečenie dodržania projektu stavby s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení a doplnení potrebných pre plynulosť výstavby,

- posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a  odchýlky z  pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov,

- vyjadrenie k  požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a  výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,

- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,

- účasť na odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti vrátane komplexného vyskúšania a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z preberacieho konania,

- účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.

Východiskové podklady k predmetu zákazky :

- základná požiadavka investičnej akcie č. p. CPNR-OPU-2024/001043-001 zo dňa 30.1.2024 pre časť 1, č. p. CPNR-OPU-2024/001042-001 zo dňa 31.1.2024 pre časť 2 a č. p. CPNR-OPU-2023/002373-001 zo dňa 24.8.2023 pre časť 3.

- pokyny objednávateľa uvedené v časti B tohto opisu, ktoré sa stanú prílohou Zmluvy o dielo

# B. Pokyny objednávateľa k vypracovaniu realizaćného projektu stavby

ČASŤ 1:

Bod 1

- . Opatrenia a požiadavky spojené s rekonštrukciou spevnenej plochy – Predpokladá sa rekonštrukcia spevnenej plochy na existujúcom pôdoryse – Plocha nebude riešená ako heliport, ale svojimi parametrami (únosnosť betónového povrchu) musí zodpovedať „parkovaniu“ ťažkého vrtuľníka – Odvodnenie plochy realizovať do okolitého terénu, v prípade potreby navrhnúť odvedenie dažďových vôd do nového vsakovacieho objektu, resp. existujúcej kanalizácie – Plocha bude doplnená o prízemné neoslňujúce osvetlenie pre letecké plochy umiestnené po obvode spevnenej plochy mimo jej pôdorys s elektrickým napájaním zemným káblom a ovládaním zo susedného objektu – Pre zlepšenie podmienok pre priblíženie leteckej techniky bude v rámci projektu navrhnuté osadenie približovacieho radaru na susednom objekte s príslušným elektrickým napájaním a ovládaním - . Všeobecné požiadavky spojené s výstavbou a) V procesoch súvisiacich s výstavbou a demoláciami je potrebné obmedziť tvorbu odpadu v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, pričom sa prihliada na najlepšie dostupné techniky a využíva sa selektívna demolácia. b) Pri realizácii stavebných prác budú prijaté opatrenie na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. Bod 2 2.1 Výrobky a zariadenia navrhnuté v realizačnom projekte stavby budú podrobne popísané technickými požiadavkami, resp. parametrami bez uvedenia ich názvov, resp. názvov výrobcov. 2.2 Členenie rozpočtu a výkazu výmer a) Pri spracovaní rozpočtu je potrebné dodržať nasledovné členenie: – celkový krycí list rozpočtu – celková rekapitulácia – položkový rozpočet pre jednotlivé stavebné oddiely - Ďalšie pokyny na spracovanie rozpočtu a výkazu výmer: – v rozpočte samostatne neuvádzať VRN ani KČ – rozpočet a výkaz výmer musí byť spracovaný s podrobným výpočtom množstiev jednotlivých položiek – všetky ceny v rozpočte uvádzať na dve desatinné miesta – všetky časti rozpočtu v záhlaví označovať jednotným názvom akcie v súlade so zmluvou o dielo a následne označiť časti rozpočtu podľa požadovaného členenia – v popise jednotlivých položiek uviesť technické požiadavky, resp. parametre navrhnutých výrobkov a zariadení bez uvedenia ich názvov, resp. názvov výrobcov. Odkaz uvedený formou príkladu možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať výrobky a zariadenia dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. – v rozpočte neuvádzať položky ako napr. demontáže s mernou jednotkou súbor, komplet a pod., pokiaľ k tejto položke nie je samostatný rozpočet. Ak nie je možné položku vyjadriť inak, je potrebné ju uviesť v počte hodín – popis materiálu v jednotlivých položkách rozpočtu musí byť totožný s popisom materiálu vo výkresovej časti – v elektronickej podobe rozpočet dodať v jednom „xls“ súbore (nie každá časť ako samostatný súbor xls) – jednotlivé časti rozpočtu budú v jednotlivých záložkách tohto súboru vzájomne prepojené a zavzorcované – výkaz výmer nebude obsahovať vzorce, tzn. všetky polia budú prázdne, t. j. bez núl.

ČASŤ 2:

Bod 1

1.1 Opatrenia a požiadavky spojené s rekonštrukciou systému vykurovania Rekonštrukcia vykurovacieho systému a rozvodov tepla - Výmena areálových rozvodov vykurovania, nové rozvody podzemným vedením, - Návrh novej plynovej kotolne, - Návrh novej rozvodne tepla pre vonkajšie rozvody tepla a vykurovací systém objektu ubytovne s vyregulovaním vykurovacieho systému, - Návrh riešenia odvodu spalín, - Energetické hodnotenie budovy a návrh zateplenia objektu v zmysle všeobecne platných právnych predpisov a technických noriem, - Rekonštrukcia priestorov existujúcej kotolne a vnútorných priestorov objektu ubytovne v súlade s novými technickými a hygienickými predpismi (sociálne priestory, povrchy, elektrorozvody, bleskozvod, technické priestory a pod.) 1.2 Všeobecné požiadavky spojené s výstavbou a) V rámci projektu, ktorý zahŕňa výmenu hlavného zdroja tepla za nový plynový kondenzačný kotol, musí plynový kotol zodpovedať energetickej triede A podľa osobitného predpisu (Napríklad Delegované nariadenie Komisie EÚ č. 811/2013 z 18.02.2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ), ktorá je pod najvyššími dvoma triedami energetickej účinnosti. b) V prípade inštalácie kotlov na zemný plyn budú podporované len kondenzačné plynové kotly plniace parametre Nariadenia Komisie EÚ č. 813/2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES (požiadavky od 26.09.2018). c) V procesoch súvisiacich s výstavbou a demoláciami je potrebné obmedziť tvorbu odpadu v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, pričom sa prihliada na najlepšie dostupné techniky a využíva sa selektívna demolácia. d) Pri realizácii stavebných prác budú prijaté opatrenie na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. e) Výrobky a zariadenia navrhnuté v realizačnom projekte stavby budú podrobne popísané technickými požiadavkami, resp. parametrami bez uvedenia ich názvov, resp. názvov výrobcov. Bod 2 2.1 Výrobky a zariadenia navrhnuté v realizačnom projekte stavby budú podrobne popísané technickými požiadavkami, resp. parametrami bez uvedenia ich názvov, resp. názvov výrobcov. 2.2 Členenie rozpočtu a výkazu výmer a) Pri spracovaní rozpočtu je potrebné dodržať nasledovné členenie: – celkový krycí list rozpočtu – celková rekapitulácia – položkový rozpočet pre jednotlivé stavebné oddiely - Ďalšie pokyny na spracovanie rozpočtu a výkazu výmer: – v rozpočte samostatne neuvádzať VRN ani KČ – rozpočet a výkaz výmer musí byť spracovaný s podrobným výpočtom množstiev jednotlivých položiek – všetky ceny v rozpočte uvádzať na dve desatinné miesta – všetky časti rozpočtu v záhlaví označovať jednotným názvom akcie v súlade so zmluvou o dielo a následne označiť časti rozpočtu podľa požadovaného členenia – v popise jednotlivých položiek uviesť technické požiadavky, resp. parametre navrhnutých výrobkov a zariadení bez uvedenia ich názvov, resp. názvov výrobcov. Odkaz uvedený formou príkladu možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať výrobky a zariadenia dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. – v rozpočte neuvádzať položky ako napr. demontáže s mernou jednotkou súbor, komplet a pod., pokiaľ k tejto položke nie je samostatný rozpočet. Ak nie je možné položku vyjadriť inak, je potrebné ju uviesť v počte hodín – popis materiálu v jednotlivých položkách rozpočtu musí byť totožný s popisom materiálu vo výkresovej časti – v elektronickej podobe rozpočet dodať v jednom „xls“ súbore (nie každá časť ako samostatný súbor xls) – jednotlivé časti rozpočtu budú v jednotlivých záložkách tohto súboru vzájomne prepojené a zavzorcované – výkaz výmer nebude obsahovať vzorce, tzn. všetky polia budú prázdne, t. j. bez núl.

ČASŤ 3:

Bod 1

1.1 Opatrenia a požiadavky spojené s rekonštrukciou systému vykurovania Rekonštrukcia vykurovacieho systému a rozvodov tepla - Výmena areálových rozvodov vykurovania, nové rozvody podzemným vedením, - Návrh novej plynovej kotolne a tiež záložného zdroja tepla s alternatívnym vykurovacím médiom, - Návrh novej rozvodne tepla pre oba vykurovacie zdroje s reguláciou vykurovania do jednotlivých vetiev a vyregulovanie vykurovacieho systému, - Návrh riešenia odvodu spalín z oboch kotolní, - Sklad paliva pre alternatívne - záložné vykurovanie, - Rekonštrukcia objektu existujúcej kotolne a vnútorných priestorov v súlade s novými technickými a hygienickými predpismi (sociálne priestory, povrchy, elektrorozvody, bleskozvod, technické priestory a pod.) 1.2 Všeobecné požiadavky spojené s výstavbou a) V rámci projektu, ktorý zahŕňa výmenu hlavného zdroja tepla za nový plynový kondenzačný kotol, musí plynový kotol zodpovedať energetickej triede A podľa osobitného predpisu (Napríklad Delegované nariadenie Komisie EÚ č. 811/2013 z 18.02.2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ), ktorá je pod najvyššími dvoma triedami energetickej účinnosti. b) V prípade inštalácie kotlov na zemný plyn budú podporované len kondenzačné plynové kotly plniace parametre Nariadenia Komisie EÚ č. 813/2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES (požiadavky od 26.09.2018). c) V procesoch súvisiacich s výstavbou a demoláciami je potrebné obmedziť tvorbu odpadu v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, pričom sa prihliada na najlepšie dostupné techniky a využíva sa selektívna demolácia. d) Pri realizácii stavebných prác budú prijaté opatrenie na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom Národnej rady SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. e) Výrobky a zariadenia navrhnuté v realizačnom projekte stavby budú podrobne popísané technickými požiadavkami, resp. parametrami bez uvedenia ich názvov, resp. názvov výrobcov. Bod 2 2.1 Výrobky a zariadenia navrhnuté v realizačnom projekte stavby budú podrobne popísané technickými požiadavkami, resp. parametrami bez uvedenia ich názvov, resp. názvov výrobcov. 2.2 Členenie rozpočtu a výkazu výmer a) Pri spracovaní rozpočtu je potrebné dodržať nasledovné členenie: – celkový krycí list rozpočtu – celková rekapitulácia – položkový rozpočet pre jednotlivé stavebné oddiely - Ďalšie pokyny na spracovanie rozpočtu a výkazu výmer: – v rozpočte samostatne neuvádzať VRN ani KČ – rozpočet a výkaz výmer musí byť spracovaný s podrobným výpočtom množstiev jednotlivých položiek – všetky ceny v rozpočte uvádzať na dve desatinné miesta – všetky časti rozpočtu v záhlaví označovať jednotným názvom akcie v súlade so zmluvou o dielo a následne označiť časti rozpočtu podľa požadovaného členenia – v popise jednotlivých položiek uviesť technické požiadavky, resp. parametre navrhnutých výrobkov a zariadení bez uvedenia ich názvov, resp. názvov výrobcov. Odkaz uvedený formou príkladu možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať výrobky a zariadenia dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. – v rozpočte neuvádzať položky ako napr. demontáže s mernou jednotkou súbor, komplet a pod., pokiaľ k tejto položke nie je samostatný rozpočet. Ak nie je možné položku vyjadriť inak, je potrebné ju uviesť v počte hodín – popis materiálu v jednotlivých položkách rozpočtu musí byť totožný s popisom materiálu vo výkresovej časti – v elektronickej podobe rozpočet dodať v jednom „xls“ súbore (nie každá časť ako samostatný súbor xls) – jednotlivé časti rozpočtu budú v jednotlivých záložkách tohto súboru vzájomne prepojené a zavzorcované – výkaz výmer nebude obsahovať vzorce, tzn. všetky polia budú prázdne, t. j. bez núl.