Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: Dodávka POMÔCOK K INKONTINENCII pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane  dovozu a vyloženie tovaru na miesto dodania.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Obchodné meno: .......................................

Sídlo: .........................................................

IČO: ..........................................................

| Časť č. 1: Nohavičky plienkové pre dospelých |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |
| Parameter | špecifikácia predmetu zákazky |  |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj, číselnú hodnotu: |
| Funkcia | Plienkové nohavičky s maximálnou absorpciou a ochranou proti pretečeniu: |  |  |  |
|  | určené pre mobilných aj imobilných užívateľov s ťažkými formami inkontinencie |  |  |  |
|  | vhodné aj pre fekálnu inkontinenciu |  |  |  |
| Materiál | Hypoalergénny a dermatologicky testovaný materiál, ktorý pôsobí proti zvyšovaniu pH pokožky |  |  |  |
|  | Spoľahlivo zaručuje prevenciu alergických reakcií |  |  |  |
|  | Priedušný |  |  |  |
| Absorpčné jadro | Trojvrstvové anatomicky tvarované absorpčné jadro zo 100% sulfátovej buničiny bielenej bez chlóru |  |  |  |
|  | So superabsorpčným polymérom (SAP) : |  |  |  |
| Superabsorpčný polymér (SAP) | Mení tekutinu na gél a zabraňuje tak jej prenikaniu späť |  |  |  |
|  | Rozmiestňuje moč rovnomerne po celom absorpčnom jadre |  |  |  |
|  | Obsahuje špeciálnu látku účinne neutralizujúcu zápach : |  |  |  |
| Indikátor vlhkosti | včas upozorní na potrebnú výmenu |  |  |  |
| Manipulácia | Jednoduchá manipulácia vďaka 4 lepiacim pásikom na suchý zips s možnosťou opakovaného použitia kedykoľvek a kdekoľvek na plienke, čo zaručuje bezpečné uchytenie plienky (strih zavinovací ) : |  |  |  |
| Vlastnosti | Vysoká absorpcia |  |  |  |
|  | Anatomické tvarovanie, vnútorné pásiky a polyetylénová fólia chrániace pred pretekaním po bokoch: |  |  |  |
| Použitie | Nesterilné |  |  |  |
|  | Jednorazové |  |  |  |
| Spôsob zabalenia | Nohavičky balené v PE obale a následne v kartóne : (uviesť spôsob a veľkosť balenia - počet kusov v PE obale, počet kusov PE balení v kartóne ) |  |  |  |
| Veľkosť M | Min. obvod bokov: minimum: 70 cm a maximum: 90 cm ( uviesť min. a max. rozmery) |  |  |  |
|  | Max.obvod bokov: minimum: 110 cm a maximum: 125 cm (uviesť min. a max. rozmery) |  |  |  |
|  | Savosť minimum: 2 000 ml ( uviesť savosť v ml) |  |  |  |
| Veľkosť L | Min. obvod bokov: minimum: 90 cm a maximum: 120 cm ( uviesť min. a max. rozmery) |  |  |  |
|  | Max.obvod bokov: minimum: 135 cm a maximum: 150 cm (uviesť min. a max. rozmery) |  |  |  |
|  | Savosť minimum: 2 400 ml ( uviesť savosť v ml) |  |  |  |
| Veľkosť XL | Min. obvod bokov: minimum: 130 cm a maximum: 150 cm ( uviesť min. a max.rozmery) |  |  |  |
|  | Max.obvod bokov: minimum: 170 cm a maximum: 175 cm ( uviesť min. a max. rozmery) |  |  |  |
|  | Savosť minimum: 2 700 ml ( uviesť savosť v ml) |  |  |  |

- V ........................................., dňa ............................

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meno, priezvisko, funkcia a podpis osoby oprávnenej konať za     uchádzača, resp. osoby na základe plnej moci