# 

# **Príloha č. 1**

# 

# **Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavby „Rekonštrukcia kanalizácie a spevnenej plochy za skladom č.9 depo JD“

Rozsah spracovania projektovej dokumentácie :

* Odvodnenie komunikácie – projekt dopravy
* Konštrukcia kanalizácie
* Sanácia hydroizolácie steny
* Výkaz výmer a rozpočet

Predmetom projektu je návrh rekonštrukcii dažďovej kanalizácie a spevnenej plochy s jej odvodnením za skladom č.9 v depe DPB. Spevnená plocha má rozmery 65x5m, nie je vyspadovaná. Na ploche absentujú vpuste, ktoré by umožňovali odvod dažďovej vody počas vačších dažďov. Dažďová kanlizácia, ktorá odvádza vodu zo strechy skladu je zarastená a dostatočne neplní svoju funkciu. V projekte je potrebné zrekonštruovať dažďovu kanalizáciu v dĺžke 65m a prípojky od dažďových zvodov zo strechy. Spevnenú plochu je potrebné vyspádovať a zaustiť do novovybudovaných cestných vpustí. V poslednom kroku je nevyhnutné zaizolovať stenu skladu priliehajúcu k spevnenej ploche.

V území sa nachádzajú aj vysokonapäťové trakčné káble, ktoré treba ochrániť.  Vytýčenie urobí na požiadanie Oddelenie správy trakčných zariadení DPB,.a.s.

**Počet pare odovzdanej dokumentácie 6 ks v tlačenej forme + 1 x vo formáte .pdf, .dgn, .dwg na USB nosiči**