## Dezinfekcia inf. technika
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada. Účelom je tiež stanovenie požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Predmet zákazky: Dezinfekčné prostriedky určené na dezinfekciu infúznej techniky
1.2 CPV
50400000-9 Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
2. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
2.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti
3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Špecifikácia predmetu zákazky a kalkulácia ceny
Dezinfekčné prostriedky určené na dezinfekciu infúznej techniky | [5 empty] | Ponuka uchádzača
Špecifikácia predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu) |  |  | Cena za MJ |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ
Položka č. 1 | merná jednotka | velkosť balenia min. | velkosť balenia max. | velkosť balenia presne | predpokladaná spotreba MJ na 24 mesiacov v litroch | Veľkosť balenia | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu | JC za liter v eur bez DPH | DPH sadzba v % | DPH (eur) | JC za liter v eur s DPH | eur bez DPH | DPH (eur) | eur s DPH
Dezinfekčný prípravok s obsahom KAZ a s nízkym obsahom alkoholu do 20% | liter | 0.5 | 1 |  | 1000 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Požadované technické vlastnosti | jednotka | min | max | presne
účinnosť | spektrum | A(B)T(V)
účinnosť podľa platných EN: A(B)T(V) | min |  | 3
Kompatibilta s infúznou technikou Perfusor Space a Infusomat Space |  |  |  | ÁNO
Doporučený pre dezinfekciu infúznej techniky Perfusor Space a Infusomat Space |  |  |  | ÁNO
Položka č. 2 | merná jednotka | velkosť balenia min. | velkosť balenia max. | velkosť balenia presne | predpokladaná spotreba MJ na 24 mesiacov v litroch | Veľkosť balenia | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu | JC za liter v eur bez DPH | DPH sadzba v % | DPH (eur) | JC za liter v eur s DPH | eur bez DPH | DPH (eur) | eur s DPH
Dezinfekčný prípravok s obsahom KAZ a s nízkym obsahom alkoholu do 20% | liter |  |  | 5 | 800 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Požadované technické vlastnosti | jednotka | min | max | presne
účinnosť | spektrum | A(B)T(V)
účinnosť podľa platných EN: A(B)T(V) | min |  | 3
Kompatibilta s infúznou technikou Perfusor Space a Infusomat Space |  |  |  | ÁNO
Doporučený pre dezinfekciu infúznej techniky Perfusor Space a Infusomat Space |  |  |  | ÁNO
Položka č. 3 | merná jednotka | velkosť balenia min. | velkosť balenia max. | velkosť balenia presne | predpokladaná spotreba na 24 mesiacov v počte ks utierok | Veľkosť balenia | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu | JC za ks v eur bez DPH | DPH sadzba v % | DPH (eur) | JC za ks v eur s DPH | v eur bez DPH | DPH (eur) | v eur s DPH
Dezinfekčné utierky s obsahom KAZ a s nízkym obsahom alkoholu do 20% | ks | 90 | 100 |  | 150000 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Technické vlastnosti požadované | jednotka | min | max | presne
Balenie Flowpack |  |  |  | ÁNO
účinnosť | spektrum | A(B)T(V)
účinnosť podľa platných EN: A(B)T(V) | min |  | 3
Kompatibilta s infúznou technikou Perfusor Space a Infusomat Space |  |  |  | ÁNO
Doporučený pre dezinfekciu infúznej techniky Perfusor Space a Infusomat Space |  |  |  | ÁNO
Položka č. 4 | merná jednotka | velkosť balenia min. | velkosť balenia max. | velkosť balenia presne | predpokladaná spotreba na 24 mesiacov v počte ks utierok | Veľkosť balenia | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu | JC za ks v eur bez DPH | DPH sadzba v % | DPH (eur) | JC za ks v eur s DPH | eur bez DPH | DPH (eur) | eur s DPH
Dezinfekčné utierky na báze KAZ | ks | 90 | 100 |  | 75000 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Technické vlastnosti požadované | jednotka | min | max | presne
Box s utierkami |  |  |  | ÁNO
účinnosť | spektrum | A,B, (V), C. difficile
účinnosť podľa platných EN: A,B, (V), C. difficile | min |  | 2 (mimo C)
Kompatibilta s infúznou technikou Perfusor Space a Infusomat Space |  |  |  | ÁNO
Doporučený pre dezinfekciu infúznej techniky Perfusor Space a Infusomat Space |  |  |  | ÁNO
[6 empty] | Celková cena za predmet zákazky: | [6 empty] | 0
4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Minimálne osobitné zmluvné požiadavky: | [7 empty] | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[8 empty] | akceptujem / neakceptujem |  |  |  | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
Požaduje sa uzatvorenie Rámcovej dohody (ďalej len "zmluva"), a to na zmluvné obdobie 24 mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr
Požaduje sa poskytovanie plnenia na základe písomných elektronických čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") kupujúceho, v ktorých bude uvedená presná špecifikácia druhu tovaru a jeho množstvo.
Požaduje sa dodanie tovaru:
do 4 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej objednávky predávajúcemu,
v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.,
miestom dodania tovaru je Všeobecný sklad Tr. SNP 1 a/alebo Všeobecný sklad Rastislavova 43
s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslozmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH
Prevzatie dodaného tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva kupujúcemu
Cena tovaru je vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), colných sadzieb, poistného, nákladov dopravy do miesta dodania tovaru, nákladov za vyloženie tovaru, nákladov za zaškolenie zamestnancov kupujúceho a iných nákladov súvisiacich s obstaraním tovaru a jeho predaja kupujúcemu.
Predávajúci je povinný k faktúre priložiť kópiu objednávky a dodacieho listu ako jej povinnú prílohu.
Predávajúci garantuje, že dodaný tovar bude po dobu záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel, resp. na obvyklý účel a zachová si dohodnuté, resp. inak obvyklé vlastnosti
Dodávateľ je povinný počas trvania tejto dohody informovať objednávateľa o všetkých zmenách údajov podstatných pre plnenie tejto dohody, najmä však o zmenách údajov týkajúcich sa tovaru - napr. zmena názvu tovaru, ukončená výroba tovaru, a pod., príp. iná podstatná zmena dodávaných tovarov.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je predmet tejto dohody a predávajúci už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto dohody je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto dohody, zaväzuje sa predávajúci poskytnúť kupujúcemu pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto dohody a nižšou cenou
Záruka za akosť predávajúcim dodaného tovaru sa vzťahuje na všetky jeho vlastnosti po dobu záručnej doby najmenej 24 mesiacov
Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok dodať tovar kupujúcemu
Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho ako dlžníka. Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky: |  |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[5 empty] | akceptujem / neakceptujem |  | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
Technický list, produktový list, potvrdenie od výrobcu, manuály, resp. iné informačné materiály, katalóg ponúkaného tovaru
Karty bezpečnostných údajov ponúkaného tovaru podľa nariadenia CLP (klasifikácia, označovanie a balenie) (ES) 1272/2008
Potvrdenie o registrácii v Centre pre chemické látky a prípravky (CCHLP), prípadne registráciu na ŠUKL ponúkaného tovaru, podľa platnej legislatívy
Každý dezinfekčný prípravok, musí byť registrovaný ako biocíd, resp. ako liečivo (ŠÚKL kód), prípadne ako zdravotnícka pomôcka
Splnenie mikrobiologickej účinnosti v zmysle aktuálne platných STN EN:
(A) baktericídny podľa STN EN 13727 (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aerigunosa, Enteroccocus hirae, Escherichia coli); uchádzač predloží aj nosičový test 16 615 (mechanická akcia), 17 387 (bez mechanickej akcie), ak ním disponuje
(B) EN14476 (Adenovírus, norovírus), virucídny na obalené vírusy, vrátane HBV, HIV, HCV podľa odporúčania DVV/RKI (Vacciniavirus, BVDV, norovírus
T tuberkulocídny podľa STN EN 14348 (Mycobacterium terrae), uchádzač predloží aj nosičový test 16 777 (bez mechanickej akcie), ak ním disponuje
(V) fungicídny - účinnosť na kvasinky podľa STN EN 13624 (Candida albicans), uchádzač predloží aj nosičový test 17 387 (bez mechanickej akcie), ak ním disponuje
Testy potvrdzujúce deklarovanú mikrobiologickú účinnosť z akreditovaného laboratória
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V ......................................, dňa .......................
meno, priezvisko oprávnenej osoby
podpis a pečiatka