Verejný obstarávateľ

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu č.1, 975 17 Banská Bystrica

s

NADLIMITNÁ  ZÁKAZKA - VEREJNÁ SÚŤAŽ § 66 ods.7 písm. b)

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(služba)

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

Predmet  zákazky:

Dodávanie tepla vrátane súvisiacich služieb

..............................................................                                 ..........................................................

Ing. Miriam Lapuníková, MBA                                              Ing. Ivana Sklenková, MHA

riaditeľka                                                         ekonomicko-prevádzková námestníčka

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) potvrdzuje:

...........................................................                                 ...............................................................

Ing. Ľubica Bobrová                                                               Mgr. Michal Bošeľa

vedúca oddelenia nákupu a logistiky                                       referent verejného obstarávania

Obsah

# A Pokyny na vypracovanie ponuky

B Podmienky účasti

C Opis predmetu zákazky

D Kritériá na vyhodnotenie ponúk

E Spôsob určenia ceny

F Obchodné podmienky

G Tabuľka návrhov na plnenie kritérií

# Prílohy k SP:

č.1 - Identifikačné údaje uchádzača

č.2 - Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov

č.3 - Čestné vyhlásenia

č.4 - JED

č.5 - Zmluva o dodávke a odbere tepla

č.6 - Čestné vyhlásenie podľa § 32

# A  POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY

### Identifikácia verejného obstarávateľa

Úradný názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta B.Bystrica

IČO:00 165 549

Poštová adresa: Námestie  L. Svobodu č. 1, 975 17  Banská Bystrica

Krajina: Slovenská republika

Štatutárny zástupca: Ing. Miriam Lapuníková, MBA – riaditeľka

Internetová adresa: www.nspbb.sk; https://www.fnspfdr.sk/

Kontaktná osoba: Mgr. Michal Bošeľa, Ing. Ľubica Bobrová

Telefón: +421 48 441 3240; +421 48 441 2106

(e-mail): mbosela@nspbb.sk; lbobrova@nspbb.sk

ďalej len „FNsP FDR“

Profil verejného obstarávateľa:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/635

### Predmet zákazky

Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“).

Predmetom zákazky je: Dodávanie tepla vrátane súvisiacich služieb pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Verejný obstarávateľ privíta, ak záujemca uvedie aj parametre, ktoré sa v špecifikácii nenachádzajú a môžu mať podstatný vplyv na kvalitu, prevádzkové náklady a životnosť predmetu zákazky.

Všetky ponúknuté služby musia byť v súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch EÚ.

Trvanie zmluvného vzťahu: 48 mesiacov + 48 mesiacov (opcia). Postupné zapájanie objektov s predpokladaným začiatkom od 09/2026

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť „C - Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 18 321 499,37 EUR bez DPH vrátane súvisiacich služieb a tiež vrátane opcie

Názov predmetu zákazky: Dodávanie tepla vrátane súvisiacich služieb

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

65400000-7 Zásobovanie a rozvod iných druhov energie

Opcia

Podmienky uplatnenia opcie sú upravené v článku XIV Zmluvy o dodávke a odbere tepla.

Rozdelenie predmetu zákazky, variantné riešenie

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti vzhľadom na charakter, funkcionalitu a komplexnosť predmetu zákazky, ktorý predstavuje ucelený kompletný celok. Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

### Zdroj finančných prostriedkov

  - Úhrada nákladov spojených s obstaraním predmetu zákazky bude realizovaná z vlastných prostriedkov objednávateľa. Platobné podmienky sú upravené v zmluve o dodávke a odbere tepla.

### Typ zmluvy

  - Výsledok postupu verejného obstarávania:

    - Výsledkom zadávania tejto nadlimitnej zákazky bude uzatvorenie zmluvy o dodávke a odbere tepla s úspešným uchádzačom. Ide o zmluvy uzatvorené v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    - V prípade, že uchádzačom/záujemcom bude skupina poskytovateľov, takýto uchádzač/ záujemca je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena skupiny oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. V prípade úspešnosti ponuky skupiny poskytovateľov členovia sú povinní vytvoriť takú právnu formu, aby všetci členovia skupiny poskytovateľov ručili spoločne a nerozdielne.

### Miesto poskytovania predmetu zákazky

  - Miestom plnenia predmetu zákazky bude Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta, Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica,

.

### Platnosť ponuky

  - Ponuky ostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk t.j. 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

### Komunikácia medzi verejným obstarávateľom záujemcami a uchádzačmi

7.1    Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.

7.2     Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZoVO výlučne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

7.3    JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

7.4   Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia

- Google Chrome

- Microsoft Edge.

7.5    Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

7.6    Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi, resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE) bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca, resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácií s verejným obstarávateľom.

7.7    Ak je odosielateľom informácie záujemca, resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému JOSEPHINE a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

7.8    Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétnej zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.

7.9    Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, aby si pozorne prečítali zverejnený manuál JOSEPHINE – skrátený návod Účastník, v ktorom sa dozvedia všetky podstatné informácie pre prácu so systémom JOSEPHINE. Manuál sa nachádza na základnej stránke josephine.proebiz.com vpravo hore.

7.10  Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ tieto všetky podklady / dokumenty bude uverejňovať ako elektronické dokumenty  v príslušnej časti zákazky dokumenty v systéme JOSEPHINE.

7.11  Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle §170 ods. 9 b) ZoVO.

8.  Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

8.1   Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/ .

8.2     V profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie je vo forme linku uvedená informácia o verejnom portáli systému JOSEPHINE – kde budú všetky informácie k dispozícii.

8.3   V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek a podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch, v inej sprievodnej dokumentácii a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

8.4     Verejný obstarávateľ poskytuje vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred v zmysle § 48 ZoVO a súčasne verejný obstarávateľ vysvetlenie zverejní v komunikačnom systéme JOSEPHINE v sekcii dokumenty.

8.5   Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie bude uverejnená vo webovej aplikácií JOSEPHINE pri dokumentoch k tejto zákazke. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie sa bude považovať za doručenú okamihom uverejnenia vo webovej aplikácií JOSEPHINE. Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch kedykoľvek počas lehoty na predkladanie ponúk.

### Obhliadka

  - Vykonanie obhliadky verejný obstarávateľ umožňuje na základe individuálnej dohody s verejným obstarávateľom prostredníctvom IS JOSEPHINE.

9.2  V prípade, ak bude mať záujemca otázky, tie bude možné položiť prostredníctvom inštitútu vysvetľovania súťažných podkladov prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, preto verejný obstarávateľ odporúča požiadať o obhliadku v dostatočnom predstihu pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

### Vyhotovenie  ponuky

10.1  Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

10.2  Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné  urobiť týmito spôsobmi

- v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

- nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

- vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

- vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

10.3  Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

10.4  Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch musia    byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.

10.5   Všetky doklady požadované v zmysle týchto súťažných podkladov uchádzač predkladá ako originály alebo úradne overené kópie (ak nie je uvedené inak) naskenované a vložené do systému ako súčasť ponuky.

10.6  Dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria ponuku, musia byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu alebo môžu byť podpísané zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v takomto prípade uchádzač v doručenej ponuke predloží aj splnomocnenie s overenými podpismi, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu. Všetky strany ponuky, na ktorých boli vykonané dodatočné záznamy a opravy, musia byť podpísané osobou alebo osobami, ktoré podpísali ponuku.

10.7  Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač poskytol; na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné.

### Obsah ponuky

11.1   Identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno alebo názov uchádzača, adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, právna forma, uchádzač je malý, stredný podnik, zápis uchádzača v Zozname hospodárskych subjektov, zápis uchádzača v Obchodnom registri, štát, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača,  bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky), číslo bankového účtu, kontaktná osoba - meno a priezvisko, telefónne číslo, číslo faxu a e-mail  (v prípade skupiny dodávateľov je potrebné uviesť identifikačné údaje všetkých členov skupiny), podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaná každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny – v zmysle Prílohy č. 1 týchto SP;

Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

11.2 Vyhlásenie uchádzača, v zmysle Prílohy č.3 týchto SP že bez výhrady a obmedzenia súhlasí s platnými podmienkami súťaže určenými verejným obstarávateľom v týchto SP a v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk a bez výhrady a obmedzenia súhlasí s tým, že obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky podľa časti "F – Obchodné podmienky –zmluva o dodávke a odbere tepla" sú záväzným právnym dokumentom pre poskytnutie predmetu zákazky podľa časti "C – Opis predmetu zákazky" týchto SP, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou uchádzača, v prípade skupiny poskytovateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny;

11.3  Vyhlásenie uchádzača v zmysle Prílohy č.3 týchto SP o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou uchádzača, v prípade skupiny poskytovateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny;

11.4  Čestné vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov v zmysle  Prílohy č. 2 týchto SP, doplnené o požadované údaje, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou uchádzača; v prípade skupiny poskytovateľov podpísané členom skupiny, ktorý bude splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny;

11.5  V prípade, ak dokumenty v ponuke sú podpísané osobou, ktorá nie je štatutárnym orgánom uchádzača alebo člena skupiny, verejný obstarávateľ požaduje predložiť aj splnomocnenie s notársky osvedčenými podpismi pre zástupcu uchádzača, že je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch;

11.6  V prípade skupiny poskytovateľov čestné vyhlásenie skupiny poskytovateľov, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny poskytovateľov právnu formu potrebnú z dôvodu riadneho plnenia zmluvy a aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky;

11.7   V prípade skupiny poskytovateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny - lídra, ktorý bude oprávnený konať v mene všetkých členov skupiny poskytovateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny;

11.8  Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov v súlade s oznámením o vyhlásení VO a časťou „B – Podmienky účasti“vrátane Čestného vyhlásenia k splneniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 32 ods. 7 a 8 ZoVO v zmysle Prílohy č. 6 týchto SP – Čestné vyhlásenie podľa § 32 ZoVO alebo vyhlásenia v zmysle § 32 ods. 5 ZoVO;

11.9   Doklad o zložení zábezpeky, v zmysle bodu 14 súťažných podkladov;

11.10  Dokumenty požadované na preukázanie požiadaviek na predmet zákazky uvedené v časti „C – Opis predmetu zákazky“;

11.11 Návrh obchodných zmluvných podmienok –  zmluvy o dodávke a odbere tepla vrátane príloh

11.12 Tabuľku návrhov na plnenie kritérií, vypracovanú podľa časti „D – Kritéria na hodnotenie ponúk“  podľa časti „G – Tabuľka návrhov na plnenie kritérií.“.

Údaje uvedené v „Tabuľke návrhov  na plnenie kritérií“ musia byť totožné  s údajmi v ostatných častiach ponuky. Tabuľka musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou uchádzača, v prípade skupiny poskytovateľov musí byť podpísaná každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.

### Jazyk ponuky

  - Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku (slovenský jazyk) a môžu sa prekladať aj v českom jazyku.

### Mena a ceny uvádzané v ponuke

13.1  Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona  č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva a v súlade s podmienkami v Časti E- Spôsob určenia ceny v týchto SP.

13.2  Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta, musí byť konečná a zahŕňať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky a súvisiacich služieb v rozsahu podrobne vymedzenom v časti „C - Opis predmetu zákazky“  a  "F - Obchodné podmienky“.

13.3  Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu  uvedie v požadovanom zložení:

navrhovaná cena tepla fixnej zložky v EUR bez DPH,

navrhovaná cena tepla variabilnej zložky v EUR bez DPH

navrhovaná cena tepla spolu v EUR bez DPH a s DPH

predpokladaný ročný nárast inflácie v %

schválená cena v EUR bez DPH Úradom pre reguláci sieťových odvetví – fixná a variabilná zložka

podľa časti „C – Opis predmetu zákazky“ a časti „E  -  Spôsob určenia ceny“.

Ak uchádzač nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, v predloženej ponuke uvedie navrhovanú zmluvnú cenou celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v ponuke upozorní.

### Zábezpeka

## Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzača na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.

14.1  Zábezpeka je stanovená vo výške: 150 000,00 € (slovom: stopäťdesiat tisíc eur)

14.2  Spôsoby zloženia zábezpeky:

- zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, alebo

- poskytnutím bankovej záruky,

- poistením záruky

- zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa

Finančné prostriedky musia byť zložené v uvedenej čiastke na bankový účet verejného obstarávateľa:

IBAN: 			            : SK3581800000007000278282

BIC				: SPSRSKBA,

Konštantný symbol		: 0558

- Variabilný symbol		: 315

- Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

- Doba platnosti zábezpeky ponuky vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa musí byť až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk ako aj do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej a predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača

- Banková záruka/zábezpeka za uchádzača môže byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou.

- Uchádzač v ponuke predloží doklad o zložení zábezpeky – originál bankovej záruky. Platnosť poskytnutej bankovej záruky po uzavretí Zmluvy zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, pokiaľ verejný obstarávateľ písomne neoznámi banke svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.

- Uchádzač doklad o poskytnutí bankovej záruky, predkladá (okrem skenu dokladu o poskytnutí bankovej záruky v systéme JOSEPHINE) aj v listinnej podobe v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa. Uchádzač vloží originál bankovej záruky do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená a označená heslom súťaže: „Teplo“ (banková záruka) a s poznámkou „SÚŤAŽ-NEOTVARAŤ“.

- Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača  sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného zákonníka. Uchádzač predloží záručnú listinu, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky zábezpeky. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Záručná listina musí byť predložená v pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložená do slovenského jazyka, okrem záručnej listiny v českom jazyku. Doba platnosti bankovej záruky môže byť v záručnej listine obmedzená do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. V záručnej listine musí byť uvedené, že v prípade, ak verejnému obstarávateľovi lehoty neplynú v dôsledku § 173 ods. 9 ZoVO, čoho dôsledkom môže byť predĺženie lehoty viazanosti, predlžuje sa doba platnosti bankovej záruky.

- poskytnutím poistenia záruky za uchádzača

- Poistná zmluva musí byť uzatvorená v súlade s platnou legislatívou o poisťovníctve tak, že poisteným je uchádzač a oprávnenou osobou z poistnej zmluvy je verejný obstarávateľ. Doba platnosti poistenia záruky musí byť určená v poistenej zmluve, ako aj v doklade vystavenom poisťovňou o existencii poistenia záruky, minimálne do skončenia lehoty viazanosti ponúk (resp. predĺženej lehoty viazanosti). Z dokladu vystaveného poisťovňou musí ďalej vyplývať, že poisťovňa uspokojí oprávnenú osobu (verejného obstarávateľa) za poisteného (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa v tejto súťaži, pričom v texte dokladu vystaveného poisťovňou musí byť súťaž nezameniteľne identifikovateľná názvom súťaže a číslom Výzvy, ktorou bola vyhlásená. Poisťovňa predĺži platnosť poistenia záruky v prípade, že bola lehota viazanosti ponúk predĺžená. Poisťovňa sa musí bezpodmienečne zaviazať zaplatiť na účet verejného obstarávateľa pohľadávku krytú poistením záruky do 7 (siedmich) dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na jej zaplatenie. Poistenie záruky vzniká dňom uzavretia poistnej zmluvy medzi poisťovňou a poisteným (uchádzačom) a zábezpeka vzniká doručením dokladu vystaveného poisťovňou o poistení záruky verejnému obstarávateľovi.

- Uchádzač v ponuke predloží doklad o poistení záruky – originál poistenia záruky.

- Uchádzač doklad o poskytnutí poistenia záruky, predkladá (okrem skenu dokladu  v systéme JOSEPHINE) aj v listinnej podobe v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa. Uchádzač vloží originál poistenia záruky do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená a označená heslom súťaže: „Teplo“ (poistenie záruky)“ a s poznámkou „SÚŤAŽ-NEOTVARAŤ“.

14.3  Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa , ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk:

a) odstúpi od svojej ponuky alebo

    - b) neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ZoVO

14.4  Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvoľnia alebo vrátia uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa

a) uplynutia lehoty viazanosti ponúk,

b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, alebo

c) uzavretia zmluvy.

14.5  Verejný obstarávateľ uchováva v dokumentácii k verejnému obstarávaniu kópiu záručnej listiny alebo kópiu dokladu vystaveného poisťovňou na účely poistenia záruky, ak došlo k vráteniu ich originálov uchádzačovi.

Doklad bankovej záruky či poistenie záruky, v prípade, ak je vydaný ako elektronický dokument, ktorý je rovnocenný originálu od toho kto záruku vystavil,  to znamená, že bude zabezpečený kvalifikovanými elektronickými prostriedkami a použiteľný na právne účely, v takom prípade originál v listinnej forme uchádzač nemusí doručovať na uvedenú adresu, postačuje takýto doklad vložiť elektronicky spolu s predkladanou ponukou do systému https://josephine.proebiz.com v lehote na predkladanie ponúk.

### 15.  Náklady na ponuku

  - Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

  - Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú súčasťou dokumentácie vyhlásenej súťaže.

### Predloženie ponuky

16.1  Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ prihliadne len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky sa bude rovnako pozerať ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.

16.2  Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZoVO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com.

16.3  Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com.

16.4   V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch a vyplnený položkový elektronický formulár, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenom v súťažných podkladoch.

16.5. Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.

16.6  Uchádzačom navrhovaná cena celkom za požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE.

V ponukovom formulári systému JOSEPHINE v okne „PONUKA“ uchádzač priamo do tabuľky uvedie:

- stĺpec „Jednotková cena bez DPH - uchádzač cenu nevkladá,

- stĺpec „% DPH“ - uchádzač sadzbu DPH nevkladá,

- stĺpec „Jednotková cena vrátane DPH (Kritérium hodnotenia)“ - uchádzač vkladá „Cenu celkom v EUR s DPH“, ktorú uviedol v cenovej ponuke a v prílohe „G - Tabuľka návrhov na plnenie kritérií“

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača, že ceny, ktoré uvedie v Prílohe - G -TABUĽKA NÁVRHOV na PLNENIE KRITÉRIÍ  musia byť zhodné s cenami, ktoré uchádzač uvedie v ponukovom formulári systém JOSEPHINE. V prípade rozdielu cien uvedených uchádzačom v prílohe „G - Tabuľka návrhov na plnenie kritérií“ a v elektronickom ponukovom formulári  systému JOSEPHINE bude verejný obstarávateľ prihliadať na ceny uvedené v prílohe „G - Tabuľka návrhov na plnenie kritérií“.

16.7  Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).

16.8.  Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.

16.9   Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

16.10 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa. Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.

16.11 Elektronická ponuka musí byť predložená v určených komunikačných formátoch a určeným spôsobom tak, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu; ak sa vyžaduje kódovanie a šifrovanie, musí byť predložená vo vopred určených formátoch kódovania a šifrovania.

16.12 V prípade, že uchádzač predloží listinnú ponuku, verejný obstarávateľ na ňu nebude prihliadať. Výnimkou je predloženie originálu dokladu o poskytnutí bankovej záruky resp. dokladu o poskytnutí poistenia záruky.

16.13	V kontexte § 49, ods. 1, písm. a) ZoVO upozorňujeme uchádzačov na náležitosti ponuky predkladanej elektronicky: Heslo súťaže: „Teplo“.

16.14 Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ak

### nedodržal určený spôsob komunikácie,

### obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť alebo

### nepredložil ponuku vo vyžadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie spracovanie pri vyhodnocovaní ponúk.

### Miesto a lehota na predkladanie ponuky

17.1  Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE (webová adresa systému je https:/josephine.proebiz.com), kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke.

  - Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 15.10.2024 o 09:00 hod. miestneho času.

  - Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanovenej v bode 17.2 tejto časti súťažných podkladov sa elektronicky neotvorí.

### Zmena a odvolanie ponuky

  - Uchádzač môže predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať prostredníctvom funkcionality webovej aplikácie JOSEPHINE v primeranej lehote pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo Stiahnuť ponuku a predložením novej ponuky).

### Otváranie ponúk

19.1  Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky dňa 15.10.2024 o 13:00 hod. v mieste sídla verejného obstarávateľa.

19.2  Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.

19.3   Otváranie ponúk je podľa § 52 ods. 2 ZoVO verejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej superreverznej verejnej súťaže nepoužije elektronickú aukciu. V zmysle § 52 ods. 2 ZoVO  sa  verejným otváraním ponúk rozumie sprístupnenie informácií v rozsahu podľa § 52 ods. 2 ZoVO v systéme JOSEPHINE. Verejný obstarávateľ preto neumožní fyzickú účasť na otváraní ponúk zástupcom uchádzača v sídle verejného obstarávateľa.

19.4   On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZoVO. Všetky prístupy do tohto „on-line“ prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní.

19.5  Verejný obstarávateľ podľa § 52 ods. 3 ZoVO najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle elektronickými prostriedkami, spôsobom určeným funkcionalitou systému JOSEPHINE, všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá obsahuje údaje podľa § 52 ods. 2 ZoVO.

19.6  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo posunúť termín otvárania ponúk.

19.7  Po otvorení ponúk komisia pokračuje v neverejnom vyhodnotení ponúk.

### Vyhodnotenie ponúk

### 20.1  Verejný obstarávateľ rozhodol v súlade s § 66 ods. 7 písm. b) ZoVO (tzv. superreverzná verejná súťaž)  a § 55 ods. 1 ZoVO, že vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritérií umiestnil na prvom mieste v poradí.

### Vyhodnotenie ponúk na základe kritérií

21.1  Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky podľa kritéria stanoveného na vyhodnotenie ponúk v zmysle časti „D - Kritériá na vyhodnotenie ponúk“ týchto súťažných podkladov a podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk zostaví poradie uchádzačov.

21.2  V prípade, ak by nastala skutočnosť, že na prvom mieste v poradí by bolo viacero ponúk a to z dôvodu rovnakej ceny, najvýhodnejšou cenovou ponukou z pohľadu kritéria na vyhodnotenie ponúk sa stane tá ponuka, ktorá bola predložená skôr. Uvedené časové hľadisko predkladania ponúk sa rovnako uplatní aj v prípade, ak by ponuka na priebežnom prvom mieste bola vylúčená a bolo by zostavené nové poradie predložených ponúk.

21.3  Ponuka uchádzača, ktorá sa na základe vyhodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnila na prvom mieste v poradí, bude verejným obstarávateľom vyhodnocovaná z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a splnenia podmienok účasti.

### Vyhodnotenie ponúk z hľadiska požiadaviek na predmet zákazky

22.1  Komisia vyhodnocuje ponuky podľa podmienok určených v oznámení o vyhlásení VO a v súťažných podkladoch.

22.2 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuku, ktorá sa umiestnila na prvom mieste v poradí, z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa  na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytol uchádzač. Ak verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky.

22.3 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne prostredníctvom systému JOSEPHINE požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

22.4 Ak sa javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k predmetu zákazky, komisia podľa § 53 ZoVO písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.

22.5  Verejný obstarávateľ vylúči ponuku ak nastanú okolnosti podľa § 53 ods. 5 ZoVO.

22.6 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.

22.7 Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi prostredníctvom systému JOSEPHINE vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom, lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.

### Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

23.1 Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a posúdi neexistenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ZoVO, a ak je to potrebné, postupuje podľa § 39 ods. 6 ZoVO  u uchádzača, ktorý sa na základe stanoveného kritéria umiestnil na prvom mieste v poradí a ktorý zároveň splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

23.2  Na proces vyhodnocovania splnenia podmienok účasti uchádzačov budú aplikované postupy uvedené v § 40 ZoVO a § 152 ods. 4 ZoVO.

23.3 Pri posudzovaní splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.

23.4 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nastanú okolnosti podľa § 40 ods. 6 ZoVO.

- Elektronická aukcia

24.1  Elektronická aukcia nebude z dôvodu, že verejný obstarávateľ použil postup podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZoVO.

### Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

25.1  Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým dotknutým uchádzačom, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Dotknutým uchádzačom je uchádzač, ktorého ponuka sa vyhodnocovala, vylúčený uchádzač, ktorému plynie lehota na podanie námietok proti vylúčeniu a uchádzač, ktorý podal námietky proti vylúčeniu, pričom Úrad o námietkach zatiaľ právoplatne nerozhodol. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Dotknutému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača; informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky; výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača, ktorý obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vrátane identifikácie osoby poskytujúcej finančné zdroje podľa § 33 ods. 2 ZoVO a osoby poskytujúcej technické a odborné kapacity podľa § 34 ods. 3 ZoVO; lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka podľa §170 ods. 3 písm. f) ZoVO

25.2   Úspešným uchádzačom v tejto súťaži sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka bude najnižšia z hľadiska kritéria na vyhodnotenie, ktorým je cena celkom v EUR vrátane  DPH za predmet zákazky, a zároveň splní požiadavky a podmienky stanovené verejným obstarávateľom v oznámení a v súťažných podkladoch.

25.3. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť podľa § 56 ZoVO uzavretá, ak bol na jej uzatvorenie písomné vyzvaný.

25.4. Verejný obstarávateľ pristúpi k uzavretiu zmluvy v súlade s § 56 ZoVO po uplynutí zákonom stanovených lehôt.

### Subdodávatelia

# 26.1  Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vyžaduje, aby úspešní uchádzači v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia uviedli údaje o všetkých známych subdodávateľoch minimálne v rozsahu údajov, viď príloha č.5 návrhu zmluvy.

# 26.2.Verejný obstarávateľ v návrhu zmluvy určuje:

# 26.2.1. povinnosť poskytovateľa oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,

# 26.2.2. pravidlá zmeny subdodávateľa a povinnosť poskytovateľa oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje podľa odseku 26.1 o novom subdodávateľovi.

### Uzavretie zmluvy

27.1  Zmluva o dodávke a odbere tepla s úspešným uchádzačom  budú  uzavreté najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ZoVO. Verejný obstarávateľ postupuje pri uzatváraní zmlúv podľa § 56 ZoVO.

27.2  Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi v súlade s § 56 ods. 8 ZoVO riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmlúv tak, aby mohla byť uzatvorená do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 ZoVO, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.

27.3  Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvy, alebo nie sú splnené povinnosti podľa § 56 ods. 8 ZoVO, verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s § 56 ods. 9 až ods. 11 ZoVO.

27.4  Verejný obstarávateľ nemôže uzatvoriť zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

27.5  Verejný obstarávateľ odstúpi od zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo bol z registra partnerov verejného sektora vymazaný.

### Konflikt záujmov

28.1 Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.

28.2   Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním.

28.3  Verejný obstarávateľ je povinný prijať primerané opatrenia a vykonať nápravu, ak zistí konflikt záujmov. Opatreniami sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO uchádzača z tohto verejného obstarávania.

28.4  Verejný obstarávateľ v rámci opatrení podľa predchádzajúceho bodu požaduje, aby záujemca / uchádzač / člen skupiny dodávateľov vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania postupoval tak, aby nedošlo k vzniku konfliktu záujmov.

28.5  Uchádzač je povinný bezodkladne po tom, ako sa dozvie o konflikte záujmov alebo o možnosti jeho vzniku, informovať o tejto skutočnosti verejného obstarávateľa.

### Zrušenie verejného obstarávania

29.1 Verejný obstarávateľ  zruší vyhlásený postup zadávania zákazky, ak bude splnená niektorá z podmienok podľa § 57 ods. 1 ZoVO.

29.2   Verejný obstarávateľ  môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 57 ods. 2 ZoVO.

29.3  Verejný obstarávateľ  si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, pre ktorú výsledkom super reverznej verejnej súťaže bude vyššia finančná hodnota ponuky úspešného uchádzača ako predpokladaná hodnota zákazky.

### Záverečné ustanovenia

### Pre ostatné ustanovenia neupravené týmito súťažnými podkladmi platia príslušné ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

# PODMIENKY ÚČASTI

## Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZoVO:

  - Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZoVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZoVO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní alebo v zmysle § 152 ZoVO.

K splneniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 32 ods. 7 a 8 ZoVO uchádzač predloží Čestné vyhlásenie v zmysle prílohy č. 6 týchto SP alebo vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 5 ZVO, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia;

1.2  V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.3  Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZoVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.4 Verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia super reverznej verejnej súťaže má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy, a to k: Odpisu z registra právnických osôb; Potvrdeniu o nedoplatkoch na sociálnom poistení; Potvrdeniu o nedoplatkoch na zdravotnom poistení; Potvrdeniu súdu, že hospodársky subjekt nie je v konkurze, nie je na neho vyhlásený konkurz a nie je v reštrukturalizácii; Potvrdeniu o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu, preto pripúšťa preukázanie týchto podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 ZoVO.

## Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti záujemcov podľa § 34 ZoVO:

2.1     Podľa § 34 ods. 1 písm. a) uchádzač predloží:

Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca predložením zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO.

Minimálna úroveň štandardov:

Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi zoznam služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t.j. dodávanie tepla vrátane súvisiacich služieb, za obdobie predchádzajúcich troch (3) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom verejný obstarávateľ požaduje preukázať dodávanie tepla v minimálnej hodnote 5 900 000,00 Eur bez DPH za prechádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom sa umožňuje predložiť aj súhrnnú referenciu.

Dokladom je referencia o uspokojivom poskytovaní služieb.

Zoznam musí obsahovať minimálne tieto údaje:

- obchodné meno, sídlo a IČO poskytovateľa,

- obchodné meno, sídlo a IČO objednávateľa,

- názov zmluvy,

- stručný opis predmetu zmluvy (z ktorého bude zrejmé splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa),

- celkovú zmluvnú cenu (v € bez DPH, s DPH),

- lehotu poskytovania služby, (obdobie, počas ktorého bola poskytovaná služba),

- potvrdenie o uspokojivom poskytovaní služby,

- meno, priezvisko, kontakt – telefónne číslo a e-mailový kontakt kontaktnej osoby objednávateľa a jeho funkciu, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v zozname.

Ak sa uchádzač rozhodne na preukázanie splnenia podmienky účasti použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, požaduje sa, aby v súlade s princípom efektívnosti a transparentnosti vo verejnom obstarávaní uviedol okrem uvedených požadovaných údajov aj registračné číslo tejto referencie.

Zoznam sa predkladá formou podpísaného dokumentu oprávnenou osobou uchádzača vo formáte pdf. Ak zoznam obsahuje iba referencie z IS ÚVO Evidencia referencií, zoznam nemusí byť podpísaný.

Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pod poskytnutými službami rovnakého charakteru sa myslia služby súvisiace s dodávaním tepla pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Jednotlivé plnenia sa pre účely splnenia predmetnej podmienky účasti môžu sčitovať.

V prípade ak uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz o poskytnutí služby, ktorých uskutočnenie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť poskytnutia služby, ktorá bola poskytovaná v posudzovanom období (a len túto sumu uchádzač započíta do celkového súčtu poskytovaných služieb).

V prípade, ak poskytnutie služby poskytoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba finančný objem, uskutočňovaný ním samotným.

Potvrdenia vydané v inej mene ako v eurách je potrebné prepočítať a to tak, že sumy uvedené v iných menách budú prepočítané kurzom ECB platným k prvému dňu v roku, v ktorom boli stavebné práce uskutočnené.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť  technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí ísť o osoby, ktoré reálne danými zdrojmi disponujú. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZoVO; oprávnenie dodávať tovar, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k  predmetu zákazky, na ktorý boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Iné osoby musia poskytovať kapacity priamo uchádzačovi, resp. záujemcovi a teda sa nemôžu spoliehať na kapacity iných subjektov v rade za sebou, t. zn. že nie je možné, aby došlo k poskytnutiu kapacít cez „reťaz“ iných (tretích) osôb.

Jednotný európsky dokument

Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 ZoVO  Jednotným európskym dokumentom. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači podľa § 39 ods. 6 ZoVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Manuál k vypĺňaniu jednotného európskeho dokumentu je možné nájsť na:

https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html

Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že

a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,

b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,

c) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným európskym dokumentom.

Verejný obstarávateľ neumožňuje vyplniť oddiel Globálny údaj pre všetky podmienky účasti.

Spôsob hodnotenia splnenia podmienok účasti:

Podmienkou hodnotenia splnenia podmienok účasti je preukázanie všetkých požadovaných  dokladov a dokumentov  uvedených v tejto časti SP – „B - Podmienky účasti“.

Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk budú splnenie podmienok účasti v super reverznej verejnej súťaži posudzovať v súlade s § 55, resp. 40 a ďalšími ustanoveniami ZoVO a v súlade s časťou „B – Podmienky účasti“ týchto súťažných podkladov.

Uchádzač, ktorého splnenie podmienok účasti  bude  aspoň jedenkrát hodnotené spôsobom  N – požiadavka nesplnená, nesplnil podmienky účasti verejného obstarávateľa a komisia na vyhodnotenie ponúk sa s ňou už ďalej zaoberať nebude a ponuka bude v súlade s § 40 ods. 6 ZoVO zo super reverznej verejnej súťaže vylúčená.

# OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je: Dodávanie tepla vrátane súvisiacich služieb pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica. Predmet zákazky sa bude týkať nemocničného areálu, ktorý sa nachádza na adrese Nám. L. Svobodu č.1

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti vzhľadom na charakter, funkcionalitu a komplexnosť predmetu zákazky, ktorý predstavuje ucelený kompletný technologický celok.

Súčasťou predmetu plnenia zákazky zo strany úspešného uchádzača je vybudovanie nového tepelného napájača z centrálneho zdroja tepla napojenie objektu novej nemocnice a vybudovanie novej technológie v podobe výmenníkovej stanice tepla pre zásobovanie teplom existujúci objekt v existujúcom areáli nemocnice. Úspešný uchádzač tieto vybuduje na svoje vlastné náklady. Poskytnutie  priestoru na technológiu pre existujúci objekt a jeho zásobovanie teplom je potrebné riešiť samostatným zmluvným vzťahom s verejným obstarávateľom.

# ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Areál Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, (ďalej FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici), ktorá patrí k najväčším nemocniciam na Slovensku, slúži svojim pacientom už viac ako tri desaťročia. Komplex stavieb bol odovzdaný do užívania v rokoch 1981- 1982.

Nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica bola zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR s účinnosťou od 1. januára 1991 ako štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Následne bol názov nemocnice zmenený 19.12.1991 na Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta. K zmene na štátnu príspevkovú organizáciu došlo na základe Opatrenia MZ SR č. 3909/1991-A z 11.12.1991. S účinnosťou od 1. 5. 2004 došlo k zmene zriaďovacej listiny z Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica na Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť obyvateľom Banskej Bystrice a okolia a je vzdelávacou ustanovizňou poskytujúcou stredoškolské, vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.. Zároveň poskytuje špecializovanú ambulantnú a nemocničnú starostlivosť obyvateľom južnej časti stredoslovenského regiónu a vysoko špecializovanú ambulantnú a nemocničnú starostlivosť pre celý stredoslovenský región, ale aj celé Slovensko.

# SÚČASNÝ STAV VO VYKUROVANÍ

Tepelné hospodárstvo FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici je v prevádzke bez podstatných a zásadnejších zmien od doby spustenia nemocnice do prevádzky v roku 1982. Okrem nového parného kotla a úpravy vody sú ostatné zariadenia na výrobu a rozvod tepla za hranicou svojej technickej životnosti. V priebehu 42-ročnej prevádzky boli na zariadeniach tepelného hospodárstva vykonávané len nevyhnutné opravy. Z časti modernizovaná bola centrálna kotolňa, kde v roku 2009 bol inštalovaný nový parný kotol značky VIESSMAN s vyššou účinnosťou.

## CENTRÁLNA PARNÁ KOTOLŇA

FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici je v súčasnosti zásobovaná z jedného tepelného zdroja – parnej kotolne. Tepelný zdroj bol pôvodne projektovaný nielen pre zásobovanie teplom FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici, ale aj iných objektov v okolí. Rozvoj plynofikácie v tejto časti mesta mal za následok budovanie samostatných kotolní u jednotlivých odberateľov a odpájanie sa od centrálneho zdroja. V súčasnosti kotolňa dodáva teplo pre 13 objektov v rámci areálu nemocnice.

Hlavné palivo pre tepelný zdroj je zemný plyn, ktorý je privedený z vysokotlakového plynovodu. Zemný plyn je privedený podzemným potrubným rozvodom s dimenziou DN 50 o tlaku 2,2 až 3 MPa. Plyn je dopravený do regulačnej stanice plynu o menovitom výkone 5500 m3/h. Regulačná stanica je samostatný objekt. Z regulačnej stanice plynu je plyn k miestam spotreby dopravovaný podzemným potrubným rozvodom.

Teplo z tepelného zdroja je vyvedené vo forme stredotlakovej pary o tlaku 1,3 MPa a teplote 230°C. Teplota napájacej vody je 105°C. Stredotlaková para je z kotolne dopravovaná podzemným potrubným rozvodom do 5 odovzdávacích staníc para-voda (OST). Teplo z pary sa v súčasnosti využíva na vykurovanie objektov (ÚK), prípravy TÚV, ohrev vzduchu vo vzduchotechnických jednotkách inštalovaných v jednotlivých objektoch a v malej miere pre technologické účely (sterilizácia).

### KOTOLŇA

Kotolňa je samostatne stojaci objekt mimo areálu FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici, v ktorom sa nachádzajú miestnosti a zariadenia ako kotolňa, úpravňa vody, strojovňa napájacích čerpadiel, zariadenia pre tepelnú úpravu vody, laboratórium, kancelárie, šatne a sociálne zariadenie. V kotolni sa nachádzajú 2 parné kotle o výkonovej skladbe 18,82 t/h (12,0 MW) a 4 t/h (2,72 MW).

Tab.1:	Parametre tepelných zdrojov

| Označenie | Výrobca | Typ | Menovitý výkon [t/hod] | Palivo | Účinnosť [%] | Rok výroby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kotol K1 | Viessmann | VITOMAX 200 HS, parný kotol s prehrievačom pary | 18,82 | ZP | 92 | 2009 |
| Kotol K4 | Roučka Slatina Brno | Slatina VSP 4, parný kotol | 4,0 | ZP | 89 | 1991 |

Kotol K1 Viessmann je vysokotlakový plamencový, trojťahový parný kotol s prehrievačom pary. Horák na zemný plyn naftový je zn. Weishaupt typ WKG 80/3 - A. Jedná sa o novšie zariadenie, uvedené do prevádzky v roku 2009. Kotol je schopný pracovať v regulačnom rozsahu s min. výkonom pary 10 ton za hodinu až po menovitý max. výkon 18,8 ton pary za hodinu. Kotol K1 je schopný prevádzky s požadovanou prevádzkovou spoľahlivosťou.

Kotol K4 je konštrukčne riešený ako plamencový - žiarotrubkový s prirodzenou cirkuláciou vody a pretlakovým spaľovaním. Kotol je schopný prevádzky a využíva sa najmä v letnom období, jeho aktuálny technický stav si vyžaduje zvýšenú pozornosť pri údržbe.

### ZDROJ VODY

Zdroj vody je pitná voda. Súčasné zariadenie pre úpravu vody v tepelnom zdroji bolo inštalované pri výmene kotla K1 a je v prevádzke od roku 2009. Zariadenie pozostáva zo systému na úpravu vody ERWSK, zložené z plnoautomatických neelektrických piatich dvojíc tankov, ktoré sú automaticky regenerované soľným roztokom. Systém samostatne meria množstvo upravenej vody a v závislosti na jej tvrdosti automaticky začne potrebnú regeneráciu tanku a prepne prevádzku na druhý tank. Občasnú kontrolu kvality napájacej vody vykonáva pracovník údržby. Odborný rozbor kvality upravenej vody vykonáva 1 x mesačne dodávateľ prevádzkových chemikálií pre úpravu vody.

### VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Vratný kondenzát z prevádzok sa vracia do kondenzátnej nádrže objemu 25 m3. Nádrž je zaizolovaná pásmi z minerálnej vlny s povrchovou úpravou z cementovej hladenej omietky. Nádrž je v prevádzke od roku 1981. Z nádrže je kondenzát prečerpávaný do napájacej nádrže.

Napájacia nádrž je ležatá valcová nádoba o objeme 40 m3. Pred vstupom do napájacej nádrže sa kondenzát privádza do dvoch kaskádových odplyňovačov. Nádrž je zaizolovaná pásmi z minerálnej vlny s povrchovou úpravou pozinkovaným plechom. Nádrž je v prevádzke od roku 1981. Napájacia a kondenzátna nádrž sú na hranici technickej životnosti!

Pred vstupom do odplyňovačov je kondenzát ohrievaný vo výmenníku tepla para - voda o teplovýmennej ploche 2,5 m2. Výmenník tepla je z roku 1986. Výmenník tepla je nezaizolovaný a na povrchu čiastočne skorodovaný.

### ROZVODY TEPLA

Rozvody tepla tvoria rozvody pary a kondenzátu a rozvody ústredného kúrenia (ÚK) a teplej úžitkovej  vody (TÚV). Potrubiami sa dopravuje stredotlaká para z kotolne do odovzdávacích staníc tepla (OST), rozvody ÚK a TV sú medzi OST a jednotlivými miestami spotreby.

Potrubné rozvody pary a kondenzátu (primárne rozvody) sú vo vonkajšom prostredí vedené kanálovým spôsobom klasickými potrubiami. Vnútorné potrubné vedenia sú uložené v technických podlažiach objektov.

- Názov vetvy:		V1

- Spôsob uloženia:	podzemné-neprielezný kanál

- Druh izolácie:		rohož zo sklenej vaty alebo čadičovej vlny s oplechovaním

- Celková dĺžka:		1 050 m

- Rozvody pary:	 	DN 250 - 340m , DN 200 – 245 m, DN 150 – 185 m, DN 100 – 280m

Potrubné rozvody ÚK a TÚV od OST (sekundárne rozvody) sú zväčša vedené technickými podlažiami. Vonkajšie potrubné vedenia sú uložené v neprielezných kanáloch. Teplo sa rozvádza na miestna spotreby vo forme teplej vody o parametroch 90/70 °C. V objekte 10 (Transfúzne oddelenie) je zavedený rozvod s teplotným spádom 55/40°C pre sálavé vykurovanie. Dĺžka vonkajších rozvodov ÚK a TÚV je 80 metrov. Izolácia potrubí je minerálna vlna. Cirkulácia TÚV v celom areáli nemocnice je takmer permanentná, čo v kombinácii so slabou izoláciou rozvodov znamená vyššiu mernú potrebu tepla na ohrev TÚV.

Tesnosť  hlavne kondenzátnych potrubí je narušená a ovládacie armatúry sú v mnohých prípadoch nefunkčné. Technický stav rozvodov tepla je zlý, rozdeľovače pary a uzatváracie armatúry sú opotrebované a bez tepelnej izolácie, odvádzače kondenzátu sú pôvodné bez pravidelnej diagnostiky funkčnosti.

Vek potrubných rozvodov je viac ako 30 rokov. Potrubné rozvody sú už po technickej životnosti. Kvalita izolácie nezodpovedá súčasným požiadavkám.

### ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA (OST)

V rámci tepelného hospodárstva sú objekty zásobované cez odovzdávacie stanice tepla (OST), v ktorých sa primárne teplonosné médiá upravujú na parametre potrebné pre jednotlivé odberné miesta.

V areáli nemocnice sa nachádza 5 OST, na obrázku nižšie sú farebne odlíšené jednotlivé OST 1 až OST 5 s objektmi, ktorým dodávajú teplo a teplú vodu.

Obr.6:	Schematické zobrazenie objektov napojené na jednotlivé OST 1 až OST 5 – farebne odlíšené

Legenda:

Z – ZDROJ - Centrálna kotolňa		OST-3 – Transfúzna stanica   	OST 1 – Energetické centrum

OST-4 – Skleníky			OST-2 - Patológia		OST 5 – Centrálne operačné sály

# NAVRHOVANÝ STAV VO VYKUROVANÍ

## ZDOVODNENIE NOVÉHO ZDROJA TEPLA

Vzhľadom na nevyhovujúci celkový stav jestvujúceho tepelného hospodárstva nemocnice bolo úlohou pri návrhu rekonštrukcie a dostavbe areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta zabezpečiť nový zdroj tepla, ktorý bude spĺňať legislatívny rámec platných vyhlášok a noriem.

Jednou zo základných požiadaviek pri výstavbe nemocníc z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je dosiahnutie požadovanej energetickej triedy. V prípade výstavby nových nemocničných zariadení je cieľom splniť úsporu primárnej energie  o 20% nižšie ako NZEB a dosiahnuť tým 40% príspevok k zelenému kritériu v rámci intervenčného poľa 25ter. Zásobovanie nemocnice teplom je kľúčovým parametrom pre čerpanie dotácií z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Pre riadny chod nemocničného areálu je navrhované pripojenie na nový centrálny zdroj tepla, ktorý zabezpečí také požadované charakteristiky a výkonové kritéria, s ktorými počíta projektové hodnotenie rekonštrukcie a dostavby areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta pre splnenie podmienok z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

## ROZSAH DODÁVOK A SLUŽIEB

Úspešný uchádzač zabezpečí počas stanovenej doby dodávku tepla z vlastného zdroja tepla do areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica pre zásobovanie vybraných pôvodných a nových objektov nemocnice teplom s požadovanými vlastnosťami a kapacitami.

Do areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica vybuduje úspešný uchádzač nový  tepelný napájač z centrálneho zdroja tepla. Nový tepelný napájač bude vedený v rámci areálu nemocnice prevažne v zelenom páse stredovej areálovej komunikácie v súbehu trasy pôvodného rozvodu pary až do objektu OST1. Súčasťou nového tepelného napájača z centrálneho zdroja tepla bude aj vybudovanie novej technológie v podobe výmenníkovej stanice tepla v OST1 pre napájanie a pokrytie bilancií pre vybraté pôvodné objekty nemocnice, ktoré sú uvažované na pripojenie z tohto nového zdroja tepla.

Na predmetný nový tepelný napájač z centrálneho zdroja tepla bude v rámci rekonštrukcie a dostavby areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta vybudované pripojenie dvoch objektov novej nemocnice cez nový potrubný rozvod dvojrúrový. Predmetný tepelný napájač bude mať vybudovanú prípravu pre dodatočné napojenie pripojovacích potrubí pre nové objekty nemocnice.

## VLASTNOSTI ZDROJA TEPLA

- Výsledný faktor primárnej energie FPE		min. 0,185

- Výsledný faktor emisií CO2			min. 0,260

- Médium					teplá voda

- Maximálna teplota             			110 °C

- Výpočtový teplotný spád: 	- Zima max 	105/50 °C

- Leto           	70/50 °C

- Pracovný stupeň rozvodov                               	min. PN16/I

## BILANCIE TEPLA

### BILANCIE TEPLA PRE PÔVODNÉ OBJEKTY NEMOCNICE

- tepelný výkon pre vykurovanie			700 kW

- ročná potreba tepla pre vykurovanie		1 300 MWh/r

### PREDPOKLADANÉ BILANCIE TEPLA PRE NOVÉ OBJEKTY NEMOCNICE:

- tepelný výkon pre vykurovanie			1 829 kW

- tepelný výkon pre VZT				4 450 kW

- tepelný výkon pre ohrev TÚV			1 500 kW

- celkový súčasný potrebný tepelný výkon	7 779 kW

- ročná potreba tepla pre vykurovanie		3 347 MWh/r

- ročná potreba tepla pre VZT			6 787 MWh/r

- ročná potreba tepla pre prípravu TÚV		2 965 MWh/r

  - z toho výkon pre severný objekt

    - Potreba tepla pre TUV				0,380 MW

    - Potreba tepla na vykurovanie			0,466 MW

    - Potreba tepla pre VZT				0,770 MW

  - z toho výkon pre južný objekt

    - Potreba tepla pre TUV				1,120 MW

    - Potreba tepla na vykurovanie			1,363 MW

    - Potreba tepla pre VZT				3,680 MW

Obchodné meno uchádzača: ....................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ............................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: ........................................................................... (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

..........................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača

## Dokumentárne požiadavky na predmet zákazky

Uchádzač musí preukázať, že ním ponúkaný predmet zákazky spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na dodávanie tepla pre lokalitu sídla verejného obstarávateľa vrátane súvisiacich služieb v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch.

Túto skutočnosť preukáže uchádzač prostredníctvom nasledovných dokladov, ktoré budú predložené ako súčasť ponuky a z ktorých bude zrejmé splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa:

    - podpísaný opis predmetu zákazky predložený na samostatnom liste podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobu oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou uchádzača a pre lokalitu sídla verejného obstarávateľa;

    - platné Povolenie na výrobu tepla a rozvod tepla vydané Úradom pre reguláciu v sieťových odvetviach pre lokalitu sídla verejného obstarávateľa. Tento doklad musí byť platný v čase predkladania ponuky a zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlási, že bude každý rok t.j. počas platnosti zmluvy predkladať bez vyzvania objednávateľovi platné Povolenie na výrobu tepla a rozvod tepla vydané Úradom pre reguláciu v sieťových odvetviach.

Všetky dokumentárne požiadavky uvedené v bode 1 uchádzač predloží v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa originál spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.

## Hodnotenie splnenia minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov, technických a dokumentárnych požiadaviek

Komisia splnenie požadovaných minimálnych technických požiadaviek zadaných verejným obstarávateľom preverí porovnaním údajov, ktoré uchádzač uvedie:

- v ponuke,

- v povolení na výrobu tepla a rozvod tepla vydané Úradom pre reguláciu v sieťových odvetviach,

- v návrhu záväzných zmluvných podmienok.

Komisia na vyhodnotenie ponúk bude splnenie technických požiadaviek posudzovať spôsobom:

A – požiadavka splnená,

N – požiadavka nesplnená.

Uchádzač, ktorého splnenie minimálnych technických požiadaviek zadaných verejným obstarávateľom, na predmet zákazky bolo aspoň jeden krát hodnotené spôsobom N – požiadavka nesplnená, nesplnil technické požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky a komisia na vyhodnotenie ponúk sa s ňou už ďalej zaoberať nebude a bude v súlade s § 53 ods. 5 ZoVO zo súťaže vylúčená.

# KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK

    - Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

      - Cena celkom v EUR vrátane DPH.

    - Spôsob hodnotenia  kritérií na vyhodnotenie ponúk:

      - Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR vrátane  DPH  zaokrúhlená na dve desatinné miesta uvedená v prílohe „G - Tabuľka návrhov na plnenie kritérií“.

2.2    Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača, že ceny, ktoré uvedie v prílohe „G - Tabuľka návrhov na plnenie kritérií“ musia byť zhodné s cenami, ktoré uchádzač uvedie v elektronickom ponukovom formulári  systému JOSEPHINE. V prípade rozdielu cien uvedených uchádzačom v prílohe „G - Tabuľka návrhov na plnenie kritérií“ a v elektronickom ponukovom formulári  systému JOSEPHINE bude verejný obstarávateľ prihliadať na ceny uvedené v prílohe „G - Tabuľka návrhov na plnenie kritérií“.

  - Komisia v úvodnom vyhodnotení ponúk zostaví zostupné poradie všetkých hodnotených ponúk podľa celkových cien predmetu zákazky (vyjadrených v EUR vrátane DPH). Ponuku s najnižšou celkovou cenou vrátane DPH zaradí komisia na prvé miesto poradia, ďalšie ponuky zoradí v zostupnom poradí,  pričom ponuku s najvyššou celkovou cenou vrátane DPH zaradí komisia na posledné miesto poradia.

  - Na hodnotenie kritéria cena predmetu zákazky sa použije cena ponuky uchádzača vyjadrená podľa  časti „E - Spôsob určenia ceny“ a uvedená v časti „G - Tabuľka návrhov na plnenie kritérií“  ako cena celkom v EUR s DPH zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.

  - Úspešný uchádzač bude ten, ktorého ponuka splní kritérium - najnižšia celková cena  v EUR vrátane DPH a zároveň splní požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti. Ostatní uchádzači budú neúspešní.

# SPÔSOB  URČENIA  CENY

- Cena za obstarávaný tovar musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

- Uchádzačom navrhovaná cena predmetu zákazky musí byť uvedená v EUR, matematicky zaokrúhlená na dve desatinné miesta,  musí byť konečná, musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky vrátane súvisiacich služieb v rozsahu podrobne vymedzenom v časti „C - Opis predmetu zákazky“  a za podmienok uvedených v časti "F - Obchodné podmienky“ a musí vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bola ponuka podaná.

- Uchádzač uvedie variabilnú zložku maximálnej ceny tepla a fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom v EUR bez DPH schválenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví na aktuálny rok. Následne pre roky 2025 až 2034 fixnú aj variabilnú zložku prenásobí predpokladaným ročným nárastom inflácie v %. Hodnotu fixnej a variabilnej zložky pre roky 2025 až 2034 uchádzač vypočíta vždy z hodnôt predchádzajúceho roka, pričom tieto hodnoty budú navýšené o predpokladaný ročný nárast inflácie v %. Predpokladaný ročný nárast inflácie v % uvedie uchádzač.

Predpokladaný regulačný príkon v kW je treba počítať v zmysle legislatívy a podľa Vyhlášky č. 312/2022 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 8. Septembra 2022, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike. Regulačný príkon pripojeného nového odberného zariadenia na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody sa vypočíta ako podiel predpokladaného ročného množstva tepla na rok v KWh a počtu hodín 5300.

Cenu tepla fixnej zložky v EUR bez DPH uchádzač vypočíta tak, že fixnú zložku ceny tepla za daný rok bude násobiť predpokladaným regulačným príkonom v kW, a to pre každý rok samostatne.

Cenu tepla variabilnej zložky v EUR bez DPH uchádzač vypočíta tak, že variabilnú zložku ceny tepla za daný rok bude násobiť tisícom a predpokladanou spotrebou tepla v MWh, a to pre každý rok samostatne.

Následne sa ceny tepla fixnej a variabilnej zložky v EUR bez DPH sčítajú, a to za každý rok samostatne. Takto  stanovenú cenu v EUR bez DPH uchádzač prenásobí príslušnou sadzbou DPH a získa cenu v EUR s DPH, a to za každý rok samostatne.

V poslednom kroku uchádzač sčíta ceny v EUR bez DPH a s DPH za celé obdobie t.j. 09/2026 – 08/2034.

Do ceny jednotlivých položiek je potrebné zahrnúť celkové náklady spojené s predmetom zákazky a zmluvných podmienok.

Verejný obstarávateľ výrazne apeluje na uchádzačov, aby si pozorne prečítali priloženú zmluvu, podľa ktorej bude prebiehať realizácia a podľa ktorej bude prebiehať aj financovanie.

Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ponuky za predmet zákazky.

- Ak uchádzač je platiteľom DPH v Slovenskej republike, navhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

navrhovaná cena tepla fixnej zložky v EUR bez DPH,

navrhovaná cena tepla variabilnej zložky v EUR bez DPH

navrhovaná cena tepla spolu v EUR bez DPH a s DPH

predpokladaný ročný nárast inflácie v %

schválená cena v EUR bez DPH Úradom pre reguláci sieťových odvetví – fixná a variabilná zložka

Ak je uchádzač identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento uchádzač nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a cenu vrátane DPH. Verejný obstarávateľ je zdaniteľnou osobou a je registrovaný pre DPH podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

- Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH v ponuke upozorní.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý v ponuke uviedol, že po uzatvorení zmluvy nebude platiteľom DPH, sa stane po predložení ponuky alebo po uzavretí zmluvy platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.

- V prípade, že ponuka nebude v súlade so zákonom o DPH, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorých porušenie alebo nedodržanie by malo vplyv na konečnú cenu zákazky, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o opravu. Takýto úkon sa nebude považovať za zmenu ponuky.

- Podmienky úpravy ceny:

Poskytovateľ je oprávnený požadovať len také zmeny dohodnutej zmluvnej ceny, ktoré vyplývajú zo zmien daňových predpisov (zmena výšky zákonnej sadzby DPH).

K zmene ceny môže dochádzať aj  podľa rozhodnutia regulačného úradu o zmene ceny tepla, pričom  dodávateľ má právo fakturovať cenu tepla v súlade s týmto Rozhodnutím , je však povinný odberateľovi doručiť kópiu príslušného Rozhodnutia cenového orgánu najneskôr v termíne nasledujúcej mesačnej fakturácie.

- Platobné podmienky:

Úhrada nákladov spojených s obstaraním predmetu zákazky bude realizovaná z vlastných prostriedkov objednávateľa. Platobné podmienky sú upravené v zmluve.

## OBCHODNÉ  PODMIENKY

- Verejný obstarávateľ svoje obchodné podmienky realizácie predmetu zmluvy uvedie do nižšie uvedených záväzných zmluvných podmienok, ktoré musia byť obsiahnuté v zmluve a jej prílohách.

Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu v lehote viazanosti ponúk.

- Text jednotlivých ustanovení návrhu zmluvy je pre uchádzača záväzný a nie je prípustné ho meniť, dopĺňať alebo akokoľvek upravovať. Návrh zmluvy je prípustné doplniť len v častiach vyznačených v návrhu zmluvy v súlade s podmienkami súťaže a to v nevyhnutnom rozsahu a za podmienok, že pozmenený návrh nebude v rozpore s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, týmito súťažnými podkladmi a nebude sa vymykať obvyklým zmluvným podmienkam znevýhodňujúcim verejného obstarávateľa.

V prípade existencie všeobecných obchodných podmienok, alebo akýchkoľvek iných interných podmienok uchádzača/dodávateľa sa tieto nebudú aplikovať na zmluvný vzťah vyplývajúci z uzatvorenej zmluvy a nebudú akceptované objednávateľom.

- Uchádzač je povinný predložiť ako neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dodávke a odbere tepla tie dokumenty, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy a sú jej prílohami.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak zmluvné podmienky uvedené v návrhu záväzných zmluvných podmienok predložených uchádzačom budú v rozpore s oznámením, prostredníctvom ktorého bol postup verejného obstarávania vyhlásený a týmito súťažnými podkladmi a ak sa budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam a budú znevýhodňovať verejného obstarávateľa.

- Verejný obstarávateľ bude pri hodnotení uchádzačom predloženého návrhu záväzných zmluvných podmienok postupovať podľa časti "A – Pokyny na vypracovanie ponuky" a časti "D – Kritériá na hodnotenie ponúk"  týchto SP.

- Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok sú uvedené v zmluve o dodávke a odbere tepla.

Cenová ponuka

Obchodné meno uchádzača: ................................................................................................................................ (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:......................................................................................................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača:.................................................................................................................................................... (doplní uchádzač)

IČ DPH: ................................................................................................................................................................ (doplní uchádzač)

Predmet zákazky: Dodávanie tepla vrátane súvisiacich služieb

| Predpokladaná celková spotreba: | od 09/2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | do 08/2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| existujúca poliklinika MWh | 500,24 | 1 300,00 |  | 1 300,00 |  | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 799,76 |
| VST SEVER | - | 931,73 |  | 2 721,17 |  | 2 721,17 | 2 721,17 | 2 721,17 | 2 721,17 | 2 721,17 | 1 674,06 |
| VST JUH | - | - |  | 3 553,37 |  | 10 377,83 | 10 377,83 | 10 377,83 | 10 377,83 | 10 377,83 | 6 384,44 |
| SPOLU (MWh) | 500,24 | 2 231,73 |  | 7 574,54 |  | 14 399,00 | 14 399,00 | 14 399,00 | 14 399,00 | 14 399,00 | 8 858,26 |
| SPOLU od 09/2026 do 08/2034 (MWh) | 91 159,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mesiac/rok | Predpokladaná spotreba tepla v MWh | Predpokladaný regulačný príkon v kW |  | Predpokladaná cena tepla fixnej zložky v € bez DPH/ kW |  | Predpokladaná cena tepla variabilnej zložky v € bez DPH/ kWh | SPOLU v € bez DPH | SPOLU v € s DPH | Predpokladaný ročný nárast inflácie v % | URSO schválená cena bez DPH |  |
|  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | FIX | VARIABIL |
| 2024 | X | X |  | X |  | X | X | X | X |  |  |
| 2025 | X | X |  | X |  | X | X | X |  |  |  |
| od 09/2026 | 500,24 | 94,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027 | 2 231,73 | 421,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2028 | 7 574,54 | 1 429,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2029 | 14 399,00 | 2 716,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030 | 14 399,00 | 2 716,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2031 | 14 399,00 | 2 716,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2032 | 14 399,00 | 2 716,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2033 | 14 399,00 | 2 716,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| do 08/2034 | 8 858,26 | 1 671,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPOLU od 09/2026 do 08/2034 kritérium na vyhodnotenie ponúk- celková cena za predmet zákazky | 91 159,77 | X |  | X |  | X |  |  | X | X | X |

Vyhlasujem, že ponuková cena spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a obsahuje všetky náklady súvisiace s poskytovaním predmetu zákazky.

V.........................................., dňa ..........................

...........................................................................

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis a pečiatka uchádzača

G. TABUĽKA NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Postup verejného obstarávania: Nadlimitná zákazka – super reverzná verejná súťaž

Obchodné meno uchádzača: ........................................................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:..................................................................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača:................................................................................................................. (doplní uchádzač)

Predmet zákazky:  Dodávanie tepla vrátane súvisiacich služieb

| Cenové kritérium | Ponúknutá hodnota |
| --- | --- |
| Celková cena za predmet zákazky | ................................. EUR s DPH |

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú totožné s údajmi v ostatných častiach ponuky.

V ............................................, dňa ............................

.......................................................................

meno a priezvisko štatutárneho orgánu

podpis a pečiatka

Príloha č.1 k SP

Identifikačné údaje uchádzača

| Obchodné meno alebo názov uchádzača (úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača) |  |
| --- | --- |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača (úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača) |  |
| IČO |  |
| DIČ |  |
| IČ DPH |  |
| Právna forma |  |
| Uchádzač je mikro, malý, stredný, veľký podnik (uchádzač uvedie konkrétnu kategóriu s vyššie uvedených) |  |
| Uchádzač je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedenom na ÚVO (áno/nie), v prípade áno uviesť registračné číslo |  |
| Zápis uchádzača v Obchodnom registri (označenie OR alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie) |  |
| Štát (názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený) |  |
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača |  |
| Bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky) |  |
| Číslo bankového účtu |  |
| Kontaktná osoba: - meno a priezvisko kontaktnej osoby - telefónne číslo, číslo faxu - e-mail |  |

V ............................................, dňa ............................

.......................................................................

meno a priezvisko štatutárneho orgánu

podpis a pečiatka

Príloha č.2 k SP

Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov

Verejné obstarávanie zákazky na predmet nadlimitnej zákazky s názvom: Dodávanie tepla vrátane súvisiacich služieb

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Uchádzač:

[...........obchodné meno, sídlo, IČO  uchádzača], zastúpený [..........titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu / poverenej osoby uchádzača],

týmto čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:

- som nevyvíjal  a nebudem vyvíjať voči  žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,

- som neposkytol a neposkytnem  akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,

- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

- poskytnem verejnému obstarávateľovi  v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie.

V ............................................, dňa ............................

.......................................................................

meno a priezvisko štatutárneho orgánu

podpis a pečiatka

Príloha č.3 k SP

Čestné vyhlásenia

Verejné obstarávanie zákazky na predmet nadlimitnej zákazky s názvom: Dodávanie tepla vrátane súvisiacich služieb

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Uchádzač:

[...........obchodné meno, sídlo, IČO  uchádzača], zastúpený [..........titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu / poverenej osoby uchádzača],

týmto čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:

- bez výhrady a obmedzenia súhlasím s platnými podmienkami súťaže určenými verejným obstarávateľom v týchto SP a v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,

- bez výhrady a obmedzenia súhlasím s tým, že obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky podľa časti "F – Obchodné podmienky –zmluva" sú záväzným právnym dokumentom pre poskytnutie predmetu zákazky podľa časti "C – Opis predmetu zákazky" týchto SP,

- všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

V ............................................, dňa ............................

.......................................................................

meno a priezvisko štatutárneho orgánu

podpis a pečiatka

Príloha č.6 k SP

Čestné vyhlásenie

k splneniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a)

v nadväznosti na § 32 ods. 7 a 8 ZoVO

Verejné obstarávanie zákazky na predmet nadlimitnej zákazky s názvom: Dodávanie tepla vrátane súvisiacich služieb

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Uchádzač:

[...........obchodné meno, sídlo, IČO  uchádzača], zastúpený [..........titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu / poverenej osoby uchádzača],

týmto čestne vyhlasujem, že

nižšie uvedené iné osoby ako osoby podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZoVO,  neboli právoplatne odsúdené za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe:

Iná osoba:  áno/nie* (v prípade ak uchádzač označí možnosť nie, nižšie uvedené údaje nevypĺňa)

Zoznam iných osôb

Titul, meno, priezvisko, funkcia

V ............................................, dňa ............................

.......................................................................

meno a priezvisko štatutárneho orgánu

podpis a pečiatka

*nehodiace prečiarknuť