**Příloha č. 1 - Technická specifikace a ceník**

**KS č. 24/xxx/3062**

Kabel AYY-O 1 x 500 černá ………………………………………1 m = xxx - Kč

Kabel AYY-O 1 x 500 černá ………………….…..celkem 600 m = xxx,- Kč

***Ceny v Kč, bez DPH, včetně dopravy.***

**Technická specifikace požadovaného kabelu:**

Kabel AYY-O 1 x 500 černá

Alternativy:

Kabel NAYY-O 1x500 RM SW 01323015

Kabel E-AYY-O 1x500

**Podmínky DPMB, a.s. pro dodávku požadovaných kabelů:**

Kabel musí být vyroben v Evropě, a nesmí být vyroben déle než před 12 měsíci od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

Kabel požadujeme dodat v délce cca 600 m. Kabel bude navinut dodavatelem na kabelový buben, který je v majetku DPMB, a.s. (dodavatel zajistí přepravu kabelového bubnu na vlastní náklady).

Na kabelu bude vyznačena metráž.

Ke kabelu budou doloženy prohlášení o shodě a měřicí protokol izolačního stavu.