## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Heparínové PTFE protézy
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Heparínové PTFE protézy
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Heparínové PTFE protézy
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v časti D. Záväzné zmluvné podmienky súťažných podkladov bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Heparínové PTFE protézy
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA KU KONFLIKTOM ZÁUJMOV
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5
Názov predmetu zákazky:
Heparínové PTFE protézy
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Heparínová PTFE protéza
1. | Typ č. 1 - Heparínová protéza 5mm x 40cm (tolerancia +/- 5 cm)
1.1 | priemer: 5 mm
1.2 | dĺžka: 40 cm (tolerancia +/- 5 cm)
1.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
1.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
1.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
2. | Typ č. 2 - Heparínová protéza 5mm x 70cm (tolerancia +/- 5 cm)
2.1 | priemer: 5 mm
2.2 | dĺžka: 70 cm (tolerancia +/- 5 cm)
2.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
2.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
2.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
3. | Typ č. 3 - Heparínová protéza 6mm x 20cm (tolerancia +/- 5 cm)
3.1 | priemer: 6 mm
3.2 | dĺžka: 20 cm (tolerancia +/- 5 cm)
3.3 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
4. | Typ č. 4 - Heparínová protéza 6mm x 50cm (tolerancia +/- 5 cm)
4.1 | priemer: 6 mm
4.2 | dĺžka: 50 cm (tolerancia +/- 5 cm)
4.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
4.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
4.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
4.6 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.
5. | Typ č. 5 - Heparínová protéza 6mm x 80cm (tolerancia +/- 5 cm)
5.1 | priemer: 6 mm
5.2 | dĺžka: 80 cm (tolerancia +/- 5 cm)
5.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
5.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
5.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.
6. | Typ č. 6 - Heparínová protéza 7mm x 20cm (tolerancia +/- 5 cm)
6.1 | priemer: 7 mm
6.2 | dĺžka: 20 cm (tolerancia +/- 5 cm)
6.3 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
7. | Typ č. 7 - Heparínová protéza 7mm x 50cm (tolerancia +/- 5 cm)
7.1 | priemer: 7 mm
7.2 | dĺžka: 50 cm (tolerancia +/- 5 cm)
7.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
7.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
7.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
7.6 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.
8. | Typ č. 8 - Heparínová protéza 7mm x 80cm (tolerancia +/- 5 cm)
8.1 | priemer: 7 mm
8.2 | dĺžka: 80 cm (tolerancia +/- 5 cm)
8.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
8.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
8.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.
9. | Typ č. 9 - Heparínová protéza 8mm x 50cm (tolerancia +/- 5 cm)
9.1 | priemer: 8 mm
9.2 | dĺžka: 50 cm (tolerancia +/- 5 cm)
9.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
9.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
9.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a nevystužená,
9.6 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená,
10. | Typ č. 10 - Heparínová protéza 8mm x 80cm (tolerancia +/- 5 cm)
10.1 | priemer: 8 mm
10.2 | dĺžka: 80 cm (tolerancia +/- 5 cm)
10.3 | tenkostenná (0,4mm) a nevystužená,
10.4 | tenkostenná (0,4mm) a vystužená,
10.5 | so štandardnou stenou (0,7 mm) a vystužená.
11. | Spoločné požiadavky na predmet zákazky (pre každý typ)
11.1 | heparínom impregnovaná cievna protéza,
11.2 | z expandovaného polytetrafluóretylénu (ePTFE),
11.3 | s bioaktívnou heparínovou povrchovou vrstvou,
11.4 | povrch lumenu protézy potiahnutý vysokomolekulárnym heparínom,
11.5 | v prípade vystuženej heparínovej protézy sa požaduje s odnímateľným vonkajším špirálovým vystužením z PTFE (na použitie v oblastiach s vysokým nebezpečenstvom kompresie a zalomenia).
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6
Názov predmetu zákazky:
Heparínové PTFE protézy
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ na obdobie 24 mes. | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Heparínové PTFE ptotézy | ks | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPOLU za predmet zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Uchádzač uvedie maximálnu jednotkovú cenu bez DPH uvedenú u každej položky v Prílohe č. 7 - Sortiment ponúkaného produktu.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium

## Príloha č. 7
Názov predmetu zákazky:
Heparínové PTFE protézy
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Položka č. 1 - Heparínová PTFE ptotéza
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | CPV kód | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Predpokladané množstvo MJ na obdobie 24 mes.
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
[7 empty] | ks |  |  | 0 | 0 | 35
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u každej položky viditeľne označíť žltým podfarbením celého riadku.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 8
Názov predmetu zákazky:
Heparínové PTFE protézy
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
I. Na realizácii predmetu zmluvy
sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:
P.č. | Subdodávateľ-práv.osoba (obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO) Subdodávateľ-fyz.osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | Podiel plnenia zmluvy v % | Podiel plnenia zmluvy v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Čestne vyhlasujem, že subdodávateľ uvedený v bode I. spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
II. Na realizácii predmetu zmluvy
sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač