Dobrý deň,

dňa 16.7.2024 bola obstarávateľskej organizácií doručená  žiadosť o vysvetlenie:

,, Dobrý deň,

Dovoľujeme si Vás požiadať o vysvetlenie k danej položke VV -80 K 784452472.S Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m m2 501,466 VV plocha_malby_nova-marmolit 501,466

Otázka: vo VV je uvedená - nová plocha marmolit ale v popise je uvedené maľby zo zmesí na vodnej báze; uveďte prosím presne, aký náter má byť na danej ploche vykonaný - maľby alebo natiahnutie marmolitom? Aký je podklad plochy, ktorá sa má natierať?

Za skorú odpoveď vopred ďakujeme.“

Odpoveď obstarávateľa:

V predmetnej položke sa jedná o maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze na jemnozrnný podklad.

Marmolit sa nachádza vo VV samostatne v položke :

| K | 612461281.S | Vnútorná omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková | m2 | 72,324 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | "satna_v 3,8 m" (12,25+8,62)*2*1,2-0,9*1,2*3 |  | 46,848 |
| VV |  | "satna_v 3,94 m" (5,28+6,54*2)*1,2 |  | 22,032 |
| VV | marmolit | Medzisúčet |  | 68,880 |
| VV |  | "rezerva 5%" marmolit*0,05 |  | 3,444 |
| VV |  | Súčet |  | 72,324 |

Obstarávateľ