## pre Časť 1 - Ceritifkované
Výzva č. 101/2024 - Názov: DNS VAKM výzva 101/2024 pre závod Košice - pre Časť 1
Príloha č. 1
Technická špecifikácia
Č. | Materiál | MJ | Množstvo | Technické posúdenie VVS, a.s. | Výrobca naceneného materiálu | Typológia naceneného materiálu | Cena za MJ | Cena celkom
1 | Rúra HDPE PE100 d110x6,6/6000mm PN10 SDR17 | m | 30 | viď. Príloha č. 2
2 | Rúra HDPE PE100 d160x9,5/6000mm PN10 SDR17 | m | 18 | viď. Príloha č. 2
3 | Rúra HDPE PE100 d32x3,0mm/100m PN16 SDR11 kotúč | m | 400 | viď. Príloha č. 2
4 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická koleno d32x1" PN16 VOZ | ks | 50 | viď. Príloha č. 2
5 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická koleno d32x32 PN16 | ks | 50 | viď. Príloha č. 2
6 | Tvarovka HDPE pás navrtávací elektrofúzny d110/32 s ventilom SDR11 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
7 | Súprava zemná teleskopická k navŕtavaciemu ventilu 1,1-1,7m (kompatibilná s položkou č. 6) | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
8 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka d32x1" PN16 VOZ | ks | 100 | viď. Príloha č. 2
9 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka d40x5/4" PN16 VOZ | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
10 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka d50x6/4" PN16 VOZ | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
11 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka d63x2" PN16 VOZ | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
12 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka priama d32 PN16 | ks | 50 | viď. Príloha č. 2
13 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická T-kus d32x1"x32 PN16 VNZ | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
14 | Tvarovka HDPE elektrofúzna objímka d315 SDR11 | ks | 35 | viď. Príloha č. 2
15 | Tvarovka PVC tlaková UNPL d90x3,5mm | ks | 20 | viď. Príloha č. 2
16 | Tvarovka PVC tlaková UNPL d110x4,7mm | ks | 20 | viď. Príloha č. 2
17 | Tvarovka liatinová prírubová N/PP (pätkové koleno 90°) DN100 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
18 | Tvarovka liatinová prírubová Q (koleno 90°) DN100 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
19 | Tvarovka liatinová prírubová T-kus DN100/100 PN10/16 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2
20 | Tvarovka liatinová prírubová T-kus DN300/150 PN10 | ks | 1 | viď. Príloha č. 2
21 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN100/300 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
22 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN100/400 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
23 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN100/500 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
24 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN300/500 PN10 | ks | 1 | viď. Príloha č. 2
25 | Prírubová spojka E DN100 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) | ks | 1 | viď. Príloha č. 2
26 | Prírubová spojka E DN100 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu), oceľové potrubie DN100, d108 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2
27 | Prírubová spojka E DN80 PN10/16 EPDM (multi, bez istenia proti posunu) | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
28 | Prírubová spojka E DN100 PN10/16 EPDM (multi, bez istenia proti posunu) | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
29 | Prírubová spojka E DN150 PN10/16 EPDM (multi, bez istenia proti posunu) | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
30 | Spojka U DN500 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu), na liatinovú rúru d=530 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
31 | Pás navŕtavací univerzálny uzáverový so závitovým výstupom pre navrtávky pod tlakom pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie DN65/1" | ks | 3 | viď. Príloha č. 2
32 | Pás navŕtavací univerzálny uzáverový so závitovým výstupom pre navrtávky pod tlakom pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie DN100/1" | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
33 | Pás navŕtavací univerzálny uzáverový so závitovým výstupom pre navrtávky pod tlakom pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie DN100/2" | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
34 | Pás navŕtavací univerzálny uzáverový so závitovým výstupom pre navrtávky pod tlakom pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie DN150/1" | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
35 | Pás navŕtavací univerzálny uzáverový so závitovým výstupom pre navrtávky pod tlakom pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie DN200/1" | ks | 3 | viď. Príloha č. 2
36 | Pás navŕtavací univerzálny uzáverový so závitovým výstupom pre navrtávky pod tlakom pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie DN200/2" | ks | 3 | viď. Príloha č. 2
37 | Pás navŕtavací univerzálny uzáverový so závitovým výstupom pre navrtávky pod tlakom pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie DN80/1" | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
38 | Pás navŕtavací so závitovým napojením pre PE a PVC potrubie d225/1 1/4" | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
39 | Pás navŕtavací so závitovým napojením pre PE a PVC potrubie d315/2" | ks | 1 | viď. Príloha č. 2
40 | Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d90/1" | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
41 | Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d110/1" | ks | 50 | viď. Príloha č. 2
42 | Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d110/2" | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
43 | Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d160/1" | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
44 | Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d90/2" | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
45 | Hydrant podzemný DN80/1000 PN16 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
46 | Vodomerná zostava s odvodňovacím ventilom, uzamykateľná | ks | 150 | viď. Príloha č. 2
47 | Posúvač liatinový prírubový krátky DN80 PN10 L=180 mm, štvordierová príruba | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
48 | Posúvač liatinový prírubový krátky DN80 PN16 L=180 mm | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
49 | Posúvač liatinový prírubový krátky DN100 PN16 L=190 mm | ks | 23 | viď. Príloha č. 2
50 | Posúvač liatinový prírubový krátky DN100 PN16 L=230 mm | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
51 | Posúvač liatinový prírubový krátky DN150 PN16 L=210 mm | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
52 | Posúvač liatinový prírubový krátky DN200 PN16 L=230 mm | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
53 | Posúvač liatinový prírubový krátky DN300 PN10 L=270 mm | ks | 1 | viď. Príloha č. 2
54 | Koleso ručné k posúvaču DN100 (kompatibilná s položkou č. 49) | ks | 3 | viď. Príloha č. 2
55 | Súprava zemná teleskopická k posúvaču DN80 1,3-1,8m (kompatibilná s položkou č. 47) | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
56 | Súprava zemná teleskopická k posúvaču DN100 1,3-1,8m (kompatibilná s položkou č. 49) | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
57 | Súprava zemná teleskopická k posúvaču DN150 1,3-1,8m (kompatibilná s položkou č. 51) | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
58 | Súprava zemná tuhá k posúvaču DN80 1,5m (kompatibilná s položkou č. 48) | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
59 | Súprava zemná tuhá k posúvaču DN100 1,5m (kompatibilná s položkou č. 49) | ks | 10 | viď. Príloha č. 2
60 | Súprava zemná tuhá k posúvaču DN150 1,5m (kompatibilná s položkou č. 51) | ks | 3 | viď. Príloha č. 2
61 | Súprava zemná tuhá k posúvaču DN300 1,5m (kompatibilná s položkou č. 53) | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
62 | Súprava zemná teleskopická k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,3-1,8m (kompatibilná s položkou č. 62) | ks | 30 | viď. Príloha č. 2
63 | Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,50m (kompatibilná s položkou č. 65) | ks | 50 | viď. Príloha č. 2
64 | Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 2,50m (kompatibilná s položkou č. 65) | ks | 20 | viď. Príloha č. 2
65 | Posúvač domovej prípojky liatinový na oboch stranách s VNZ 1" | ks | 50 | viď. Príloha č. 2
66 | Posúvač domovej prípojky z POM 1" na oboch stranách s hrdlom ISO pre potrubie PE | ks | 30 | viď. Príloha č. 2
67 | Poklop kanalizačný - okrúhly, DN600, D400kN, BEGU bez odvetrania, liatina/beton, H=100mm | ks | 30 | viď. Príloha č. 2
68 | Poklop posúvačový pevný, PA/GG | ks | 20 | viď. Príloha č. 2
69 | Poklop ventilový pevný, PA/GG, H=250mm | ks | 60 | viď. Príloha č. 2
70 | Poklop hydrantový pevný, PA/GG, červené veko | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
71 | Tvarovka liat. FFK 100/45° | ks | 4 | viď. Príloha č. 2
Cena celkom bez DPH | [7 empty] | 0
Označenie položiek „viď. Príloha č. 2 - Zoznam vycertifikovaných produktov“ ukladá uchádzačovi povinnosť predložiť požiadavku tak, aby táto bola plne v súlade s Prílohou č. 2 - Zoznam vycertifikovaných produktov. V predmetej Prílohe č. 2 sa nachádzajú materiály, ktoré prešli technickým posúdením VVS, a.s.
Identifikácia dodávateľa
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Kontaktná osoba:
Mobil a e-mail kontaktnej osoby: |  |  |  |  | podpis
V:
Dňa:
UPOZORNENIE! | Povinné polia, ktoré vypĺňa uchádzač