Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia

- Názov predmetu zákazky: klimatizačné zariadenia pre úrad MV SR a jednotlivé centrá podpory MV SR

- Predmetom zákazky je obstaranie klimatizácie pre potreby úradu MV SR a jednotlivé centrá podpory MV SR

- Klimatizačné zariadenie 2,5 kW – v počte 45 ks

- Klimatizačné zariadenie 3,5 kW – v počte 50 ks

- Klimatizačné zariadenie 5 kW – v počte 5 ks

- Hlavný kód CPV:

42512000-8 - Klimatizačné zariadenia

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania

- vyloženie tovaru v mieste dodania

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky na základe dodacieho – preberacieho listu. Všetky záruky musia byť riešené s dobou odozvy najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.

- Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom, českom jazyku alebo anglickom jazyku záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

- Miesto a lehota dodania predmetu zákazky Ministerstvo vnútra SR, sklad Limbach, Potočná 11, 900 91 Limbach. Termín dodania do 10 dní odo dňa doručenia objednávky.

- Položky predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača

| Položka č. 1 Klimatizačná zariadenie 2,5 kW |  |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Množstvo | 45 ks |  |  |  |
| Výrobca: |  |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Typové označenie: |  |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. |  |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| 1.1) Zloženie klimatizačného zariadenia |  | Vnútorná a vonkajšia jednotka | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1.2) Výkon |  | Min. 2,5 kW | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1.3) Súčasť klimatizácie |  | Diaľkový ovládač | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1.4) Energetická trieda |  | Min. A | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1.5) Chladivo |  | R32 | N/A | (Doplní uchádzač)N/A |

| Položka č. 2 Klimatizačná zariadenie 3,5 kW |  |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Množstvo | 50 ks |  |  |  |
| Výrobca: |  |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Typové označenie: |  |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. |  |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| 2.1) Zloženie klimatizačného zariadenia |  | Vnútorná a vonkajšia jednotka | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 2.2) Výkon |  | Min. 3,5 kW | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 2.3) Súčasť klimatizácie |  | Diaľkový ovládač | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 2.4) Energetická trieda |  | Min. A | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 2.5) Chladivo |  | R32 | N/A | (Doplní uchádzač)N/A |

| Položka č. 3 Klimatizačná zariadenie 5 kW |  |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Množstvo | 5 ks |  |  |  |
| Výrobca: |  |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Typové označenie: |  |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. |  |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| 3.1) Zloženie klimatizačného zariadenia |  | Vnútorná a vonkajšia jednotka | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 3.2) Výkon |  | Min. 5 kW | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 3.3) Súčasť klimatizácie |  | Diaľkový ovládač | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 3.4) Energetická trieda |  | Min. A | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 3.5) Chladivo |  | R32 | N/A | (Doplní uchádzač)N/A |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.