## Servis zariadení WTW
Príloha č. 1 - Cenová ponuka pre časť č. 1 Servis a opravy prístrojov WTW
Identifikácia uchádzača
Názov uchádzača
Sídlo
IČO
Kontaktná osoba
Tel. kontakt
Zoznam, umiestnenie a ceny za poskytovanie servisu WTW prístrojov
Pravidelný servis zariadení
Dodávateľ vyplní žlto podfarbené polia
Umiestnenie | Poradové číslo | Názov | Merná veličina | Požadované pravidelné servisné úkony a intervaly | Cena za prvý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za druhý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za 2 roky* servisu v EUR bez DPH
[5 empty] | Práca | Spotrebný materiál | Spolu | Práca | Spotrebný materiál | Spolu
BVS Laboratórium *** | 1 | pH 540 GLP | pH a teplota | Kalibrácia 1x za rok. Čistenie 1 x za rok. V rámci preventívnej prehliadky sa vykonáva kontrola prístroja, čistenie a kalibrácia. Požadujeme kópiu certifikátu použitého CRM na kalibráciu. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | pH 7110 | pH a teplota | Kalibrácia 1x za rok. Čistenie 1 x za rok. V rámci preventívnej prehliadky sa vykonáva kontrola prístroja, čistenie a kalibrácia. Požadujeme kópiu certifikátu použitého CRM na kalibráciu. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | pH 720 | pH a teplota | Kalibrácia 1x za rok. Čistenie 1 x za rok. V rámci preventívnej prehliadky sa vykonáva kontrola prístroja, čistenie a kalibrácia. Požadujeme kópiu certifikátu použitého CRM na kalibráciu. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Cond 720 | vodivosť a tepl. | Kalibrácia 1x za rok. Čistenie 1 x za rok. V rámci preventívnej prehliadky sa vykonáva kontrola prístroja, čistenie a kalibrácia. Požadujeme kópiu certifikátu použitého CRM na kalibráciu. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Cond 720 | vodivosť a tepl. | Kalibrácia 1x za rok. Čistenie 1 x za rok. V rámci preventívnej prehliadky sa vykonáva kontrola prístroja, čistenie a kalibrácia. Požadujeme kópiu certifikátu použitého CRM na kalibráciu. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Cond 7110 | vodivosť a tepl. | Kalibrácia 1x za rok. Čistenie 1 x za rok. V rámci preventívnej prehliadky sa vykonáva kontrola prístroja, čistenie a kalibrácia. Požadujeme kópiu certifikátu použitého CRM na kalibráciu. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Cond LF 539 | vodivosť a tepl. | Kalibrácia 1x za rok. Čistenie 1 x za rok. V rámci preventívnej prehliadky sa vykonáva kontrola prístroja, čistenie a kalibrácia. Požadujeme kópiu certifikátu použitého CRM na kalibráciu. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | TS 606 CZ/2 - Var** | Termostat | Kalibrácia 1x za rok. V rámci preventívnej prehliadky sa vykonáva kontrola prístroja a kalibrácia teploty. V protokole požadujeme uviesť identifikáciu použitého referenčného teplomera (napr. číslo certifikátu o kalibrácii) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | TS 606 CZ/2 - Var** | Termostat | Kalibrácia 1x za rok. V rámci preventívnej prehliadky sa vykonáva kontrola prístroja a kalibrácia teploty. V rámci preventívnej prehliadky by mal servisný technik skontrolovať opotrebovanie prístroja resp. jeho častí a túto informáciu zaznamenať do protokolu. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | TS 606 CZ/2 - Var** | Termostat | Kalibrácia 1x za rok. V rámci preventívnej prehliadky sa vykonáva kontrola prístroja a kalibrácia teploty. V protokole požadujeme uviesť identifikáciu použitého referenčného teplomera (napr. číslo certifikátu o kalibrácii) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** V rámci preventívnej prehliadky servisný technik skontroluje opotrebovanie prístroja resp. jeho častí a túto informáciu zaznamená do protokolu. *** V rámci preventívnej prehliadky / opravy servisný technik vystaví protokol v ktorom uvedie všetky relevantné informácie týkajúce sa vykonávaných činností. |  |  |  |  | Spolu cena za prvý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Spolu cena za prvý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková cena za prvý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Spolu cena za druhý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Spolu cena za druhý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková cena za druhý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková cena za 2 roky* v € bez DPH |  |  |  | 0
* Obdobím 1 roka resp. 2 rokov sa rozumie 12 resp. 24 mesiacov od začiatku poskytovania zmluvného plnenia (nejedná sa o kalendárny rok).
Dodávateľ vyplní žlto podfarbené polia
Umiestnenie | Poradové číslo | Názov | Merná veličina | Požadované pravidelné servisné úkony a intervaly | Cena za prvý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za druhý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za 2 roky* servisu v EUR bez DPH
[5 empty] | Práca | Spotrebný materiál | Spolu | Práca | Spotrebný materiál | Spolu
ČOV Devínska Nová Ves | 1 | Sensolyt 700 IQ | pH a teplota | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 2x za rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| 2 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky | Dodávateľ uvedie cenu úkonov do stĺpcov J a K. Táto cena bude platná bez ohľadu na to či sa úkony vykonajú v prvom alebo druhom roku. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Ammolyt 700 IQ | NH4-N | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 12 mesiacov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | P 700 IQ | PO4 | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 4x za rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky | Dodávateľ uvedie cenu úkonov do stĺpcov J a K. Táto cena bude platná bez ohľadu na to či sa úkony vykonajú v prvom alebo druhom roku. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Sensolyt 700 IQ | ORP a teplota | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 2x za rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Sensolyt 700 IQ | ORP a teplota | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 2x za rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Nitralyt 700 IQ | NO3-N | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 12 mesiacov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Nitralyt 700 IQ | NO3-N | Výmena spotrebného materiálu 1x za 12 mesiacov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky | Dodávateľ uvedie cenu úkonov do stĺpcov J a K. Táto cena bude platná bez ohľadu na to či sa úkony vykonajú v prvom alebo druhom roku. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Ammolyt 700 IQ | NH4-N | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 12 mesiacov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | P 700 IQ | PO4 | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 4x za rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Sensolyt 700 IQ | pH a teplota | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 2x za rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Varion 700 IQ | NH4-N, NO3-N | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu podľa potreby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Trescon P511 | Pcelk | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 4x za rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Spolu cena za prvý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Spolu cena za prvý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková cena za prvý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Spolu cena za druhý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Spolu cena za druhý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková cena za druhý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková cena za 2 roky* v € bez DPH |  |  |  | 0
* Obdobím 1 roka resp. 2 rokov sa rozumie 12 resp. 24 mesiacov od začiatku poskytovania zmluvného plnenia (nejedná sa o kalendárny rok).
Dodávateľ vyplní žlto podfarbené polia
Umiestnenie | Poradové číslo | Názov | Merná veličina | Požadované pravidelné servisné úkony a intervaly |  |  |  | Cena servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za 2 roky* servisu v EUR bez DPH
[8 empty] | Práca | Spotrebný materiál | Spolu
ČOV Gbely | 1 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky | Dodávateľ uvedie cenu úkonov do stĺpcov J a K. Táto cena bude platná bez ohľadu na to či sa úkony vykonajú v prvom alebo druhom roku. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Spolu cena (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Spolu cena (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková cena za 2 roky* v € bez DPH |  |  |  | 0
* Obdobím 1 roka resp. 2 rokov sa rozumie 12 resp. 24 mesiacov od začiatku poskytovania zmluvného plnenia (nejedná sa o kalendárny rok).
Dodávateľ vyplní žlto podfarbené polia
Umiestnenie | Poradové číslo | Názov | Merná veličina | Požadované pravidelné servisné úkony a intervaly | Cena za prvý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za druhý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za 2 roky* servisu v EUR bez DPH
[5 empty] | Práca | Spotrebný materiál | Spolu | Práca | Spotrebný materiál | Spolu
ČOV Holíč | 1 | Sensolyt 700 IQ | pH a teplota | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 2x za rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Sensolyt 700 IQ | pH a teplota | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 2x za rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | FDO 700 IQ | kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky | Dodávateľ uvedie cenu úkonov do stĺpcov J a K. Táto cena bude platná bez ohľadu na to či sa úkony vykonajú v prvom alebo druhom roku. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Sensolyt 700 IQ | ORP a teplota | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 2x za rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Sensolyt 700 IQ | ORP a teplota | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 2x za rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | NitraLyt 700 IQ | NO3-N | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky | Dodávateľ uvedie cenu úkonov do stĺpcov J a K. Táto cena bude platná bez ohľadu na to či sa úkony vykonajú v prvom alebo druhom roku. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | FDO 700 IQ | kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | FDO 700 IQ | kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | FDO 700 IQ | kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | AmmoLyt 700 IQ | NH4-N | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 12 mesiacov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | NitraLyt 700 IQ | NO3-N | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 12 mesiacov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | FDO 700 IQ | kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky | Dodávateľ uvedie cenu úkonov do stĺpcov J a K. Táto cena bude platná bez ohľadu na to či sa úkony vykonajú v prvom alebo druhom roku. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | FDO 700 IQ | kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | FDO 700 IQ | kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | AmmoLyt 700 IQ | NH4-N | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 12 mesiacov | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | P 700 IQ | PO4-P | Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 4x za rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Sensolyt 700 IQ | pH a teplota | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 2x za rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | VARiON 700 IQ | N-NO3, N-NO4 | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 12 mesiacov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | TresCon P511 | Pcelk | Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 4x za rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Spolu cena za prvý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Spolu cena za prvý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková cena za prvý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Spolu cena za druhý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Spolu cena za druhý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková cena za druhý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková cena za 2 roky* v € bez DPH |  |  |  | 0
* Obdobím 1 roka resp. 2 rokov sa rozumie 12 resp. 24 mesiacov od začiatku poskytovania zmluvného plnenia (nejedná sa o kalendárny rok).
Dodávateľ vyplní žlto podfarbené polia
Umiestnenie | Poradové číslo | Názov | Merná veličina | Požadované pravidelné servisné úkony a intervaly |  |  |  | Cena servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za 2 roky* servisu v EUR bez DPH
[8 empty] | Práca | Spotrebný materiál | Spolu
ČOV Jablonica | 1 | FDO 700 IQ F | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky | Dodávateľ uvedie cenu úkonov do stĺpcov J a K. Táto cena bude platná bez ohľadu na to či sa úkony vykonajú v prvom alebo druhom roku. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Spolu cena (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Spolu cena (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková cena za 2 roky* v € bez DPH |  |  |  | 0
Dodávateľ vyplní žlto podfarbené polia
Umiestnenie | Poradové číslo | Názov | Merná veličina | Požadované pravidelné servisné úkony a intervaly |  |  |  | Cena servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za 2 roky* servisu v EUR bez DPH
[8 empty] | Práca | Spotrebný materiál | Spolu
ČOV Kopčany | 1 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky | Dodávateľ uvedie cenu úkonov do stĺpcov J a K. Táto cena bude platná bez ohľadu na to či sa úkony vykonajú v prvom alebo druhom roku. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Spolu cena (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Spolu cena (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková cena za 2 roky* v € bez DPH |  |  |  | 0
* Obdobím 1 roka resp. 2 rokov sa rozumie 12 resp. 24 mesiacov od začiatku poskytovania zmluvného plnenia (nejedná sa o kalendárny rok).
Dodávateľ vyplní žlto podfarbené polia
Umiestnenie | Poradové číslo | Názov | Merná veličina | Požadované pravidelné servisné úkony a intervaly | Cena za prvý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za druhý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za 2 roky* servisu v EUR bez DPH
[5 empty] | Práca | Spotrebný materiál | Spolu | Práca | Spotrebný materiál | Spolu
ČOV Malacky | 1 | Sensolyt 700 IQ | pH a teplota | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 2x za rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky | Dodávateľ uvedie cenu úkonov do stĺpcov J a K. Táto cena bude platná bez ohľadu na to či sa úkony vykonajú v prvom alebo druhom roku. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | FDO 700 IQ | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Sensolyt 700 IQ | ORP a teplota | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 2x za rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Spolu cena za prvý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Spolu cena za prvý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková cena za prvý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Spolu cena za druhý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Spolu cena za druhý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková cena za druhý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková cena za 2 roky* v € bez DPH |  |  |  | 0
* Obdobím 1 roka resp. 2 rokov sa rozumie 12 resp. 24 mesiacov od začiatku poskytovania zmluvného plnenia (nejedná sa o kalendárny rok).
Dodávateľ vyplní žlto podfarbené polia
Umiestnenie | Poradové číslo | Názov | Merná veličina | Požadované pravidelné servisné úkony a intervaly | Cena za prvý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za druhý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za 2 roky* servisu v EUR bez DPH
[5 empty] | Práca | Spotrebný materiál | Spolu | Práca | Spotrebný materiál | Spolu
ČOV Modra | 1 | Sensolyt 700 IQ | pH a teplota | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 2x za rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | PL 81-225pHT VP | pH | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | TetraCon 325 | vodivosť | Kalibrácia 1x za rok Čistenie 1x za rok | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | NitraLyt 700 IQ | NO3-N | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 12 mesiacov | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | FDO 700 IQ | kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky | Dodávateľ uvedie cenu úkonov do stĺpcov J a K. Táto cena bude platná bez ohľadu na to či sa úkony vykonajú v prvom alebo druhom roku. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | AmmoLyt 700 IQ | NH4-N | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 12 mesiacov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | FDO 700 IQ | kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky | Dodávateľ uvedie cenu úkonov do stĺpcov J a K. Táto cena bude platná bez ohľadu na to či sa úkony vykonajú v prvom alebo druhom roku. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | AmmoLyt 700 IQ | NH4-N | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 12 mesiacov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | VARiON 700 IQ | N-NO3, N-NH4 | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 12 mesiacov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Spolu cena za prvý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Spolu cena za prvý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková cena za prvý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Spolu cena za druhý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Spolu cena za druhý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková cena za druhý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková cena za 2 roky* v € bez DPH |  |  |  | 0
* Obdobím 1 roka resp. 2 rokov sa rozumie 12 resp. 24 mesiacov od začiatku poskytovania zmluvného plnenia (nejedná sa o kalendárny rok).
Dodávateľ vyplní žlto podfarbené polia
Umiestnenie | Poradové číslo | Názov | Merná veličina | Požadované pravidelné servisné úkony a intervaly | Cena za prvý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za druhý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za 2 roky* servisu v EUR bez DPH
[5 empty] | Práca | Spotrebný materiál | Spolu | Práca | Spotrebný materiál | Spolu
ČOV Myjava | 1 | Sensolyt 700 IQ | pH a teplota | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 2x za rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Varion 700 IQ | NH4-N, NO3-N | Kalibrácia 4x za rok Čistenie 4x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 12 mesiacov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Spolu cena za prvý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Spolu cena za prvý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková cena za prvý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Spolu cena za druhý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Spolu cena za druhý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková cena za druhý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková cena za 2 roky* v € bez DPH |  |  |  | 0
* Obdobím 1 roka resp. 2 rokov sa rozumie 12 resp. 24 mesiacov od začiatku poskytovania zmluvného plnenia (nejedná sa o kalendárny rok).
Dodávateľ vyplní žlto podfarbené polia
Umiestnenie | Poradové číslo | Názov | Merná veličina | Požadované pravidelné servisné úkony a intervaly |  |  |  | Cena servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za 2 roky* servisu v EUR bez DPH
[8 empty] | Práca | Spotrebný materiál | Spolu
ČOV Plavecký Peter | 1 | FDO 700 IQ F | Kyslík | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky | Dodávateľ uvedie cenu úkonov do stĺpcov J a K. Táto cena bude platná bez ohľadu na to či sa úkony vykonajú v prvom alebo druhom roku. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Spolu cena (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Spolu cena (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková cena za 2 roky* v € bez DPH |  |  |  | 0
* Obdobím 1 roka resp. 2 rokov sa rozumie 12 resp. 24 mesiacov od začiatku poskytovania zmluvného plnenia (nejedná sa o kalendárny rok).
Umiestnenie | Poradové číslo | Názov | Merná veličina | Požadované pravidelné servisné úkony a intervaly | Cena za prvý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za druhý rok* servisu v EUR bez DPH |  |  | Cena za 2 roky* servisu v EUR bez DPH
[5 empty] | Práca | Spotrebný materiál | Spolu | Práca | Spotrebný materiál | Spolu
VDJ a ČS Kutlíkova | 1 | photoLab S12 WTW | multimeter | Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky | Dodávateľ uvedie cenu úkonov do stĺpcov J a K. Táto cena bude platná bez ohľadu na to či sa úkony vykonajú v prvom alebo druhom roku. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | WTW 3320 | multimeter | Kalibrácia 1x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | WTW 3320 | multimeter | Kalibrácia 1x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | WTW 3320 | multimeter | Kalibrácia 1x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | WTW 3320 | multimeter | Kalibrácia 1x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | WTW 3320 | multimeter | Kalibrácia 1x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | WTW 3320 | multimeter | Kalibrácia 1x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | WTW 3320 | multimeter | Kalibrácia 1x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | WTW 3320 | multimeter | Kalibrácia 1x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | WTW 3620 | multimeter | Kalibrácia 1x za rok Výmena spotrebného materiálu 1x za 2 roky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Spolu cena za prvý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Spolu cena za prvý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková cena za prvý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Spolu cena za druhý rok* (práca) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Spolu cena za druhý rok* (materiál) v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková cena za druhý rok* v € bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | Celková cena za 2 roky* v € bez DPH |  |  |  | 0
* Obdobím 1 roka resp. 2 rokov sa rozumie 12 resp. 24 mesiacov od začiatku poskytovania zmluvného plnenia (nejedná sa o kalendárny rok).
Ocenenie dopravných nákladov Dopravné náklady budú dodávateľovi hradené na základe reálne odjazdených a vykázaných kilometrov |  |  | Cena v EUR bez DPH
Cena za 1km* |  |  | 0
Kalkulácia dopravných nákladov pri pravidelnom servise počas prvého roku kontraktu** |  |  | 0
Kalkulácia dopravných nákladov pri pravidelnom servise počas druhého roku kontraktu** |  |  | 0
*Najvyššia akceptovaná cena za 1km je 0,80€ bez DPH
** Dodávateľ uvedie ročnú kalkuláciu dopravných nákladov pre pravidelný (profylaktický) servis. Pri fakturácii uvedie cenu na základe reálne uskutočnených km pričom zohľadní, že pri pravidelnom servise navštívi počas jedného dňa aj viacero prevádzok BVS a.s. a teda si nebude účtovať dopravné náklady na každú prevádzku zo svojho sídla resp. z miesta bežného výjazdu servisného technika ale z miesta odkiaľ do ďalšej prevádzky vyráža. Objednávateľ uhradí ročné dopravné náklady len maximálne do výšky kalkulácie pre daný rok kontraktu.
Cekový súčet ceny za servis pre časť 1
Celková cena servisu za prvý rok |  |  | 0
Celková cena servisu za druhý rok |  |  | 0
Celková cena servisu za 2 roky za časť 1. v € bez DPH |  |  | 0
Položky ceny za poskytovanie opráv WTW prístrojov
Dopravné náklady za výjazd v prípade vzniku poruchy alebo potreby opravy
Dodávateľ vyplní žlto podfarbené polia
Cieľ sevisného výjazdu |  |  | Cena za výjazd v EUR bez DPH
Laboratória BVS, Bratislava |  |  | 0
ČOV Devínska Nová Ves |  |  | 0
ČOV Gbely |  |  | 0
ČOV Holíč |  |  | 0
ČOV Jablonica |  |  | 0
ČOV Kopčany |  |  | 0
ČOV Malacky |  |  | 0
ČOV Modra |  |  | 0
ČOV Myjava |  |  | 0
ČOV Plavecký Peter |  |  | 0
Ocenenie servisnej hodiny |  |  | Cena v EUR bez DPH
Cena za servisnú hodinu* (bez ohľadu na počet zasahujúcich technikov) |  |  | 0
*Najvyššia akceptovaná hodinová sadzba je 45€ bez DPH
V .....................
Dňa ............................ |  |  |  | ..........................................
Meno, priezvisko a podpis