## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto
1 |  | Kotłownia
1 |  | Roboty demontażowe | kpl. | 1 |  | 0
d.1
2 | KNR-W 2-15 | Kocioł hybrydowy drewno/pellet o mocy 25-32 kW | kocioł | 1 |  | 0
d.1 | 0501-05
3 | KNR-W 2-15 | Zbiornik cwu o poj. 150 l | kpl. | 1 |  | 0
d.1 | 0507-01
4 | KNR-W 2-15 | Zbiornik buforowy o poj. 700 l | kpl. | 1 |  | 0
d.1 | 0507-01
5 | KNR-W 2-15 | Naczynia wzbiorcze otwarte | szt. | 1 |  | 0
d.1 | 0509-01
6 | KNR-W 2-15 | Zawór mieszający 3-d dn 25 | szt. | 3 |  | 0
d.1 | 0411-03
7 | KNR-W 2-15 | Zawór odcinający dn 25 | szt. | 5 |  | 0
d.1 | 0411-03
8 | KNR-W 2-15 | Zawór zwrotny dn 25 | szt. | 2 |  | 0
d.1 | 0411-03
9 | KNR-W 2-15 | Zawór zwrotny antyskażeniowy dn 25 | szt. | 1 |  | 0
d.1 | 0411-03
10 | KNR-W 2-15 | Filtr siatkowy dn 25 | szt. | 1 |  | 0
d.1 | 0411-03
11 | KNR-W 2-15 | Zawór odcinający dn 20 | szt. | 5 |  | 0
d.1 | 0411-02
12 | KNR-W 2-15 | Zawór zwrotny dn 20 | szt. | 2 |  | 0
d.1 | 0411-02
13 | KNR-W 2-15 | Filtr siatkowy dn 20 | szt. | 1 |  | 0
d.1 | 0411-02
14 | KNR-W 2-15 | Zawór spustowy dn 15 | szt. | 1 |  | 0
d.1 | 0411-01
15 | KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowej tulei | szt. | 4 |  | 0
d.1 | 0530-01
16 | KNR-W 2-15 | Manometry montowane w gotowej tulei | szt. | 2 |  | 0
d.1 | 0530-02
17 | KNR 0-35 0208- | Pompa obiegowa | szt. | 3 |  | 0
d.1 | 2
18 | KNR 0-35 0208- | Pompa cyrkulacyjna | szt. | 1 |  | 0
d.1 | 2
19 | KNR-W 2-15 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrz- nej 22 mm | m | 12 |  | 0
d.1 | 0405-05
20 | KNR-W 2-15 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrz- | m | 16 |  | 0
d.1 | 0405-06 | nej 28 mm
21 | KNR-W 2-15 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrz- | m | 8 |  | 0
d.1 | 0405-07 | nej 35 mm
22 | KNZ 15 26-01 | Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P I S dla rurociągów o śr. 20 mm, gr. izolacji 20 mm | m | 12 |  | 0
d.1
23 | KNZ 15 27-02 | Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" | m | 16 |  | 0
d.1 |  | typ M P I S dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 25 mm
24 | KNZ 15 28-03 | Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" | m | 8 |  | 0
d.1 |  | typ M P I S dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
25 | KNR-W 2-15 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i mie- | m | 36 |  | 0
d.1 | 0406-02 | dzianych w budynkach niemieszkalnych
26 | KNR-W 2-15 | Płukanie instalacji | m | 36 |  | 0
d.1 | 0128-02
27 | KNR-W 2-15 | Uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osobach obsługi | kpl. | 1 |  | 0
d.1 | 0517-02
2 |  | Montaż instalacji elektrycznej
28 | KNNR 5 0201- | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2 - | m | 20 |  | 0
d.2 | 7 | układane w korytkach
29 | KNNR 5 0201- | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 - | m | 20 |  | 0
d.2 | 4 | układane w korytkach
30 |  | Montaż podrozdzielni elektrycznej wraz z rozbudową | kpl. | 1 |  | 0
d.2 | kalk. własna | rozdzielnicy głównej
31 | KNNR 5 0306- | Łączniki podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 1 |  | 0
d.2 | 2
32 |  | Montaż świetlówki do 2x18W | szt | 1 |  | 0
d.2 | kalk. własna
33 | KNNR 5 0308- | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym | szt. | 2 |  | 0
d.2 | 3 | podtynkowe
3 |  | Roboty budowlane towarzyszące
34 | KNR 2-02 0801- | Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane me- | m2 | 39.88 |  | 0
d.3 | 1 | chanicznie
35 |  | Przygotowanie powierzchni pod malowanie (ściany i su- | m2 | 39.88 |  | 0
d.3 | kalk. własna | fit)
36 | KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrz- | m2 | 39.88 |  | 0
d.3 | 3 | nych podłoży gipsowych z gruntowaniem
37 |  | Demontaż drzwi wejściowych do pomieszczenia kotła | szt | 1 |  | 0
d.3 | kalk. własna
38 |  | Montaż drzwi wejściowych do pomieszczenia kotłowni | szt | 1 |  | 0
d.3 | kalk. własna | EI30 wraz z obróbką
39 |  | Utylizacja materiałów z demontażu | szt | 1 |  | 0
d.3 | kalk. własna
|  |  | RAZEM NETTO |  |  | 0
|  |  | VAT |  | 8% | 0
|  |  | RAZEM BRUTTO |  |  | 0