SEKCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA odbor realizácie verejného obstarávania

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

							

|  | Všetci záujemci |
| --- | --- |

							

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SVO-RVO1-2025/000280-009 | Ing. Roman Novosad | 20.01.2025 |

Vec: Vysvetlenie informácií  potrebných na vypracovanie ponuky č.5

Na základe doručených žiadosti záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky „SOŠ PZ Pezinok, rekonštrukcia  ubytovne B  a prístavba objektu B“, uverejnené vo vestníku ÚVO č. 206/2024 zo dňa  17.10.2024 pod číslom 25342 – MSP a EÚ 2024-OJS202-00625948 z 16.10.2024, Vám predkladáme nasledujúce vysvetlenie:

Otázka č.1 :

Vo VV v objekte SO 02 - Prístavba objektu B-BX v časti 02.01 - Architektúra, stavebná časť je položka č. 224 ,,Podlaha PVC hr. 5 mm, trieda záťaže AC5/33" pričom v PD vo výpise podlahových a strešných vrstiev je uvedená hr. 2 mm. Chceme sa opýtať VO akú hrúbku PVC podlahy máme oceniť v časti SO02 Prístavba a v časti SO 01 Rekonštrukcia Ubytovne B?

Odpoveď k otázke č. 1:

Záujemcovia v časti SO02 Prístavba a v časti SO 01 Rekonštrukcia Ubytovne B ocenia PVC podlahovinu v hrúbke 2 mm. Záujemcovia si v súlade s bodom 2.9. súťažných podkladov  upravia  znenie textu  položky č. 224, resp. 205 nasledovne:

Objekt SO 02 - Prístavba objektu B; časť 02.01. – Architektúra, stavebná časť

Pôvodné znenie položky oddielu 776 – Podlahy povlakové

|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224 | M | 284110000605.S | Podlaha PVC hr. 5 mm, trieda záťaže AC5/33 | m2 | 1 273,643 |

Upravené znenie položky oddielu 776 – Podlahy povlakové

|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224 | M | 284110000605.S | Podlaha PVC heterogénna hr. 2 mm, trieda záťaže AC5/33 | m2 | 1 273,643 |

Objekt SO 01 - Rekonštrukcia ubytovne B; časť 01.2.1 – Stavebná časť a statika

Pôvodné znenie položiek oddielu 776 – Podlahy povlakové

|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | M | 284110000605.S | Podlaha PVC hr. 5 mm, trieda záťaže AC5/33 | m2 | 2 395,613 |

Upravené znenie položky oddielu 776 – Podlahy povlakové

|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | M | 284110000605.S | Podlaha PVC heterogénna hr. 2 mm, trieda záťaže AC5/33 | m2 | 2 395,613 |

Otázka č.2 :

Vo VV v objekte SO 02 - Prístavba objektu B-BX a v SO 01 Rekonštrukcia Ubytovne B v časti architektúra, stavebná časť je uvedená PVC podlaha, chceme sa opýtať VO aký typ PVC podlahy máme oceniť (homogénna/heterogénna)?

Odpoveď k otázke č. 2:

Záujemcovia ocenia heterogénnu PVC podlahovinu v hrúbke 2,0 mm.

S pozdravom

Ing. Branislav Chlebana generálny riaditeľ sekcie verejného obstarávania MV SR