## pre Časť 1 - Ceritifkované
Výzva č. 107/2024 - Názov: DNS VAKM výzva 107/2024 pre závod Bardejov - pre Časť 1
Príloha č. 1
Technická špecifikácia
Č. | Materiál | MJ | Množstvo | Technické posúdenie VVS, a.s. | Výrobca naceneného materiálu | Typológia naceneného materiálu | Cena za MJ | Cena celkom
1 | Rúra HDPE PE100 d32x3,0mm/100m PN16 SDR11 kotúč | m | 200 | viď. Príloha č. 2
2 | Rúra HDPE PE100 d40x3,7mm/100m PN16 SDR11 kotúč | m | 100 | viď. Príloha č. 2
3 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická koleno d32x32 PN16 | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
4 | Tvarovka HDPE elektrofúzna objímka d90 SDR11 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2
5 | Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d90/90° SDR11 | ks | 3 | viď. Príloha č. 2
6 | Tvarovka HDPE na tupo lemový nákružok d110 SDR11 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2
7 | PP príruba s oceľovým jadrom d110 PN16 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2
8 | Dodatočné napojenie na kanalizačnú rúru korugovanú DN160 | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
9 | Filter prírubový liatinový DN80 PN16, sito z nehrzavejúcej ocele, povrchová úprava: epoxid | ks | 1 | viď. Príloha č. 2
10 | Klapka spätná prírubová liatinová DN100 PN10 | ks | 1 | viď. Príloha č. 2
11 | Tvarovka liatinová redukčná príruba XR DN100/80 PN10/16 | ks | 3 | viď. Príloha č. 2
12 | Tvarovka liatinová prírubová FFR DN100/80 PN10, 8-dierová príruba | ks | 3 | viď. Príloha č. 2
13 | Tvarovka liatinová prírubová Q (koleno 90°) DN80 PN16, 8 dierová príruba | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
14 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN80/200 PN10/16 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2
15 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN80/400 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
16 | Pás navŕtavací pre liatinové a oceľové potrubie DN80/1 1/4" | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
17 | Pás navŕtavací uzáverový pre liatinové a oceľové potrubie DN80/1" | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
18 | Pás navŕtavací univerzálny pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie so závitovým výstupom DN200/1 1/4" | ks | 1 | viď. Príloha č. 2
19 | Pás navŕtavací univerzálny pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie so závitovým výstupom DN300/2" | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
20 | Pás navŕtavací univerzálny uzáverový so závitovým výstupom pre navrtávky pod tlakom pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie DN300/2" | ks | 1 | viď. Príloha č. 2
21 | Pás navŕtavací univerzálny uzáverový so závitovým výstupom pre navrtávky pod tlakom pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie DN80/1" | ks | 3 | viď. Príloha č. 2
22 | Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d90/1" | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
23 | Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d110/1" | ks | 20 | viď. Príloha č. 2
24 | Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d110/1 1/4" | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
25 | Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d160/1" | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
26 | Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d160/1 1/4" | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
27 | Hydrant podzemný DN80/1000 PN16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
28 | Vodomerná zostava s odvodňovacím ventilom, uzamykateľná | ks | 90 | viď. Príloha č. 2
29 | Posúvač liatinový prírubový krátky DN80 PN10 L=180 mm, štvordierová príruba | ks | 4 | viď. Príloha č. 2
30 | Posúvač liatinový prírubový krátky DN80 PN16 L=180 mm | ks | 6 | viď. Príloha č. 2
31 | Koleso ručné k posúvaču DN80 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2
32 | Súprava zemná teleskopická k posúvaču DN80 1,3-1,8m | ks | 6 | viď. Príloha č. 2
33 | Súprava zemná teleskopická k posúvaču DN100 1,3-1,8m | ks | 6 | viď. Príloha č. 2
34 | Súprava zemná tuhá k posúvaču DN80 1,5m | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
35 | Súprava zemná tuhá k posúvaču DN100 1,5m | ks | 5 | viď. Príloha č. 2
36 | Súprava zemná tuhá k posúvaču DN150 1,5m | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
37 | Posúvač domovej prípojky liatinový na oboch stranách s hrdlom pre PE potrubie 1" | ks | 40 | viď. Príloha č. 2
38 | Súprava zemná teleskopická k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,3-1,8m (kompatibilita s položkami č. 37) | ks | 20 | viď. Príloha č. 2
39 | Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,50m (kompatibilita s položkami č. 37) | ks | 20 | viď. Príloha č. 2
40 | Posúvač domovej prípojky liatinový na oboch stranách s hrdlom pre PE potrubie 1 1/4" | ks | 3 | viď. Príloha č. 2
41 | Súprava zemná teleskopická k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,3-1,8m (kompatibilita s položkami č. 40) | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
42 | Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,50m (kompatibilita s položkami č. 40) | ks | 1 | viď. Príloha č. 2
43 | Posúvač domovej prípojky liatinový na oboch stranách s hrdlom pre PE potrubie 1 1/2" | ks | 4 | viď. Príloha č. 2
44 | Súprava zemná teleskopická k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,3-1,8m (kompatibilita s položkami č. 43) | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
45 | Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,50m (kompatibilita s položkami č.43) | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
46 | Posúvač domovej prípojky liatinový na oboch stranách s hrdlom pre PE potrubie 2" | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
47 | Súprava zemná teleskopická k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,3-1,8m (kompatibilita s položkami č. 46) | ks | 1 | viď. Príloha č. 2
48 | Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,50m (kompatibilita s položkami č.46) | ks | 1 | viď. Príloha č. 2
49 | Posúvač domovej prípojky liatinový s VOZ/hrdlo pre PE potrubie 1"/d32 | ks | 20 | viď. Príloha č. 2
50 | Súprava zemná teleskopická k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,3-1,8m (kompatibilita s položkami č. 49) | ks | 12 | viď. Príloha č. 2
51 | Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,50m (kompatibilita s položkami č. 49) | ks | 8 | viď. Príloha č. 2
52 | Posúvač domovej prípojky liatinový s VOZ/hrdlo pre PE potrubie 1 1/4" / d40 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
53 | Súprava zemná teleskopická k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,3-1,8m (kompatibilita s položkami č. 52) | ks | 1 | viď. Príloha č. 2
54 | Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,50m (kompatibilita s položkami č.52) | ks | 1 | viď. Príloha č. 2
55 | Posúvač domovej prípojky liatinový s VOZ/hrdlo pre PE potrubie 1 1/2" / d50 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
56 | Súprava zemná teleskopická k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,3-1,8m (kompatibilita s položkami č. 55) | ks | 1 | viď. Príloha č. 2
57 | Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,50m (kompatibilita s položkami č. 55) | ks | 1 | viď. Príloha č. 2
58 | Posúvač domovej prípojky liatinový s VOZ/hrdlo pre PE potrubie 2"/d63 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2
59 | Súprava zemná teleskopická k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,3-1,8m (kompatibilita s položkami č. 58) | ks | 1 | viď. Príloha č. 2
60 | Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,50m (kompatibilita s položkami č. 58) | ks | 1 | viď. Príloha č. 2
61 | Poklop posúvačový pevný, PA/GG | ks | 15 | viď. Príloha č. 2
62 | Poklop ventilový pevný, PA/GG, H=250mm | ks | 100 | viď. Príloha č. 2
63 | Poklop hydrantový pevný, PA/GG | ks | 6 | viď. Príloha č. 2
Cena celkom bez DPH | [7 empty] | 0
Označenie položiek „viď. Príloha č. 2 - Zoznam vycertifikovaných produktov“ ukladá uchádzačovi povinnosť predložiť požiadavku tak, aby táto bola plne v súlade s Prílohou č. 2 - Zoznam vycertifikovaných produktov. V predmetej Prílohe č. 2 sa nachádzajú materiály, ktoré prešli technickým posúdením VVS, a.s.
Identifikácia dodávateľa
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Kontaktná osoba:
Mobil a e-mail kontaktnej osoby: |  |  |  |  | podpis
V:
Dňa:
UPOZORNENIE! | Povinné polia, ktoré vypĺňa uchádzač