Špecifikácia:

Plastové okno – Výpravňa trolejbusov, areál DPB, a.s. Jurajov dvor, WC - muži

Popis:

 Jednokrídlové plastové okno 950 x 1 180, OS, antracit / biela 1ks

 Šesťkomorový profil/ trojsklo

 Dodávka a montáž parapet vonkajší, pl., antracit+biela /240 mm/ 1ks

 Dodávka a montáž parapet vnútorný, PVC, biela /250 mm/ 1ks

 Demontáž pôvodného plastového okna, vonkajších a vnútorných parapetov/odvoz odpadu 1x

 Montáž - osadenie okna

 Oprava omietok

 Doprava