## Hárok1
Príklad pre ocenie systému elektrického vrátnika |  | Počet ks
DS-K2602 DSK2602 | Riadiaca jednotka prístupového systému pre 2 dvere, možnosť pripojenia 4x wiegand + 4x RS485 čítačky, vstupné rozhrania: 4x alarm vstup / 2x magnetický spínač / 1x tamper, výstupné rozhrania: 2x tamper relé / 2x alarm relé, 100000 užívateľov, vstavaná pamäť 16MB Programovanie cez TCP IP prostredníctvom iVMS4200. | 1
PS12v7ah | akumulátor PS 7Ah/12V , rozmery 151x65x100mm (DxŠxV), ExVision | 1
DS-K1107E | citacka EM kariet 125KHz, Wiegand26,34, RS485, IP65; Procesor: 32-bit, Nastavenie ID: DIP prepínač, Komunikačné rozhranie: RS-485/Wiegand (nastavenie cez DIP prepínač), Funkcia online aktualizácie, Pracovná teplota: -20°C to +65°C, Pracovná vlhkosť: 10% to 90%, Rozmery: 115mm × 44mm × 22mm | 4
EMClampCard | bezkontakný prívesok na klúče v tvare zvonca alebo slzy (na obrázku vľavo), frekvencia 125KHz | 50
Montáž | Montáž zariadeni, oživenie, pripojenie na elektroniku dverí | 1
Konfigurácia | Konfigurácia riadiaej jednotky a čítačiek | 1
Inštalacia | Inštalácia softwarového vybavenia a zaškolenie obsluhy | 1
Materiál | Pomocný inštalačný materiál | 1