## kalkulácia
číslo ponuky: |  | č. HR-01
názov zákazky: |  | Trenčanský samosprávny kraj
firma:
zástupca:
ulica:
mesto, obec:
Kalkulácia ponuky
4 | [7 empty] | práca
číslo položky | druh tovaru | Názov tuvaru | príznak tovaru | MJ | Brutto cena v EUR bez DPH | počet jednotiek | Spolu (€) | cena za prácu (€) |  | počet jednotiek | spolu (€)
1. | skriňa | SKR.v2000/š 800/h600 IP55 | C | KS |  | 4 | 0 |  | € | 3 | 0 | €
2. | 2 bočné panely | Panel bočný 2000x 600 2ks | C | PÁR |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
3. | káblový vstup | Vstup kábl.1-dielny 800x600 SF | C | KS |  | 4 | 0 |  | € | 3 | 0 | €
4. | čelo sokla | Čelo sokla 800x100 pár | B | KS |  | 4 | 0 |  | € | 3 | 0 | €
5. | Bočné panely | Panel bočný sokla 600x100 2ks | G | PÁR |  | 4 | 0 |  | € | 3 | 0 | €
6. | Lišty vertikalne | Lišty vert.zosilnené 2000 | C | PÁR |  | 4 | 0 |  | € | 6 | 0 | €
7. | súprava na spájanie | Súprava na spájanie SF | G | SÁD |  | 3 | 0 |  | € | 2 | 0 | €
8. | zosilnenie spájania | Zosilnenie spájania SF | C | KS |  | 3 | 0 |  | € | 2 | 0 | €
9. | schránka na dokument | Schránka na dokumenty A4 | C | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
10. | držiak | Držiaky pre vertik.lišty 4ks | C | SÁD |  | 8 | 0 |  | € | 8 | 0 | €
11. | univ.lišty | Lišty univ.1-radové š600 | C | PÁR |  | 16 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
12. | univ.lišty | Lišty univ.2-radové š600 | C | PÁR |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
13. | istič výkonový | Istič 3p 630A teleso NSX630F | C | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
14. | spúšť | Spúšť 3p 400A MICROLOGIC 5.3E | C | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
18. | sada svoriek | Svorka pre neupr.káble 3ks | C | SÁD |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
19. | Kryt svoriek | 3P DLHÉ KRYTY SVORIEK NSX400-6 | C | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
27. | cievka | Modul Displeja FDM 121 | C | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
28. | ukonč.konektory | Sada ukonč.konektorov ULP 10ks | C | SÁD |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
29. | napaj.modul | Modul napáj. externý AD 220Vac | C | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
30. | modul | Modul Eco Modbus | C | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
32. | zvodič | Zvod B+C 3p FLP MAXI VS/3 | B | KS |  | 2 | 0 |  | € | 2 | 0 | €
33. | istič výkonový | Istič 3p 250A teleso NSX250F | C | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
34. | spúšť | Spúšť 3p 250A MICROLOGIC 5.2E | C | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
35. | Kryt svoriek | 3P DLHÉ KRYTY SVORIEK NSX100-2 | C | KS |  | 3 | 0 |  | € | 3 | 0 | €
36. | svorka | Svorka pre neupr.káble Al 3ks | C | SÁD |  | 3 | 0 |  | € | 3 | 0 | €
37. | cievka | COMP. VYP.CIEV.MX240/50 | N | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
38. | kontakt pom. | COMP. kontakt pom. OF | B | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
39. | istič výkonový | Istič 3p 160A teleso NSX160F | C | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
40. | Micrologic | MICROLOGIC 2.2 M 100A 3P3D | C | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
41. | odpínač radový | Odpin.rad. 000 3f 160A ISFT | C | KS |  | 2 | 0 |  | € | 2 | 0 | €
42. | poistka | PN 000 125A gG poistka | A | KS |  | 2 | 0 |  | € | 2 | 0 | €
43. | odpínač | Odpin 10x38 1p STI | B | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
44. | istič | 3 iC60L 15kA 50,0B/3 istič | C | KS |  | 3 | 0 |  | € | 3 | 0 | €
45. | stykač modulárny | Styk 240Vac 40A 4z0v iCT | G | KS |  | 2 | 0 |  | € | 2 | 0 | €
46. | menič | Menič 600/5 MTP-N60 10VA S UO | C | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
47. | istič | 3 iC60L 15kA 20,0B/3 istič | C | KS |  | 25 | 0 |  | € | 25 | 0 | €
48. | istič | 3 iC60L 15kA 40,0B/3 istič | C | KS |  | 8 | 0 |  | € | 8 | 0 | €
49. | NSX KÁBEL | Kábel NSX L= 3 M | C | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
53. | držiak zberníc | Držiak zberníc Delta 210 | C | KS |  | 0 | 0 |  | € | 0 | 0 | €
54. | izolátor | Izol.podper. PI 1 70x45 M12 | B | KS |  | 0 | 0 |  | € | 0 | 0 | €
55. | zbernica | Cu 50x10 zbernica 4,45kg/m | B | KG |  | 0 | 0 |  | € | 12 | 0 | €
56. | zbernica | Cu 30x10 zbernica 2,67kg/m | A | KG |  | 0 | 0 |  | € | 7 | 0 | €
57. | spínač súmrakový | Súmrak.spín. IC Astro | C | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
82. |  | atest |  | ks |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
83. | signálka | PlHa E BI / XB5-AVM1komplet | A | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
84. | signálka | PlHa E ZE / XB5-AVM3komplet | A | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
86. | hlavica | PlHa J RU / XB5-AS8445 1z1r | A | KS |  | 1 | 0 |  | € | 1 | 0 | €
87. | svorka | Svorka 4mm2 sivá | A | KS |  | 32 | 0 |  | € | 32 | 0 | €
88. | svorka | Svorka 10mm2 sivá | A | KS |  | 68 | 0 |  | € | 68 | 0 | €
89. | prep.sys. | Prep.sys.3P kol. 57M 1m | C | KS |  | 2 | 0 |  | € | 2 | 0 | €
90. |  | šťítok glavírovaný |  | ks |  | 68 | 0 |  | € | 68 | 0 | €
91. |  | šťítok glavírovaný |  | ks |  | 70 | 0 |  | € | 70 | 0 | €
92. | štvortab. | TAB.č. 16 Štvortabuľka 105X147 | A | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
93. | priechodka | Priech. PUD MC 2x8-67 dvojitá | U | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 40 | €
94. | priechodka | Priech. PUJ MC 1x8-67 jednod. | B | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 0 | €
95. | vývodka | Vývodka pl. M32x1,5+mat. si | C | KS |  | 12 | 0 |  | € | 12 | 0 | €
96. | vývodka | Vývodka pl. M25x1,5+mat. si | C | KS |  | 16 | 0 |  | € | 16 | 0 | €
97. | vývodka | Vývodka pl. M20x1,5+mat. si | C | KS |  | 4 | 0 |  | € | 4 | 40 | €
98. | Svorkovnica | MOST 10x15x 950/25 950mm | G | KS |  | 4 | 65.84 |  | € | 4 | 16 | €
99. | svorkovnica | MOST 15x15x 998/1,5-25mm2 | C | KS |  | 1 | 36.49 |  | € | 1 | 4 | €
100. | chránič prúdový | CHRAN 3p 10/3/0,03-AC VIGI MH | C | KS |  | 1 | 291.6 |  | € | 0 | 4 | €
101. |  |  | C | KS |  | 1 |  |  | € | 0 |  | €
POZNÁMKA:
- navrhnuté zariadenie môže byť nahradené iným technicky zhodným ekvivalentom