## 13347 - Urgentný príjem
Výkaz výmer
Stavba: |  | Neocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Objekt: |  | SO01 Urgentný príjem MaR
Miesto: |  | p.č 857 k.ú. Bojnice , Nemocničná 2,972 01 Bojnice |  |  | Dátum:
Objednávateľ: |  | Trenčianský Samosprávny kraj |  |  | Vypracoval: | Ing. Surgent Milan
PČ | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [€] bez DPH | Cena celkom [€] bez DPH |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t] | Dodávateľ
| 921 - Elektromontáže | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.0533 |  | 0 |  | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0 | 0
1 | Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová, uložená voľne alebo pod omietkou cca |  |  | m | 890 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2 | Rúrka ohybná bezhalogénová, 750N/5cm, -25až105°C, PP, 25 mm, čierna |  |  | ks | 890 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 1e-05 | 0.0089 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová, uložená voľne alebo pod omietkou cca |  |  | m | 650 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4 | Rúrka ohybná bezhalogénová, 750N/5cm, -25až105°C, PP, 16 mm, čierna |  |  | m | 650 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 0.00034 | 0.221 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) |  |  | ks | 69 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
6 | Krabica univerzálna HKP 68 |  |  | ks | 69 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 4e-05 | 0.00276 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
7 | Svorka na potrubie vrátane pásika Cu caa |  |  | ks | 1 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
8 | Bernard svorka zemniaca ZSA 16, |  |  | ks | 5 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
9 | Páska CU; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m |  |  | ks | 5 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
10 | Ochranné pospájanie Cu 4-16mm2 |  |  | m | 380 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
11 | H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený |  |  | m | 380 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 0.0001 | 0.038 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
18 | Kábel medený uložený voľneCXKE-R 450/750 V 3x2,5 |  |  | m | 400 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
19 | CXKE-R _j 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN |  |  | m | 400 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 0.00019 | 0.076 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
20 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5 |  |  | m | 550 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
21 | CXKE-R 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN |  |  | m | 550 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 0.00019 | 0.1045 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
22 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5 |  |  | m | 150 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
23 | CXKE-R 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN |  |  | m | 150 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 0.00028 | 0.042 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
24 | Vodič medený uložený pod omietkou CHKE-R-J 2x2,5 450/750 V 2x1,5mm2 |  |  | m | 320 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
25 | CHKE-R-J 2x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN |  |  | m | 320 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 0.00012 | 0.0384 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
26 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2 |  |  | m | 500 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
27 | CXKE-R Kábel pre pevné uloženie, medený STN |  |  | m | 500 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 0.00014 | 0.07 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
28 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2 |  |  | m | 450 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
29 | CXKE-R Kábel pre pevné uloženie, medený STN |  |  | m | 450 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 0.00014 | 0.063 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
30 | Kábel dátový pre inteligentné systémy EIB 2x2x0,8 |  |  | m | 1210 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
31 | kábel EIB JE-H(ST)H 2x2x0,8 |  |  | m | 1210 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 0.00197 | 2.3837 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
32 | Frezovanie ryh do stenovej konštrukcie 30x30mm |  |  | m | 140 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
33 | Vybudovanie káblových trás |  |  | m | 120 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
34 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 6 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu cca |  |  | ks | 500 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
34 | Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA cca |  |  | ks | 500 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 1e-05 | 0.005 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
35 | pomocný montážny materiál |  |  | sub | 1 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0
36 | Úprava elektroinštalácie |  |  | hod | 150 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| 922 - Montáž oznamovacích a signalizačných zariadení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0 | 0
37 | Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová, uložená voľne alebo pod omietkou cca |  |  | m | 350 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
38 | Rúrka ohybná bezhalogénová, 750N/5cm, -25až105°C, PP, 25 mm, čierna |  |  | ks | 350 |  | 0
39 | Frezovanie ryh do stenovej konštrukcie 30x30mm |  |  | m | 65 |  | 0
40 | Vybudovanie káblových trás |  |  | m | 60 |  | 0
41 | Montáž TV/SAT zásuvky do krabice |  |  | ks | 4 |  | 0
42 | Vodič oznamovací izolovaný U 4 x 0,4 mm uložený v rúrke,lište,so zapojením (pre bytovú výstavbu) |  |  | m | 350 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
43 | Štruktúrovaná kabeláž, LCS-KÁBEL F/UTP KAT.6a LSZH cca |  |  | m | 350 |  | 0 | 0 |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
44 | Zapojenie DTR vrátane ukončnia dátových rozvodov |  |  | sub | 1 |  | 0
45 | Rozvádzač Rack MaR, vrátane vnútorného vybavenia |  |  | sub | 1 |  | 0 | 0
46 | Server KNX s príslušenstvom Sledgehammer |  |  | sub | 1 |  | 0
47 | Úprava štruktúrovanej kabeláže |  |  | hod | 20 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| 923 - Dodávka ,montáž KNX snímačov, displayov | [5 empty] | 0
48 | Montáž teplotných termostatov |  |  | ks | 37 |  | 0
49 | Termostat s dispalyom KNX CHTPB-04/00.2.01 |  |  | ks | 37 |  | 0 | 0
50 | Montáž a zapojenie okenných magnetov |  |  | ks | 28 |  | 0
51 | Montáž a zapojenie snímaov kvality vzduchu a vlhkosti |  |  | ks | 26 |  | 0
52 | KNX snímač kvality vzduchu a vlhkosti |  |  | ks | 26 |  | 0
53 | Montáž a zapojenia 32" zobrazovacích jednoteiek |  |  | ks | 2 |  | 0
54 | Zobrazovací display 32" FULL HD Android |  |  | ks | 2 |  | 0 | 0
| 924 - Výroba , dodávka, montáž a zapojenie ridiacih jednotiek | [5 empty] | 0
55 | Riadiaca jednotka - materiál výroba DT - MaR |  |  | sub | 1 |  | 0
56 | Riadiaca jednotka - materiál výroba DT 1 |  |  | sub | 1 |  | 0 | 0
57 | Riadiaca jednotka - materiál výroba R-JUS |  |  | sub | 1 |  | 0
58 | Riadiaca jednotka - materiál výroba R-ZM |  |  | sub | 1 |  | 0 | 0
| 950 - Revízia elektrických zariadení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0 | 0
59 | Programovanie, nastavenie a spustenie systému podľa zadef. užívateľom |  |  | sub | 1 |  | 0
60 | Integrácia systému |  |  | sub | 1 |  | 0
61 | Komplexne a predkomplexne skuky, merania, revízna správa |  |  | sub | 1 |  | 0 |  |  | základná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  | Spolu bez DPH: |  |  |  | 0 | 0