## List1
ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ
Systém zhodnocovania BRO v Krásne nad Kysucou
SO 02 Kompostáreň - Doručovacia hala
400_Elektroinštalácia - Uzemnenie a bleskozvod + osvetlenie | [7 empty] | 1
Por. č. | Číslo položky cenníka | Skrátený popis | MJ | Množstvo | Dodávka |  | Montáž
[5 empty] | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu
1 |  | Rozvádzač RMS1, kovový, prevedenie do exteriéru, prívody/vývody zospodu, inštalácia na povrch, 24 modulov, hl. istič 25A, 2x svetelný vývod, 2x zásuvkový vývod, 1x vývod pre technológiu | ks | 1 | 1400 | 1400 | 300 | 300
2 |  | Káblový žľab pozink 125/100 do exteriéru vrátane podpier, kotviaceho a spojovacieho materiálu | m | 18 | 20 | 360 | 15 | 270
3 |  | Káblový žľab pozink 100/50 do exteriéru vrátane podpier, kotviaceho a spojovacieho materiálu | m | 57 | 15 | 855 | 15 | 855
4 |  | Svietidlo exteriérové prachotesné LED 230V/53W | ks | 9 | 40 | 360 | 15 | 135
5 |  | Výložník k svietidlu | ks | 9 | 40 | 360 | 30 | 270
6 |  | Kábel CYKY-J 3x4 | m | 66 | 1.8 | 118.8 | 1.5 | 99
7 |  | Vypínač jednopólový, radenie č.1, 10A/230V, IP44 | ks | 1 | 15 | 15 | 7 | 7
8 |  | Kábel CY 6 = H07V-U zeleno/žltý | m | 14 | 0.9 | 12.6 | 0.65 | 9.1
9 |  | Drobný elektroinštalačný materiál (elektroinst. krabice, rúrky, kolená, príchytky, spojky, svorkovnice, atd.) | set | 1 | 80 | 80 | 30 | 30
10 |  | Oceľová nosná konštrukcia všeobecne | kg | 25 | 8 | 200 | 12 | 300
11 |  | Ukončenie káblov | set | 20 | 5 | 100 | 30 | 600
12 |  | Guľatina 8 | m | 72 | 0.5 | 36 | 2.3 | 165.6
13 |  | Svorky k bleskozvodu, podpery pre vedenie, 4x ochranný uhoľník pre zvod | kpl | 1 | 120 | 120 | 80 | 80
14 |  | Zachytávač - zberacia tyč 1m, vrátanie podstavca a svoriek | ks | 2 | 30 | 60 | 8 | 16
15 |  | Pásovina FeZn 30x4 | m | 108 | 2 | 216 | 2.5 | 270
16 |  | Svorky k uzemneniu, vrátane 4x skúšobná svorka v krabici KO125 | kpl | 1 | 200 | 200 | 120 | 120
17 |  | Tyčový uzemňovač vertikálny do trojuholníka - 3x tyč 2m, svorky, pásovina, 30x4, guľatina 10 | kpl | 4 | 150 | 600 | 30 | 120
18 |  | HUS | ks | 3 | 8.5 | 25.5 | 5.5 | 16.5
19 |  | Komplexné skúšky | kpl | 1 | 100 | 100
20 |  | Zaškolenie obsluhy | kpl | 1 | 80 | 80
21 |  | Prvá odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, Prvá odborná prehliadka a skúška bleskozvodu a uzemnenia, Protokol o meraní intenzity osvetlenia | kpl | 1 | 250 | 250
22 |  | Realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia | kpl | 1 | 1300 | 1300
23 |  | Práca vo výškach, pracovné lešenie, nožnicová a kĺbová plošina a ostatná mechanizácia potrebná k prevedeniu diela | kpl | 1 |  |  | 800 | 800
24 |  | Inžinierska činnosť a technický dozor | kpl | 1 |  |  | 90 | 90
25 |  | Zriadenie staveniska podľa požiadaviek dodávaťeľa,v zmysle platného stavebného zákona SR 396/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP | kpl | 1 |  |  | 120 | 120
26 |  | Veškeré stavebné prípomocné práce (drážky, otvory, vŕtánie do skeletu, niky, prestupy stenami a pod.) | kpl | 1 | 160 | 160 | 90 | 90
27 |  | Drobný inštalačný a bližšie nešpecifikovaný materiál a práce (každý potrebný pomocný a inštalačný materiál a práce pre dobrú inštaláciu predchádzajúcich položiek, napríklad skrutky, spony, príchytky, farby, malé oceľové konštrukcie, štítky, vodiče, ...) | kpl | 1 | 190 | 190 | 8 | 8
28 |  | Predrealizačné geodetické vytýčenie, Porealizačné geodetické zameranie | kpl | 1 |  |  | 600 | 600
[6 empty] | 7198.9 |  | 5371.2