**Opis predmetu zákazky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č. pol.** | **Položka** | **Špecifikácia** | **Počet kusov** |
| 1. | Trezor na rádioaktívny materiál | Protipožiarny, oceľový plech  Bezpečnostný zámok  Rozmery: 160 x 100 x 45 cm  Počet políc: min. 3 ks  Nosnosť políc: min. 80 kg  Vnútorné tienenie olovo + antimón, hrúbka tienenia minimálne 1 cm  Možnosť variability tienenia v prípade nutnosti uskladnenia žiaričov s vyššou energiou | 1 |

**CPV:** 38000000-5 - Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

1. **Požadovaná lehota dodania:**

* Termín dodania je do 02.12.2024

1. **Rozdelenie predmetu zákazky:**

Predmet zákazky nie je rozdelená na časti.

1. **Miesto dodania:**

Kontrolné chemické laboratórium CO, Ku kachličkárni 653/9, 044 23 Jasov

1. **Typ zmluvy:** kúpna zmluva

**Verejný obstarávateľ požaduje, aby bolo v cene zahrnuté:**

* V cene jedného kusu musia byť započítané všetky náklady ***vrátane dopravných nákladov na miesto plnenia, vykládky na miesto určenia, umiestnenia v priestoroch verejného obstarávateľa, likvidácie obalov a zaškolenia preberajúcej oprávnenej osoby verejného obstarávateľa*** a cena musí byť konečná a nie je možné ju navyšovať o dodatočné náklady spojené s dodaním tovaru.
* V cenovej ponuke musia byť uvedené všetky náklady, ktoré si môže uchádzač uplatniť voči verejnému obstarávateľovi. Ako napríklad balné, vyskladnenie, uskladnenie, kilometrovné, nakládka, dezinfekcia, vykládka (napr. hydraulickou rukou), stojné, technické revízie, návod na používanie v slovenskom jazyku a pod..
* Tovar môže byť dodaný v demonte, následne víťazný uchádzač zabezpečí zloženie trezoru na mieste dodania, v uzamknutej miestnosti v suteréne.
* Tovar bude vyrobený na mieru.
* Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záruku minimálne ***24 mesiacov***. Záruka začína plynúť dňom dodania, t.j. odo dňa uvedeného v dodacom liste.
* Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V prípade, že dodaný tovar vykazuje preukázateľné vady, nedostatočnú kvalitu, rozdiel v množstve a zámenu tovaru v porovnaní so zmluvou, dodávateľ je povinný na vlastné náklady odviezť a dodať nový tovar. K neprevzatiu tovaru bude spísaný protokol, z ktorého bude zrejmý dôvod, pre ktorý nebol tovar prevzatý a bude uvedený náhradný termín dodania nového tovaru. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.