## Tit.list
UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA |  |  | V E R E J N Á S Ú Ť A Ž – ZÁKAZKA – Zmluva s finančným plnením
podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Verejný obstarávateľ: | UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Predmet zákazky: | ODSÁVACIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA
[Názov tovaru/služby ktorý/á je predmetom zákazky]
NADLIMITNÁ ZÁKAZKA
(podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
(TOVARY)
VEREJNÁ SÚŤAŽ
SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Príloha č. 1. k časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov
Technická a medicínska špecifikácia
"ODSÁVACIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA (ODSÁVAČKY)
V Bratislave december 2019
Súť.podklady – Príloha č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky |  | * december 2019 | listov: 3

## I.Kat
Časť I. 1. kategória: Odsávačka elektrická pre operačné sály
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 138.759,50 EUR bez DPH
predpokladaný počet 60 ks
Predkladá (dodávateľ):
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Cena v € bez DPH / 1 ks :
Spolu v € bez DPH / 60 ks:
DPH
Spolu v € s DPH / 60 ks:
Časť I. 1. kategória: Odsávačka elektrická pre operačné sály
I. Technické špecifikácie odsávačky
Požiadavka / Parameter | Plnenie (áno / nie / skutočné plnenie)
Elektrická odsávačka
Membránový odsávací agregát
Rýchlosť voľného prietoku vzduchu – min. 50 L/min.
Regulovateľný podtlak – dosiahnuteľné vacuum min. 93 kPa
Hlučnosť: max. 40 dB pri maximálnom zaťažení
Prístroj je prispôsobený na kontinuálne sanie
Farebne kódovaný manometer
Svetelná indikácia chodu odsávačky – podsvietením spínača ON/OFF
Min.trojnásobná ochrana proti presatiu systémom plavákových ventilov, poistnej nádoby proti presatiu a MSF filtra
Pojazdný stojan s pogumovanou nášľapnou časťou a eurolištou so 4 antistatickými kolieskami otočnými o 360°, z toho 2 brzdenými
Systém uchytenia 2 L. fľaše na eurolištu, 2 ks.
Systém uchytenia 1 L. preplachovej nádoby FLOVAC
1 L. preplachová nádoba FLOVAC kompatibilná s 1 L. vakmi FLOVAC, s možnosťou upevnenia s oboch strán prístroja, 1 ks.
2 L. polykarbonátová fľaša so šrobovacím vekom a plastovými prestupmi s 90° nástrčnými spojkami pre jednoduché nasúvanie odsávacích hadíc, kompatibilná s vakmi MONOKIT, 2 ks.
Manipulačné madlo na zadnej strane prístroja, 1 ks.
Úchyt držiakov fľaše na stranách odsávacej jednotky min. 2 ks.
Odkladacia, odnímateľná polička na vrchu prístroja, 1 ks.
Odnímateľný odkladací košík – kovový na zadnej strane prístroja, 1 ks.
Držiak odsávacieho okruhu so systémom upevnenia na eurolištu, 1 ks.
Odsávací okruh zložený s 2 m. hadice s ANTIMICROBIALNOU úpravou a MSF filtrom, a 1,8 m. silikónovej hadice 8 x 14 mm. so stop ventilom, 1 ks.
PVC sterilný odsávací okruh so stop ventilom a MSF filtrom, 1 ks.
Preukázateľná možnosť doplnenia prístroja o prepínač plnenia fliaš s úchytom na eurolištu
Preukázateľná možnosť doplnenia prístroja o odnímateľný pneumatický nožný spínač sania
Záruka na sací agregát 7 rokov
Záruka na ostatné časti prístroja
Certifikát výrobcu oprávňujúci realizovať odbornú inštruktáž o správnom použ. zdrav. prístroji, pri dodaní
Podrobný manuál , praktická príručka na používanie vrátane dekontaminačného procesu
Certifikát výrobcu oprávňujúci realizovať odbornú údržbu a servis na zdrav.prístroji, pri dodaní
II. Záručný a pozáručný servis
Komplexný záručný servis po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie a prevzatia prístroja, v rámci ktorého sa dodávateľ zaväzuje vykonávať záručné opravy a servis dodaného prístroja, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov za cenu stanovenú výrobcom minimálne po dobu životnosti prístroja (najmenej po dobu 10 rokov). Zároveň sa dodávateľ zaväzuje vykonávať pavidelné prehliadky a profilaktické kontroly prístroja podľa pokynov a v termínoch stanovených výrobcom, pri dodržiavaní nasledovných lehôt: Profylaktické kontroly budú vykonávané v dohodnutých dňoch, v prípade v deň dostavenia sa k odstráneniu poruchy prístroja. V prípade poruchy prístroja sa vyžaduje reakčný čas dodávateľa k dostaveniu sa do miesta poruchy v lehote najneskoršie do 24 hodín od nahlásenia poruchy (v pracovných dňoch) a začatiu opravy na mieste poruchy alebo prevzatia prístroja na opravu. V prípade, ak si charakter opravy nevyžaduje dodanie originálneho náhradného dielca, bude oprava vykonaná v lehote najneskoršie do 72 hodín. V lehote 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykoná dodávateľ bezplatnú bezpečnostno technickú kontrolu, vrátane bezplatného odstránenia všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcih pod záruku, vrátane výmeny opotrebených náhradných dielcov prehliadku a z kontroly vyhotoví protokol.
V ..........................................dňa: .................
...........................................
pečiatka a podpis predkladateľa

## II.Kat
Časť II. 2. kategória: Odsávačka elektrická pre štandardné odd., JIS a menšie operačné sály
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 205.017,10 EUR bez DPH
predpokladaný počet 126 ks
Predkladá (dodávateľ):
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Cena v € bez DPH / 1 ks :
Spolu v € bez DPH / 126 ks:
DPH
Spolu v € s DPH / 126 ks:
Časť II. 2. kategória: Odsávačka elektrická pre štandardné odd., JIS a menšie operačné sály
I. Technické špecifikácie odsávačky
Požiadavka / Parameter | Plnenie (áno / nie / skutočné plnenie)
Elektrická odsávačka
Membránový odsávací agregát
Rýchlosť voľného prietoku vzduchu – min. 40 L/min.
Regulovateľný podtlak – dosiahnuteľné vacuum min. 92 kPa
Hlučnosť: max. 40 dB pri maximálnom zaťažení
Prístroj je prispôsobený na kontinuálne sanie
Farebne kódovaný manometer
Svetelná indikácia chodu odsávačky – podsvietením spínača ON/OFF
Min.trojnásobná ochrana proti presatiu systémom plavákových ventilov, poistnej nádoby proti presatiu a MSF filtra
Pojazdný stojan s pogumovanou nášľapnou časťou a eurolištou so 4 antistatickými kolieskami otočnými o 360°, z toho 2 brzdenými
Systém uchytenia 2 L. fľaše na eurolištu, 1 ks.
Systém uchytenia 1 L. preplachovej nádoby FLOVAC
1 L. preplachová nádoba FLOVAC kompatibilná s 1 L. vakmi FLOVAC, s možnosťou upevnenia s oboch strán prístroja, 1 ks.
2 L. polykarbonátová fľaša so šrobovacím vekom a plastovými prestupmi s 90° nástrčnými spojkami pre jednoduché nasúvanie odsávacích hadíc, kompatibilná s vakmi MONOKIT, 1 ks.
Manipulačné madlo na zadnej strane prístroja, 1 ks.
Úchyt držiakov fľaše na stranách odsávacej jednotky min. 2 ks.
Odkladacia, odnímateľná polička na vrchu prístroja, 1 ks.
Odnímateľný odkladací košík – kovový na zadnej strane prístroja, 1 ks.
Držiak odsávacieho okruhu so systémom upevnenia na eurolištu, 1 ks.
Odsávací okruh zložený s 2 m. hadice s ANTIMICROBIALNOU úpravou a MSF filtrom, a 1,8 m. silikónovej hadice 8 x 14 mm. so stop ventilom, 1 ks.
PVC sterilný odsávací okruh so stop ventilom a MSF filtrom, 1 ks.
Preukázateľná možnosť doplnenia prístroja o odnímateľný pneumatický nožný spínač sania
Záruka na sací agregát 7 rokov
Záruka na ostatné časti prístroja
Certifikát výrobcu oprávňujúci realizovať odbornú inštruktáž o správnom použ. zdrav. prístroji, pri dodaní
Podrobný manuál , praktická príručka na používanie vrátane dekontaminačného procesu
Certifikát výrobcu oprávňujúci realizovať odbornú údržbu a servis na zdrav.prístroji, pri dodaní
II. Záručný a pozáručný servis
Komplexný záručný servis po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie a prevzatia prístroja, v rámci ktorého sa dodávateľ zaväzuje vykonávať záručné opravy a servis dodaného prístroja, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov za cenu stanovenú výrobcom minimálne po dobu životnosti prístroja (najmenej po dobu 10 rokov). Zároveň sa dodávateľ zaväzuje vykonávať pavidelné prehliadky a profilaktické kontroly prístroja podľa pokynov a v termínoch stanovených výrobcom, pri dodržiavaní nasledovných lehôt: Profylaktické kontroly budú vykonávané v dohodnutých dňoch, v prípade v deň dostavenia sa k odstráneniu poruchy prístroja. V prípade poruchy prístroja sa vyžaduje reakčný čas dodávateľa k dostaveniu sa do miesta poruchy v lehote najneskoršie do 24 hodín od nahlásenia poruchy (v pracovných dňoch) a začatiu opravy na mieste poruchy alebo prevzatia prístroja na opravu. V prípade, ak si charakter opravy nevyžaduje dodanie originálneho náhradného dielca, bude oprava vykonaná v lehote najneskoršie do 72 hodín. V lehote 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykoná dodávateľ bezplatnú bezpečnostno technickú kontrolu, vrátane bezplatného odstránenia všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcih pod záruku, vrátane výmeny opotrebených náhradných dielcov prehliadku a z kontroly vyhotoví protokol.
V ..........................................dňa: .................
...........................................
pečiatka a podpis predkladateľa

## III.Kat
Časť III. 3. kategória: Odsávačka transportná pre novorodenecké oddelenia
Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 17.964,40 EUR bez DPH
predpokladaný počet 29 ks
Predkladá (dodávateľ):
Ponúkaný typ (označenie):
Výrobca:
Cena v € bez DPH / 1 ks :
Spolu v € bez DPH / 29 ks:
DPH
Spolu v € s DPH / 29 ks:
Časť III. 3. kategória: Odsávačka transportná pre novorodenecké oddelenia
I. Technické špecifikácie odsávačky
Požiadavka / Parameter | Plnenie (áno / nie / skutočné plnenie)
Transportná odsávačka
Bezolejová piestová výveva - bezúdržbová
Prevádzka na 220 V, na batériu, alebo autokonektorom 12VDC
Sací výkon: min. 20 L vzduchu/min.
Regulovateľný podtlak – dosiahnuteľné vacuum -85 kPa
Hlučnosť: max. 60 dB pri maximálnom zaťažení
Hmotnosť 5,5 kg. (prenosné prevedenie)
Doba prevádzky na batériu 3,5 – 4 hod.
Doba nabíjania batérie 4 hod.
Farebne kódovaný manometer
Svetelná indikácia chodu odsávačky a stavu batérie – farebné LED diódy
Dvojnásobná ochrana proti presatiu systémom plavákových ventilov a MSF filtra
Držiak 1 L. fľaše, 1 ks.
1 L. polykarbonátová fľaša so šrobovacím vekom a plastovými prestupmi, 1 ks.
Systém uchytenia na čelo/bočnicu pacientského lôžka, systémom odklápateľných držiakov
Gumová ochrana zadnej časti prístroja, tlmiaca náraz
Silikónový odsávací okruh so stop ventilom a MSF filtrom, resterilizovateľný 134°C, 1 ks.
PVC sterilný odsávací okruh so stop ventilom a MSF filtrom, 1 ks.
Podrobný manuál , praktická príručka na používanie vrátane dekontaminačného procesu
Záruka 3 roky
II. Záručný a pozáručný servis
Komplexný záručný servis po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie a prevzatia prístroja, v rámci ktorého sa dodávateľ zaväzuje vykonávať záručné opravy a servis dodaného prístroja, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov za cenu stanovenú výrobcom minimálne po dobu životnosti prístroja (najmenej po dobu 10 rokov). Zároveň sa dodávateľ zaväzuje vykonávať pavidelné prehliadky a profilaktické kontroly prístroja podľa pokynov a v termínoch stanovených výrobcom, pri dodržiavaní nasledovných lehôt: Profylaktické kontroly budú vykonávané v dohodnutých dňoch, v prípade v deň dostavenia sa k odstráneniu poruchy prístroja. V prípade poruchy prístroja sa vyžaduje reakčný čas dodávateľa k dostaveniu sa do miesta poruchy v lehote najneskoršie do 24 hodín od nahlásenia poruchy (v pracovných dňoch) a začatiu opravy na mieste poruchy alebo prevzatia prístroja na opravu. V prípade, ak si charakter opravy nevyžaduje dodanie originálneho náhradného dielca, bude oprava vykonaná v lehote najneskoršie do 72 hodín. V lehote 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykoná dodávateľ bezplatnú bezpečnostno technickú kontrolu, vrátane bezplatného odstránenia všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcih pod záruku, vrátane výmeny opotrebených náhradných dielcov prehliadku a z kontroly vyhotoví protokol.
V ..........................................dňa: .................
...........................................
pečiatka a podpis predkladateľa