|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |   |
| Sídlo: |   |
| IČO: |   |
| Kontaktná osoba: |   |
| Telefón, email: |   |
| Platca DPH: áno / nie |   |
| Ostatné: |   |
|  |  |
| Časť A |  |
| **Video spektrálny komparátor VSC 6000**  |  |
| **Názov meradla/zariadenia** | Systém na komplexnú analýzu dokumentov video spektrálny komparátor VSC 6000  |
| **Výrobca:** | Foster & Freeman |
| **Umiestnenie:** | Oddelenie skúmania dokumentov, Bratislava, Sklabinská 1 |
| **SAP číslo:** | Nové 24380 (staré 18022) |
| **Výrobné číslo:** | 60553 |
| **Opis poruchy:** | Kombinácia mechanických a elektromechanických problémov s posunmi objektívu. Riešenie opravy: Výmena modulu optického systému ako celku. |
| **Informácia o prístroji:** | https://fosterfreeman.com/vsc8000-hs/https://fosterfreeman.com/vsc-9000/ |
| **Cena bez DPH** | 0,00 € |
| **Cena s DPH** | 0,00 € |