## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {333c9c92-618f-466f-b2b1-0b1e97e40490}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2021153 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Šamorín projektantský rozpočet | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Kotelna Šamorín | [8 empty] | Datum: |  | 25. 1. 2022 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | #REF!
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | #REF!
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2021153
| Stavba: | [6 empty] | Šamorín projektantský rozpočet
| Místo: | [6 empty] | Kotelna Šamorín | [6 empty] | Datum: |  | 25. 1. 2022
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {333c9c92-618f-466f-b2b1-0b1e97e40490} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1.4.1 |  |  |  | Plynoinstalace | [6 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 |  | IMPORT | {d770bcf5-d3d9-4482-a405-230044d2fdba} | {333c9c92-618f-466f-b2b1-0b1e97e40490} | 2
/ |  | D.1.4.2. |  |  |  | Vyvedení tepelného výkonu | [6 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 |  | IMPORT | {c1643cf2-5a88-4176-8d4b-61f4c9365304} | {333c9c92-618f-466f-b2b1-0b1e97e40490} | 2
/ |  | D.1.4.3/1 |  |  |  | Vzduchotechnika | [6 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 |  | IMPORT | {2459882c-9cc1-4fc0-a181-02b132d5d6d2} | {333c9c92-618f-466f-b2b1-0b1e97e40490} | 2
/ |  | D.1.4.3/2 |  |  |  | Odvod spalin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8e60101f-e2e7-4fa6-bfba-0a4107f02ae1} | {333c9c92-618f-466f-b2b1-0b1e97e40490} | 2
/ |  | D.1.4.4 |  |  |  | Vyvedení el. výkonu | [6 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 |  | IMPORT | {24ea4344-65ff-47f1-8147-bbae0d3115c0} | {333c9c92-618f-466f-b2b1-0b1e97e40490} | 2

## D.1.4.3-2 - Odvod spalin
{8e60101f-e2e7-4fa6-bfba-0a4107f02ae1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Šamorín projektantský rozpočet
Objekt:
PS 301-05 - Odvod spalin
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kotelna K1 Šamorín |  |  | Datum: | 2021-12-31
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:Kotolňa K1
Šamorín projektantský rozpočet
Objekt:
PS 301-05 - Odvod spalin
Místo: |  |  | Kotelna K1 Šamorín |  |  | Datum: | 2021-12-31
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Spalinová trasa od KGJ-> spalinový výměník | [5 empty] | 0
| D2 - Spalinová trasa od spal. výměník-> ekonomizér | [5 empty] | 0
| D3 - Spalinová trasa od ekonomizéru-> stávající komín | [5 empty] | 0
| K1 - Komínová vložka | [5 empty] | 0
| D4 - Odvod kondenzátu | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Šamorín projektantský rozpočet
Objekt:
PS 301-05 - Odvod spalin
Místo: |  |  | Kotelna K1 Šamorín |  |  | Datum: | 2021-12-31
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Spalinová trasa od KGJ-> spalinový výměník |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | RD1.001 | Redukce 200/250 Vložka Nr. 17 349 - 2mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1928109660
| PP |  | Redukce 200/250 Vložka Nr. 17 349 - izolace 2x25 mm Sibral Fiberfrax, vrchní šitá izolace 100 mm | [14 empty] | PP | 1
2 | K | RD1.002 | Potrubí DN 250 Vložka Nr. 17 349 - 2mm | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 153856036
| PP |  | Potrubí DN 250 Vložka Nr. 17 349 - izolace 2x25 mm Sibral Fiberfrax, vrchní šitá izolace 100 mm | [14 empty] | PP | 1
3 | K | RD1.003 | Koleno 90° DN 250 Vložka Nr. 17 349 - 2mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1485080240
| PP |  | Koleno 90° DN 250 Vložka Nr. 17 349 - izolace 2x25 mm Sibral Fiberfrax, vrchní šitá izolace 100 mm | [14 empty] | PP | 1
4 | K | RD1.004 | Kompenzátor nerezový navařovací DN 200 PN 10 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1260657984
| PP |  | Kompenzátor nerezový navařovací DN 200 PN 10 | [14 empty] | PP | 1
5 | K | RD1.004.1 | Kompenzátor nerezový navařovací DN 200 PN 10 -kompletní tepelná izolace | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2028381591
| PP |  | Kompenzátor nerezový navařovací DN 200 PN 10, šitá izolace 100 mm | [14 empty] | PP | 1
6 | K | RD1.005 | Kompenzátor nerezový navařovací DN 250 PN 10 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1035485555
| PP |  | Kompenzátor nerezový navařovací DN 250 PN 10 | [14 empty] | PP | 1
7 | K | RD1.005.1 | Kompenzátor nerezový navařovací DN 250 PN 10 -kompletní tepelná izolace | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 578888276
| PP |  | Kompenzátor nerezový navařovací DN 250 PN 10 -kompletní tepelná izolace, šitá izolace 100 mm | [14 empty] | PP | 1
8 | K | RD1.006 | Nerezová příruba DN 200 PN 10 včetně šroubů a těsnění | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -247475311
| PP |  | Nerezová příruba DN 200 PN 10 včetně šroubů a těsnění | [14 empty] | PP | 1
9 | K | RD1.007 | Nerezová příruba DN 250 PN 10 včetně šroubů a těsnění | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1914797832
| PP |  | Nerezová příruba DN 250 PN 10 včetně šroubů a těsnění | [14 empty] | PP | 1
10 | K | RD1.008 | Spalinový výměník příruby DN 250 PN 10 - montáž;(dodávka KGJ) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1948034159
| PP |  | Spalinový výměník příruby DN 250 PN 10 - montáž;(dodávka KGJ) | [14 empty] | PP | 1
11 | K | RD1.008.1 | Spalinový výměník- kompletní tepelná izolace | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1715360268
| PP |  | Spalinový výměník- kompletní tepelná izolace Spodní 2x25 mm Sibral Fiberfrax, vrchní šitá izolace tl. 100 mm, povrchová teplota do 50°C. Snímatelná izolace komor kvůli možnosti čištění. | [14 empty] | PP | 1
| D | D2 | Spalinová trasa od spal. výměník-> ekonomizér |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | RD2.001 | Potrubí DN 250 Vložka Nr. 17 349 - 1mm | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1994662491
| PP |  | Potrubí DN 250 Vložka Nr. 17 349 - 1mm, šitá izolace tl. 50 m | [14 empty] | PP | 1
13 | K | RD2.002 | Koleno 90° DN 250 Vložka Nr. 17 349 - 1mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -442169344
| PP |  | Koleno 90° DN 250 Vložka Nr. 17 349 - 1mm, šitá izolace tl. 50 m | [14 empty] | PP | 1
14 | K | RD2.003 | Nerezová příruba DN 250 PN 10 včetně šroubů a těsnění | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1570896271
| PP |  | Nerezová příruba DN 250 PN 10 včetně šroubů a těsnění | [14 empty] | PP | 1
15 | K | RD2.004 | Ekonomizér příruby 250 PN 10- montáž; (dodávka KGJ) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -447521495
| PP |  | Ekonomizér příruby 250 PN 10- montáž; (dodávka KGJ) | [14 empty] | PP | 1
16 | K | RD2.004.1 | Ekonomizér- kompletní tepelná izolace | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1163992480
| PP |  | Ekonomizér- kompletní tepelná izolace šitá izolace tl. 50 mm, snímatelná čela kvůli čištění | [14 empty] | PP | 1
| D | D3 | Spalinová trasa od ekonomizéru-> stávající komín |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | RD3.001 | Potrubí DN 250 Vložka Nr. 17 349 - 1mm, | m | 11.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1751981934
| PP |  | Potrubí DN 250 Vložka Nr. 17 349 - 1mm, šitá izolace tl. 50 mm | [14 empty] | PP | 1
18 | K | RD3.002 | Potrubí DN 200 Vložka Nr. 17 349 - 1mm | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1783605680
| PP |  | Potrubí DN 200 Vložka Nr. 17 349 - 1mm, šitá izolace tl. 50 mm | [14 empty] | PP | 1
19 | K | RD3.003 | Koleno 90° DN 250 Vložka Nr. 17 349 - 1mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -775869452
| PP |  | Koleno 90° DN 250 Vložka Nr. 17 349 - 1mm, šitá izolace tl. 50 mm | [14 empty] | PP | 1
20 | K | RD3.004 | Koleno 45° DN 250 Vložka Nr. 17 349 - 1mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1316245394
| PP |  | Koleno 45° DN 250 Vložka Nr. 17 349 - 1mm, šitá izolace tl. 50 mm | [14 empty] | PP | 1
21 | K | RD3.005 | Koleno 90° DN 200 Vložka Nr. 17 349 - 1mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 575019102
| PP |  | Koleno 90° DN 200 Vložka Nr. 17 349 - 1mm, šitá izolace tl. 50 mm | [14 empty] | PP | 1
22 | K | RD3.006 | Nerezová příruba DN 250 PN 10 včetně šroubů a těsnění | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -992658544
| PP |  | Nerezová příruba DN 250 PN 10 včetně šroubů a těsnění | [14 empty] | PP | 1
23 | K | RD3.007 | Nerezová příruba DN 200 PN 10 včetně šroubů a těsnění | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1966495525
| PP |  | Nerezová příruba DN 200 PN 10 včetně šroubů a těsnění | [14 empty] | PP | 1
24 | K | RD3.008 | Tlumič hluku spalin příruba vstup DN 250 PN10 / výstup DN 200 PN 10- montáž; (dodávka KGJ) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 384101862
| PP |  | Tlumič hluku spalin příruba vstup DN 250 PN10 / výstup DN 200 PN 10- montáž; (dodávka KGJ) | [14 empty] | PP | 1
25 | K | RD3.008.1 | Tlumič hluku spalin- kompletní tepelná izolace | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1818234706
| PP |  | Tlumič hluku spalin- kompletní tepelná izolace šitá izolace tl. 50 mm, snímatelné kryty na přírubách | [14 empty] | PP | 1
| D | K1 | Komínová vložka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | K1.001 | Kondenzacní miska s odtokem d=250 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -350433395
| PP |  | Kondenzacní miska s odtokem d=250 mm | [14 empty] | PP | 1
27 | K | K1.002 | Čistící prvek kulatý do 600°C/5000Pa mokrý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1567878391
| PP |  | Čistící prvek kulatý do 600°C/5000Pa mokrý | [14 empty] | PP | 1
28 | K | K1.003 | T-kus 87° s odk. odb. d = 108 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 761592382
| PP |  | T-kus 87° s odk. odb. d = 108 | [14 empty] | PP | 1
29 | K | K1.004 | Prodloužení 980 mm konický, zakracovatelný | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 93373618
| PP |  | Prodloužení 980 mm konický, zakracovatelný | [14 empty] | PP | 1
30 | K | K1.005 | Prodloužení 1000 mm | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1891171580
| PP |  | Prodloužení 1000 mm | [14 empty] | PP | 1
31 | K | K1.006 | Upevňovací spojka pro konický systém | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -87435225
| PP |  | Upevňovací spojka pro konický systém | [14 empty] | PP | 1
32 | K | K1.007 | Distanční objímka | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1342480339
| PP |  | Distanční objímka | [14 empty] | PP | 1
33 | K | K1.008 | Límec vnější pr. 700mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1796481861
| PP |  | Límec vnější pr. 700mm | [14 empty] | PP | 1
34 | K | K1.009 | Izolační skořepina 25 mm | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -294216732
| PP |  | Izolační skořepina 25 mm | [14 empty] | PP | 1
| D | D4 | Odvod kondenzátu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | RD4.001 | Nerezové potrubí 2" | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 546348538
| PP |  | Nerezové potrubí 2" | [14 empty] | PP | 1
36 | K | RD4.002 | Neutralizační box pro výkon 1,56 MW | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1934886312
| PP |  | Neutralizační box pro výkon 1,56 MW | [14 empty] | PP | 1
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | OST.001 | Montážní práce | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -67055422
| PP |  | Montážní práce, jeřábnické práce, plošiny, lešení, spojovací a kotevní materiál, revize, nosné konstrukce | [14 empty] | PP | 1
38 | K | OST.002 | Zapravení prostupu do komínu | soub | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -147691567
| PP |  | Zapravení prostupu do komínu | [14 empty] | PP | 1