VYJADRENIE PROJEKTANTA K ZAPRACOVANIU PRIPOMIENOK

- TECHNICKÁ INŠPEKCIA

Bod 2.1 – zapracované vo výpise okien

Bod 2.2 – zapracované vo výpise okien

Bod 2.3 – 2.9 – zapracované v PD časť elektroinštalácia

Bod 2.10 – zapracované v PD časť vykurovanie, zdravotechnika

Bod 2.11 -2.15 – pripomienky zapracované

- MESTO NOVÉ ZÁMKY

Všetky pripomienky boli zapracované

- OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY– ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Všetky pripomienky boli zapracované

- MINV SR – SEKCIA KRÍZOVÉHO RIADENIA, ODBOR INŠPEKCIE PRÁCE A POŽIARNEHO DOZORU

Všetky pripomienky boli zapracované

- MINV SR – SEKCIA PERSONÁLNYCH A SOCIÁLNYCH ČINNOSTÍ A OSOBNÝ ÚRAD, ODBOR ZDRAVOTNÍCTVA – ODDELENIE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

Všetky pripomienky boli zapracované

V ČADCI 								Ing. Oliver Golis