**From:** Marek Kanas   
**Sent:** Thursday, February 22, 2018 11:15 AM  
**To:** Vladislav Mihaľ  
**Subject:** ObU Humenne - poziadavky OOO

zdravim,

v prilohe je sken pôdorysov [1.NP](http://1.NP) a 3. NP budovy ObU HE s vyznacenymi poziadavkami

 OOO KR PZ PO..EZS.

poziadavky z hladiska ochrany objektov :

na 1. NP kancelaria 1.11 /tretia zprava, okna do ulice/ - do napajacej skrinky EZS dotiahnut napajanie 230V po vodici/kabel/  3x2,5mm2 z rozvadzaca /najbliziseho R1.2/

v rozvadzaci samostatny istic 10A, ukoncenie privodu - volny koniec kabla pri skrinke EZS /v jej strede/

na [3.NP](http://3.NP) v chodbe 2.01 /priestory NAKA / - ​​do napajacej skrinky EZS dotiahnut napajanie 230V po vodici/kabel/  3x2,5mm2 z rozvadzaca /najbliziseho R2.1/

v rozvadzaci samostatny istic 10A, ukoncenie privodu - volny koniec kabla pri skrinke EZS /v jej strede/

dalsie poziadavky od uzivatelov neboli zistene, preto ich neposuvame dalej k vam.

OOO KR PZ PO  Kanas Marek