• •

MV SR, CP Prešov

Oddelenie nehnuteľností

Ing. Vladislav Mihaľ

Štúrova 7

080 01 Prešov

• •

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Váš list číslo/zo dňa** | **Naše číslo** | **Vybavuje/linka** | **Prešov** |
|  | CPPO-OTS-2018/001492-013 | Ing. Stanislav Sciranka/880 5384 | 20. 02. 2018 |

Vec

Stanovisko k projektovej dokumentácii „Humenné OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“

- zaslanie

Na základe Vami predloženej projektovej dokumentácie zasielame stanovisko k realizácii stavby **„ Humenné OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu “** z hľadiska Oddelenia teleko-munikačných služieb Centra podpory Prešov (OTS CP PO) a nami sledovaných záujmov.

Súhlasíme s realizáciou rozvodov 230 V v zmysle uvedenej dokumentácie. Pripomíname našu požiadavku na inštaláciu prípravy pre kamerový systém = 8x držiak s doskou 10x10 cm pre-čnievajúcou pred obrys zateplenia + chránička priemeru cca min. 35 mm s vývodom do príslušnej miestnosti.

pplk. Ing. Mikuláš Krajňak

vedúci