## Hárok1
Príloha č. 4 súťažných podkladov
VLASTNÝ NÁVRH RIEŠENIA
Výzva č. 14 Nákup sieťových prvkov IKT
Meno uchádzača/Názov spoločnosti:
Sídlo:
IČO:
P.č. | Požiadavky verejného obstarávateľa: | Uchádzač uvedie konkrétny ponúkaný tovar a súčasne, či spĺňa/nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa:
1. | Manažovateľný sieťový prepínač 48 + 4 portov - Cisco Catalyst C9200L-48T-4X-E • 48 portov pre pripojenie metalickej kabeláže ukončenej RJ45 koncovkami, podpora rýchlosti 10/100/1000Mbps, • 4 samostatné porty pre pripojenie SingleMode alebo MultiMode optickej kabeláže prostredníctvom SFP/SFP+ modulov, alebo twin-axial kabeláže, podpora rýchlosti 1000/10000Mbps • firmware licencia Cisco Network Essentials • Ďalšie funkcie: plne duplexný režim, podpora 801.1Q VLAN, SpanningTree a RapidSpanningTree protocol, IGMPv3 snooping, 802.1x, QoS, podpora SNMP, management cez telnet a ssh, detekcia pripojeného switchu (neighbor detection), podpora VTP pre publikovanie VLAN medzi prepínačmi, • Prevedenie: 1RU rackmount 19”, montážna sada súčasťou, • Napájanie: 1x integrovaný hot-swap napájací zdroj 230V + napájací kábel, možnosť dokúpenia ďalšieho (redundantného) hot-swap napájacieho zdroja 230V • 36 mesačná hardware podpora – možnosť prolongácie na ďalšie obdobie • Prístup k aktualizáciám firmware a software minimálne po dobu trvania podpory • Aktivácia podpory k existujúcemu účtu odberateľa
2. | Napájací zdroj k prepínačom Cisco C9200L – Cisco PWR-C5-125WAC • Napájací zdroj k prepínačom Cisco Catalyst C9200L • Vstupné napätie: 240V AC, 50Hz • Príkon: 125W • 24 mesačná hardware podpora
3. | Manažovateľný firewall 4 + 1 portov – FortiGate 40F •4 + 1 portov pre pripojenie metalickej kabeláže ukončenej RJ45 koncovkami, podpora rýchlosti 10/100/1000Mbps – 1x WAN ethernet port, 3 + 1 LAN ethernet porty •Management prostredníctvom web interface aj prostredníctvom textovej konzoly (hardwarový port pre pripojenie cez RS232 protokol) •Podpora Ipsec VPN a SSL-VPN protokolov •Napájanie: 1x externý napájací zdroj 230V + pripojovacia kabeláž •Podpora HW a SW úrovne FortiCare Premium na 36 mesiacov
Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky uvádza označenie konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je možné nahradiť ho plnením ekvivalentným k uvedenému výrobcovi, výrobnému postupu, značke, patentu, typu, krajine, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby.
Ekvivalentným sa považuje tovar s technickými parametrami alebo vlastnosťami kvalitatívne rovnakými alebo vyššími ako sú uvedené v opise predmetu zákazky, ktorý v obdobnom alebo vyššom rozsahu splní požiadavky verejného obstarávateľa a ktorý dokáže plnohodnotne nahradiť uvádzaný tovar bez obmedzení, má všetky vlastnosti obdobné alebo lepšie a zaručuje 100 % kompatibilitu bez akýchkoľvek obmedzení alebo zmien.
Poznámka: Uchádzač vyplní bunky vyznačené touto farbou
.....................................................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača
(podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača a odtlačok pečiatky)