**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie anestéziologického mobilného stolíka vrátane dopravy na miesto určenia, odovzdania dokumentácie, v prípade, že je stolík dodávaný v demonte, tak aj vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Ambulancie chronickej bolesti Univerzitnej nemocnice Martin.

Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.

**Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky***uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia* |
| Typ vybavenia, výrobca: |  |
| 1. Rozmery min. 60x45 cm
 |  |
| 1. Vrchná pracovná plocha z polyetylénu, ABS, resp. nerezu
 |  |
| 1. 5 zásuviek v kombinácii min. dvoch rôznych hĺbok
 |  |
| 1. Plastové boxy pre uloženie rôzneho zdravotníckeho materiálu nad pracovnou doskou min. 9 ks
 |  |
| 1. Držiak na alkoholovú dezinfekciu rúk
 |  |
| 1. Nádoba na katétre
 |  |
| 1. Sklopná, resp. výsuvná polička
 |  |
| 1. Kolieska, z nich min. 2 s brzdou
 |  |